## 2024-02化验室月报_公示
时间 | 2024-02-01 |  | 厂站名称 |  | 余干污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-02-01 | 77.04 | 9.81 |  |  | 99 | 4 | 13.787 | 3.225 | 21.4 | 5.524 | 1.93 | 0.186 | [5 empty] | 13.3 |  | 2 | 7.07 | 7.22
2024-02-02 | 69 | 18.91 |  |  | 105 | 4 | 11.951 | 2.43 | 20.9 | 7.031 | 1.92 | 0.152 | [5 empty] | 12.68 |  | 2 | 7.16 | 7.18
2024-02-03 | 120.38 | 10.61 |  |  | 105 | 4 | 11.149 | 1.274 | 21 | 5.175 | 1.72 | 0.049 | [5 empty] | 12.04 |  | 2 | 7.15 | 7.14
2024-02-04 | 156.79 | 8.88 |  |  | 119 | 7 | 9.107 | 1.636 | 18.8 | 5.478 | 1.61 | 0.071 | [5 empty] | 11.63 |  | 2 | 7.17 | 7.18
2024-02-05 | 171.6 | 7.38 |  |  | 100 | 5 | 7.603 | 0.118 | 12.5 | 5.009 | 1.52 | 0.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 2 | 7.05 | 7.21
2024-02-06 | 208.53 | 8.73 | 51.6 | 3.84 | 95 | 3 | 8.585 | 1.392 | 15.3 | 5.893 | 1.57 | 0.15 | [5 empty] | 10.79 | 5 | 2 | 7.14 | 7.18 | 90
2024-02-07 | 138.78 | 7.37 |  |  | 84 | 6 | 7.949 | 0.226 | 16.6 | 3.825 | 1.54 | 0.086 | [5 empty] | 10.17 |  | 2 | 7.2 | 7.14
2024-02-08 | 160.49 | 6.1 |  |  | 116 | 6 | 12.753 | 0.777 | 16.6 | 4.778 | 1.47 | 0.041 | [5 empty] | 10.88 |  | 2 | 7.19 | 7.17
2024-02-09 | 80.73 | 4.74 |  |  | 106 | 6 | 14.707 | 2.028 | 20.5 | 6.142 | 1.67 | 0.11 | [5 empty] | 11.63 |  | 2 | 7.17 | 7.18
2024-02-10 | 47.07 | 5.21 |  |  | 116 | 5 | 14.282 | 2.033 | 21.5 | 6.183 | 1.8 | 0.071 | [5 empty] | 11.88 |  | 2 | 7.18 | 7.15
2024-02-11 | 36.3 | 6.47 |  |  | 110 | 5 | 15.073 | 3.563 | 23.3 | 6.062 | 2.06 | 0.082 | [5 empty] | 12.2 |  | 2 | 7.14 | 7.07
2024-02-12 | 69.28 | 4.17 |  |  | 75 | 2 | 16.473 | 1.477 | 20.3 | 6.805 | 1.71 | 0.066 | [5 empty] | 12.67 | 5 | 2 | 7.13 | 6.75
2024-02-13 | 128.32 | 9.03 |  |  | 102 | 5 | 15.469 | 2.788 | 23.3 | 5.5 | 1.54 | 0.077 | [5 empty] | 12.98 |  | 2 | 7.13 | 7.1
2024-02-14 | 155.57 | 9.52 |  |  | 101 | 6 | 9.746 | 4.661 | 18.2 | 6.898 | 1.83 | 0.09 | [5 empty] | 13.63 |  | 2 | 7.12 | 7.22
2024-02-15 | 209.98 | 11.07 |  |  | 116 | 6 | 10.386 | 4.778 | 17.4 | 7.045 | 1.56 | 0.072 | [5 empty] | 13.96 |  | 2 | 7.13 | 7.23
2024-02-16 | 189.6 | 15.12 |  |  | 124 | 6 | 16.875 | 3.272 | 18.2 | 6.586 | 1.67 | 0.088 | [5 empty] | 13.45 |  | 2 | 7.15 | 7.17
2024-02-17 | 171.1 | 12.13 |  |  | 115 | 7 | 18.851 | 1.753 | 23.8 | 4.84 | 1.87 | 0.061 | [5 empty] | 13.53 |  | 2 | 7.13 | 7.08
2024-02-18 | 170.49 | 10.11 |  |  | 107 | 4 | 18.484 | 3.737 | 27 | 5.91 | 1.83 | 0.047 | [5 empty] | 14.29 |  | 2 | 7.09 | 7.03
2024-02-19 | 196.14 | 20.05 |  |  | 117 | 7 | 20.078 | 3.03 | 26.8 | 7.356 | 2.06 | 0.273 | [5 empty] | 15.01 | 5 | 2 | 7.1 | 7.18
2024-02-20 | 134.7 | 16.19 |  |  | 122 | 5 | 17.233 | 2.46 | 23.3 | 14.947 | 1.93 | 0.503 | [5 empty] | 15.26 |  | 2 | 7.17 | 7.13
2024-02-21 | 144.74 | 24.49 |  |  | 115 | 6 | 9.468 | 3.03 | 25.5 | 10.647 | 1.91 | 0.29 | [5 empty] | 14.43 |  | 2 | 7.35 | 7.22
2024-02-22 | 144.54 | 20.82 |  |  | 126 | 5 | 2.075 | 0.27 | 24.5 | 5.2 | 1.67 | 0.074 | [5 empty] | 10.74 |  | 2 | 7.43 | 7.35
2024-02-23 | 148.35 | 20.5 |  |  | 103 | 4 | 3.427 | 0.278 | 20.4 | 5.743 | 1.48 | 0.17 | [5 empty] | 9.84 |  | 2 | 7.26 | 7.05
2024-02-24 | 104.79 | 21.37 |  |  | 88 | 3 | 4.103 | 0.313 | 17.5 | 7.438 | 1.28 | 0.123 | [5 empty] | 10.32 |  | 2 | 7.16 | 6.99
2024-02-25 | 115.56 | 15.35 |  |  | 92 | 4 | 7.96 | 0.821 | 16.6 | 8.676 | 1.77 | 0.227 | [5 empty] | 10.82 |  | 2 | 7.21 | 6.66
2024-02-26 | 136.34 | 10.19 |  |  | 113 | 5 | 10.885 | 0.452 | 18.9 | 11.561 | 1.79 | 0.137 | [5 empty] | 11.37 |  | 2 | 7.23 | 6.95
2024-02-27 | 144.36 | 8.66 |  |  | 114 | 5 | 10.091 | 0.813 | 19.1 | 7.854 | 1.57 | 0.092 | [5 empty] | 11.52 | 5 | 2 | 7.16 | 6.78
2024-02-28 | 133.62 | 7.61 |  |  | 117 | 5 | 11.673 | 1.018 | 18.1 | 7.65 | 1.45 | 0.049 | [5 empty] | 11.85 |  | 2 | 7.17 | 6.96
2024-02-29 | 134.41 | 12.58 |  |  | 120 | 6 | 5.983 | 0.779 | 16.3 | 7.349 | 1.4 | 0.085 | [5 empty] | 11.48 |  | 2 | 7.09 | 7.02
月平均 | 134.43 | 11.83 | 51.6 | 3.84 | 107.66 | 5.03 | 11.59 | 1.88 | 20.12 | 6.87 | 1.69 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 5 | 2 | 7.17 | 7.09 | 90
最高值 | 209.98 | 24.49 | 51.6 | 3.84 | 126 | 7 | 20.08 | 4.78 | 27 | 14.95 | 2.06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 5 | 2 | 7.43 | 7.35 | 90
最低值 | 36.3 | 4.17 | 51.6 | 3.84 | 75 | 2 | 2.08 | 0.12 | 12.5 | 3.83 | 1.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 5 | 2 | 7.05 | 6.66 | 90