## 2024-03化验室月报_公示
时间 | 2024-03-01 |  | 厂站名称 |  | 余干污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-03-01 | 156.86 | 9.12 |  |  | 102 | 4 | 6.09 | 0.09 | 18.4 | 6.108 | 1.75 | 0.059 | [5 empty] | 10.84 |  | 2 | 6.84 | 6.91
2024-03-02 | 194.92 | 7.48 |  |  | 101 | 4 | 10.994 | 1.086 | 18.6 | 4.618 | 1.61 | 0.06 | [5 empty] | 11.49 |  | 2 | 6.8 | 6.81
2024-03-03 | 174.02 | 7.11 |  |  | 117 | 5 | 12.173 | 1.561 | 17.8 | 4.125 | 1.57 | 0.065 | [5 empty] | 12.1 |  | 2 | 6.82 | 7.02
2024-03-04 | 161.83 | 5.24 |  |  | 111 | 4 | 13.907 | 1.856 | 19.1 | 4.568 | 1.74 | 0.059 | [5 empty] | 12.55 |  | 2 | 6.81 | 7.06
2024-03-05 | 151.1 | 6.31 |  |  | 121 | 6 | 12.825 | 1.862 | 17.3 | 4.915 | 1.66 | 0.07 | [5 empty] | 12.83 |  | 2 | 6.82 | 7.07
2024-03-06 | 171.09 | 7.24 |  |  | 114 | 4 | 12.454 | 1.899 | 16.5 | 4.726 | 1.59 | 0.079 | [5 empty] | 12.81 | 5 | 2 | 6.82 | 7.07
2024-03-07 | 183.59 | 9.4 |  |  | 102 | 4 | 14.805 | 3.14 | 17.9 | 6.367 | 1.39 | 0.077 | [5 empty] | 13.03 |  | 2 | 6.81 | 6.99
2024-03-08 | 184.34 | 5.34 |  |  | 93 | 3 | 15.179 | 3.554 | 19.3 | 6.008 | 1.37 | 0.052 | [5 empty] | 13.35 |  | 2 | 6.81 | 7.03
2024-03-09 | 173.88 | 3.49 |  |  | 109 | 4 | 12.457 | 2.178 | 19.2 | 5.265 | 1.56 | 0.044 | [5 empty] | 13.51 |  | 2 | 6.79 | 6.95
2024-03-10 | 171.89 | 8.41 |  |  | 115 | 5 | 10.445 | 1.759 | 18.9 | 4.281 | 1.55 | 0.055 | [5 empty] | 13.87 |  | 2 | 6.76 | 6.87
2024-03-11 | 146.26 | 8.39 | 53.6 | 3.26 | 109 | 6 | 12.016 | 2.075 | 20 | 3.871 | 1.93 | 0.05 | [5 empty] | 14.34 | 5 | 2 | 6.75 | 6.94 | 30
2024-03-12 | 152.44 | 7.07 |  |  | 99 | 4 | 13.172 | 1.337 | 19..0 | 3.244 | 1.81 | 0.037 | [5 empty] | 14.67 |  | 2 | 6.75 | 6.87
2024-03-13 | 163.26 | 7.78 |  |  | 107 | 2 | 12.572 | 1.931 | 19.2 | 4.029 | 1.75 | 0.038 | 26.7 | 32.6 | 0.69 | 1.82 |  | 14.93 |  | 2 | 6.73 | 6.87
2024-03-14 | 154.23 | 15.57 |  |  | 101 | 4 | 13.089 | 1.985 | 19.7 | 4.438 | 1.62 | 0.083 | [5 empty] | 15.21 |  | 2 | 6.73 | 6.9
2024-03-15 | 203.19 | 8.65 |  |  | 102 | 4 | 16.323 | 1.595 | 19.5 | 4.338 | 1.63 | 0.035 | [5 empty] | 15.37 |  | 2 | 6.8 | 6.87
2024-03-16 | 192 | 12.08 |  |  | 98 | 4 | 17.043 | 3.753 | 21.8 | 7.282 | 1.63 | 0.059 | [5 empty] | 15.6 |  | 2 | 6.82 | 7.02
2024-03-17 | 188.1 | 12.03 |  |  | 123 | 5 | 15.155 | 3.796 | 24.2 | 6.563 | 1.86 | 0.05 | [5 empty] | 15.81 |  | 2 | 6.82 | 6.97
2024-03-18 | 185.62 | 14.73 |  |  | 97 | 4 | 10.435 | 1.285 | 16.9 | 4.789 | 1.6 | 0.055 | [5 empty] | 15.55 | 5 | 2 | 6.89 | 6.96
2024-03-19 | 150.83 | 12.58 |  |  | 110 | 3 | 10.006 | 1.259 | 18.4 | 4.06 | 1.65 | 0.038 | [5 empty] | 15.11 |  | 2 | 6.91 | 6.89
2024-03-20 | 171.3 | 9.62 |  |  | 127 | 5 | 12.553 | 1.867 | 19.1 | 4.243 | 1.69 | 0.025 | [5 empty] | 15.44 |  | 2 | 6.86 | 6.9
2024-03-21 | 159.57 | 14.83 |  |  | 105 | 4 | 15.746 | 1.942 | 19.5 | 5.965 | 1.71 | 0.105 | [5 empty] | 15.8 |  | 2 | 6.85 | 6.93
2024-03-22 | 154.67 | 8.65 |  |  | 109 | 4 | 13.759 | 1.649 | 25.7 | 4.199 | 1.62 | 0.024 | [5 empty] | 16.14 |  | 2 | 6.9 | 7.01
2024-03-23 | 157.28 | 7.21 |  |  | 118 | 3 | 14.212 | 2.963 | 26.6 | 4.266 | 1.79 | 0.026 | [5 empty] | 16.89 |  | 2 | 6.89 | 7.04
2024-03-24 | 160.9 | 8.69 |  |  | 104 | 5 | 15.56 | 2.119 | 22.7 | 4.005 | 1.63 | 0.036 | [5 empty] | 17.7 |  | 2 | 6.9 | 7
2024-03-25 | 176.69 | 11.39 |  |  | 94 | 3 | 14.517 | 4.191 | 22.9 | 5.154 | 1.85 | 0.047 | [5 empty] | 17.98 | 5 | 2 | 6.94 | 7.15
2024-03-26 | 142.85 | 13 |  |  | 125 | 4 | 11.8 | 1.412 | 18 | 3.581 | 1.96 | 0.043 | [5 empty] | 17.51 |  | 2 | 6.9 | 7.04
2024-03-27 | 157.09 | 12.4 |  |  | 103 | 4 | 11.753 | 1.629 | 20.2 | 3.168 | 1.7 | 0.04 | [5 empty] | 17.42 |  | 2 | 6.9 | 7.06
2024-03-28 | 205.5 | 15.73 |  |  | 106 | 4 | 7.764 | 2.403 | 20.4 | 4.153 | 1.83 | 0.075 | [5 empty] | 17.72 |  | 2 | 7.01 | 7.16
2024-03-29 | 120.91 | 11.76 |  |  | 97 | 6 | 0.705 | 1.044 | 21 | 2.441 | 1.7 | 0.06 | [5 empty] | 17.85 |  | 2 | 6.94 | 7.09
2024-03-30 | 144.38 | 10.21 |  |  | 102 | 6 | 6.768 | 2.19 | 19.5 | 3.121 | 1.67 | 0.047 | [5 empty] | 18.26 |  | 2 | 6.89 | 6.99
2024-03-31 | 131.86 | 12.35 |  |  | 109 | 4 | 9.9 | 2.439 | 20.8 | 3.699 | 1.76 | 0.061 | [5 empty] | 19.13 |  | 2 | 6.95 | 6.96
月平均 | 165.88 | 9.8 | 53.6 | 3.26 | 107.42 | 4.23 | 12.13 | 2.06 | 19.97 | 4.57 | 1.68 | 0.05 | 26.7 | 32.6 | 0.69 | 1.82 | 0 | 15.19 | 5 | 2 | 6.85 | 6.98 | 30
最高值 | 205.5 | 15.73 | 53.6 | 3.26 | 127 | 6 | 17.04 | 4.19 | 26.6 | 7.28 | 1.96 | 0.11 | 26.7 | 32.6 | 0.69 | 1.82 | 0 | 19.13 | 5 | 2 | 7.01 | 7.16 | 30
最低值 | 120.91 | 3.49 | 53.6 | 3.26 | 93 | 2 | 0.71 | 0.09 | 16.5 | 2.44 | 1.37 | 0.02 | 26.7 | 32.6 | 0.69 | 1.82 | 0 | 10.84 | 5 | 2 | 6.73 | 6.81 | 30