## 2024-05化验室月报_公示 (1)
时间 | 2024-05-01 |  | 厂站名称 |  | 余干污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-05-01 | 45.15 | 10.84 |  |  | 74 | 4 | 4.007 | 0.052 | 14.6 | 2.417 | 1.37 | 0.015 | [5 empty] | 20.3 |  | 2 | 6.86 | 6.9
2024-05-02 | 45.42 | 8.97 |  |  |  |  | 0.896 | 0.057 |  | 3.237 |  | 0.06 | [5 empty] | 20.19 |  |  | 7.11 | 6.78
2024-05-03 | 45.42 | 8.32 |  |  |  |  | 0.977 | 0.031 |  | 2.773 |  | 0.045 | [5 empty] | 20.24 |  |  | 6.81 | 6.79
2024-05-04 | 45.42 | 9.89 |  |  |  |  | 1.481 | 0.108 |  | 2.76 |  | 0.115 | [5 empty] | 20.13 |  |  | 6.82 | 6.8
2024-05-05 | 68.71 | 10.38 |  |  | 64 | 2 | 2.926 | 0.055 | 12.3 | 4.318 | 1.31 | 0.024 | [5 empty] | 19.94 |  | 2 | 6.77 | 6.83
2024-05-06 | 54.6 | 10.37 |  |  | 82 | 4 | 8.122 | 0.078 | 17.1 | 4.815 | 1.46 | 0.026 | [5 empty] | 20.15 |  | 2 | 6.81 | 6.72
2024-05-07 | 72.1 | 8.91 |  |  | 91 | 4 | 9.11 | 0.38 | 15.5 | 5.612 | 1.33 | 0.021 | [5 empty] | 20.72 | 5 | 2 | 6.73 | 6.57
2024-05-08 | 67.2 | 11.61 |  |  | 83 | 3 | 7.956 | 0.593 | 14.6 | 4.873 | 1.35 | 0.047 | [5 empty] | 21.26 |  | 2 | 6.72 | 6.78
2024-05-09 | 61.7 | 8.63 |  |  | 97 | 4 | 9.3 | 0.1 | 18.6 | 4.24 | 1.52 | 0.015 | [5 empty] | 21.38 |  | 2 | 6.72 | 7.27
2024-05-10 | 80.65 | 8.4 | 38.5 | 3.27 | 86 | 3 | 9.097 | 0.825 | 16.6 | 4.181 | 1.42 | 0.031 | [5 empty] | 21.55 |  | 2 | 6.72 | 7.16
2024-05-11 | 60.74 | 8.96 |  |  | 76 | 4 | 9.97 | 1.017 | 17.1 | 4.216 | 1.3 | 0.033 | [5 empty] | 21.68 |  | 2 | 6.72 | 7.16
2024-05-12 | 51.36 | 9.65 |  |  | 92 | 4 | 9.672 | 1.084 | 19.2 | 4.051 | 1.35 | 0.035 | [5 empty] | 21.79 |  | 2 | 6.74 | 7.14
2024-05-13 | 56.62 | 9.94 |  |  | 96 | 4 | 11.719 | 1.186 | 19.9 | 4.502 | 1.35 | 0.08 | [5 empty] | 21.73 | 5 | 2 | 6.75 | 7.21
2024-05-14 | 56.62 | 7.88 |  |  | 89 | 3 | 13.098 | 1.189 | 22.2 | 5.559 | 1.5 | 0.047 | [5 empty] | 21.86 |  | 2 | 6.74 | 6.97
2024-05-15 | 58.59 | 10.94 |  |  | 84 | 4 | 13.515 | 1.611 | 19.7 | 5.585 | 1.67 | 0.08 | [5 empty] | 22.1 |  | 2 | 6.76 | 7
2024-05-16 | 65.97 | 8.7 |  |  | 102 | 4 | 13.175 | 1.211 | 23.7 | 5.423 | 1.73 | 0.108 | [5 empty] | 22.35 |  | 2 | 6.76 | 6.97
2024-05-17 | 76.36 | 8.41 |  |  | 102 | 5 | 13.536 | 0.513 | 24.8 | 5.604 | 1.62 | 0.084 | [5 empty] | 22.73 |  | 2 | 6.74 | 6.84
2024-05-18 | 72.9 | 8.49 |  |  | 93 | 6 | 13.246 | 0.715 | 22.2 | 5.878 | 1.5 | 0.143 | [5 empty] | 23.15 |  | 2 | 6.73 | 6.86
2024-05-19 | 86.93 | 8.16 |  |  | 93 | 6 | 11.245 | 1.84 | 21.2 | 6.748 | 1.55 | 0.124 | [5 empty] | 23.28 |  | 2 | 6.71 | 6.75
2024-05-20 | 74.13 | 7.73 |  |  | 98 | 4 | 10.555 | 0.803 | 18.8 | 6.115 | 1.31 | 0.108 | [5 empty] | 23.05 | 5 | 2 | 6.74 | 6.67
2024-05-21 | 72.92 | 7.32 |  |  | 97 | 4 | 9.599 | 0.531 | 17.8 | 5.608 | 1.24 | 0.134 | [5 empty] | 22.89 |  | 2 | 6.75 | 6.66
2024-05-22 | 91.7 | 11.86 |  |  | 98 | 5 | 11.076 | 0.753 | 17.5 | 5.296 | 1.25 | 0.137 | [5 empty] | 23.33 |  | 2 | 6.76 | 6.73
2024-05-23 | 104.1 | 4.86 |  |  | 93 | 4 | 11.556 | 1.797 | 18.8 | 5.958 | 1.5 | 0.098 | [5 empty] | 24.27 |  | 2 | 6.82 | 6.59
2024-05-24 | 82.68 | 4.82 |  |  | 101 | 3 | 11.971 | 0.667 | 19.2 | 5.585 | 1.62 | 0.1 | [5 empty] | 24.68 |  | 2 | 6.85 | 6.85
2024-05-25 | 81.91 | 4.88 |  |  | 120 | 5 | 12.608 | 1.295 | 22.5 | 5.743 | 1.76 | 0.154 | [5 empty] | 25.2 |  | 2 | 6.84 | 6.71
2024-05-26 | 84.96 | 4.26 |  |  | 101 | 4 | 14.59 | 1.365 | 21.5 | 5.835 | 1.66 | 0.194 | [5 empty] | 25.56 |  | 2 | 6.85 | 6.74
2024-05-27 | 65.98 | 4.68 |  |  | 85 | 3 | 9.135 | 0.485 | 21.2 | 5.892 | 1.61 | 0.103 | [5 empty] | 25.46 | 5 | 2 | 6.95 | 6.89
2024-05-28 | 41.15 | 6.38 |  |  | 75 | 3 | 4.331 | 0.012 | 20.5 | 2.898 | 1.73 | 0.117 | [5 empty] | 24.94 |  | 2 | 6.8 | 6.96
2024-05-29 | 52.73 | 9.97 |  |  | 92 | 2 | 8.126 | 0.06 | 20.7 | 3.905 | 1.62 | 0.208 | [5 empty] | 24.55 |  | 2 | 6.83 | 7.01
2024-05-30 | 55.99 | 7.83 |  |  | 98 | 4 | 9.649 | 0.024 | 22.1 | 5.005 | 1.78 | 0.26 | [5 empty] | 24.47 |  | 2 | 6.86 | 7.01
2024-05-31 | 49.83 | 6.8 |  |  | 89 | 4 | 8.661 | 0.075 | 19 | 3.651 | 1.61 | 0.168 | [5 empty] | 24.23 |  | 2 | 6.84 | 6.87
月平均 | 65.5 | 8.35 | 38.5 | 3.27 | 91.11 | 3.89 | 9.19 | 0.66 | 19.25 | 4.78 | 1.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 5 | 2 | 6.79 | 6.88 | 0
最高值 | 104.1 | 11.86 | 38.5 | 3.27 | 120 | 6 | 14.59 | 1.84 | 24.8 | 6.75 | 1.78 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 5 | 2 | 7.11 | 7.27 | 0
最低值 | 41.15 | 4.26 | 38.5 | 3.27 | 64 | 2 | 0.9 | 0.01 | 12.3 | 2.42 | 1.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.94 | 5 | 2 | 6.71 | 6.57 | 0