## 2024-01化验室月报
时间 | 2024-01-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-01-01 | 151.53 | 4.24 |  |  |  |  | 12.478 | 0.012 | 21.7 | 5.892 | 2.16 | 0.149 | [5 empty] | 15.16 |  |  | 6.71 | 6.88
2024-01-02 | 131.57 | 4.69 | 86.4 | 2.02 |  |  | 13.522 | 0.012 | 22.8 | 6.08 | 2.11 | 0.155 | [5 empty] | 15.1 |  |  | 6.77 | 6.87
2024-01-03 | 138.01 | 8.54 |  |  |  |  | 13.584 | 0.807 | 23.3 | 9.344 | 2.14 | 0.241 | [5 empty] | 15.13 |  |  | 6.89 | 6.75
2024-01-04 | 107.33 | 5.4 |  |  |  |  | 13.056 | 0.012 | 24.5 | 11.385 | 2.2 | 0.189 | [5 empty] | 15.11 |  |  | 6.86 | 6.69
2024-01-05 | 114.65 | 4.76 |  |  |  |  | 12.825 | 0.012 | 24 | 11.834 | 2.24 | 0.185 | [5 empty] | 15.27 |  |  | 6.83 | 6.67
2024-01-06 | 140.57 | 5.19 |  |  |  |  | 12.308 | 0.012 | 21.9 | 11.957 | 2.29 | 0.206 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 6.81 | 6.78
2024-01-07 | 145.39 | 5.77 |  |  |  |  | 12.08 | 0.012 | 21.2 | 10.712 | 2.18 | 0.187 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 6.8 | 6.79 | 80
2024-01-08 | 132.51 | 6.69 |  |  |  |  | 9.062 | 0.014 | 20.1 | 10.203 | 2.3 | 0.205 | [5 empty] | 15.54 |  |  | 6.87 | 6.85
2024-01-09 | 127.22 | 5.13 |  |  |  |  | 24.987 | 0.012 | 20.6 | 11.623 | 2.24 | 0.168 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 6.81 | 6.83
2024-01-10 | 141.02 | 8.97 |  |  |  |  | 31.894 | 0.171 | 21.2 | 12.064 | 2.17 | 0.219 | [5 empty] | 15.66 |  |  | 6.92 | 6.79
2024-01-11 | 124.46 | 5.88 | 80 | 1.93 |  |  | 15.29 | 0.075 | 19.7 | 11.396 | 2.12 | 0.198 | [5 empty] | 15.71 |  |  | 6.94 | 6.61
2024-01-12 | 214.64 | 6.66 |  |  |  |  | 19.031 | 0.032 | 21.5 | 10.47 | 2.16 | 0.163 | [5 empty] | 15.83 |  |  | 6.95 | 6.65
2024-01-13 | 346.22 | 7.52 |  |  |  |  | 18.939 | 0.148 | 21.8 | 11.782 | 2.21 | 0.216 | [5 empty] | 15.94 |  |  | 6.91 | 6.61
2024-01-14 | 234.44 | 7.23 |  |  |  |  | 16.721 | 0.459 | 20.3 | 10.717 | 2.13 | 0.209 | [5 empty] | 16.11 |  |  | 6.84 | 6.61
2024-01-15 | 200.41 | 6.79 |  |  |  |  | 17.051 | 0.103 | 20.7 | 10.922 | 2.16 | 0.2 | [5 empty] | 16.18 |  |  | 6.8 | 6.63
2024-01-16 | 168.15 | 6.49 |  |  |  |  | 15.53 | 0.082 | 20.1 | 10.404 | 2.1 | 0.203 | [5 empty] | 16.12 |  |  | 6.84 | 6.6
2024-01-17 | 195.64 | 12.4 |  |  | 71 | 4 | 17.762 | 0.31 | 20.5 | 10.651 | 2.13 | 0.212 | [5 empty] | 16.33 |  | 2 | 6.82 | 6.51
2024-01-18 | 187.59 | 5.67 | 126 | 2.72 |  |  | 17.945 | 0.186 | 20.3 | 12.475 | 2.15 | 0.238 | [5 empty] | 16.24 |  |  | 6.78 | 6.61
2024-01-19 | 187.82 | 5.48 |  |  |  |  | 17.074 | 0.013 | 19.9 | 11.52 | 2.07 | 0.199 | [5 empty] | 16.06 |  |  | 6.81 | 6.63
2024-01-20 | 218.52 | 5.55 |  |  |  |  | 16.461 | 0.785 | 21.2 | 11.634 | 2.09 | 0.234 | [5 empty] | 15.74 |  |  | 6.8 | 6.64
2024-01-21 | 154.01 | 5.9 |  |  |  |  | 11.212 | 0.212 | 20.6 | 12.808 | 2.19 | 0.214 | [5 empty] | 15.22 |  |  | 6.67 | 6.59
2024-01-22 | 166.13 | 6 |  |  |  |  | 11.597 | 1.688 | 20.9 | 9.825 | 2.22 | 0.215 | [5 empty] | 14.36 |  |  | 6.68 | 6.74
2024-01-23 | 94.51 | 6.34 |  |  |  |  | 8.815 | 2.15 | 19.4 | 11.974 | 1.78 | 0.173 | [5 empty] | 13.47 |  |  | 6.54 | 6.74
2024-01-24 | 106.21 | 9.58 |  |  |  |  | 10.06 | 1.023 | 18.1 | 12.134 | 1.85 | 0.176 | [5 empty] | 13.23 |  |  | 6.69 | 6.71
2024-01-25 | 157.56 | 8.85 | 105 | 2.11 |  |  | 11.108 | 0.106 | 19 | 11.151 | 1.95 | 0.16 | [5 empty] | 13.17 |  |  | 6.83 | 6.69
2024-01-26 | 208.19 | 9.38 |  |  |  |  | 12.771 | 0.015 | 20.5 | 12.194 | 2 | 0.166 | [5 empty] | 13.02 |  |  | 6.88 | 6.62
2024-01-27 | 132.92 | 9.36 |  |  |  |  | 10.314 | 0.012 | 18.4 | 12.977 | 1.89 | 0.145 | [5 empty] | 13.06 |  |  | 6.82 | 6.58
2024-01-28 | 171.14 | 11.92 |  |  |  |  | 11.055 | 0.012 | 19.3 | 12.255 | 2.32 | 0.192 | [5 empty] | 13.28 |  |  | 6.81 | 6.63
2024-01-29 | 195.86 | 9.87 |  |  |  |  | 10.02 | 0.012 | 18.8 | 11.38 | 2.29 | 0.19 | [5 empty] | 13.36 |  |  | 6.9 | 6.58
2024-01-30 | 123.8 | 10.24 |  |  |  |  | 5.497 | 0.012 | 18.2 | 10.686 | 2.2 | 0.178 | [5 empty] | 12.39 |  |  | 6.92 | 6.53
2024-01-31 | 181.43 | 13.37 |  |  |  |  | 9.397 | 0.297 | 20.6 | 11.126 | 2.16 | 0.177 | [5 empty] | 12.75 |  |  | 6.77 | 6.54
月平均 | 164.5 | 7.41 | 99.35 | 2.2 | 71 | 4 | 14.18 | 0.28 | 20.68 | 11.02 | 2.14 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 2 | 6.81 | 6.67 | 80
最高值 | 346.22 | 13.37 | 126 | 2.72 | 71 | 4 | 31.89 | 2.15 | 24.5 | 12.98 | 2.32 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 2 | 6.95 | 6.88 | 80
最低值 | 94.51 | 4.24 | 80 | 1.93 | 71 | 4 | 5.5 | 0.01 | 18.1 | 5.89 | 1.78 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 2 | 6.54 | 6.51 | 80