## 2024-08化验室月报
时间 | 2024-08-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-08-01 | 104.76 | 7.83 |  |  |  |  | 10.008 | 0.299 | 17.1 | 6.947 | 1.77 | 0.178 | [5 empty] | 26.21 |  |  | 6.9 | 6.34
2024-08-02 | 102.98 | 3.61 |  |  |  |  | 8.449 | 0.012 | 16.7 | 7.043 | 1.75 | 0.154 | [5 empty] | 25.68 |  |  | 6.97 | 6.41
2024-08-03 | 123.4 | 3.57 |  |  |  |  | 5.125 | 0.012 | 17.1 | 6.006 | 2.1 | 0.141 | [5 empty] | 26.26 |  |  | 6.96 | 6.32
2024-08-04 | 80.69 | 1.9 |  |  |  |  | 5.421 | 0.011 | 16.1 | 4.553 | 2.13 | 0.185 | [5 empty] | 27.44 |  |  | 6.97 | 6.33
2024-08-05 | 79.19 | 1.51 |  |  |  |  | 5.966 | 0.01 | 16.7 | 4.805 | 2.18 | 0.163 | [5 empty] | 27.54 |  |  | 7.04 | 6.28
2024-08-06 | 174.22 | 2.9 |  |  |  |  | 5.028 | 0.01 | 16.5 | 5.409 | 2.21 | 0.19 | [5 empty] | 28.97 |  |  | 7 | 6.64
2024-08-07 | 117.47 | 1.63 |  |  |  |  | 5.919 | 0.012 | 15 | 5.478 | 2.2 | 0.153 | [5 empty] | 29.47 |  |  | 7.04 | 6.46 | 20
2024-08-08 | 159.07 | 9.41 |  |  |  |  | 8.258 | 0.72 | 15.7 | 6.723 | 2.25 | 0.216 | [5 empty] | 30.3 |  |  | 7.05 | 6.42
2024-08-09 | 237.35 | 7.34 |  |  |  |  | 5.428 | 0.013 | 16.2 | 5.959 | 2.16 | 0.214 | [5 empty] | 31.09 |  |  | 7.06 | 6.44
2024-08-10 | 327.09 | 7.18 |  |  |  |  | 5.151 | 0.012 | 15.7 | 6.067 | 2.2 | 0.219 | [5 empty] | 31.15 |  |  | 7.08 | 6.41
2024-08-11 | 310.54 | 7.65 |  |  |  |  | 4.235 | 0.012 | 15.1 | 6.348 | 2.22 | 0.219 | [5 empty] | 31.2 |  |  | 7.05 | 6.44
2024-08-12 | 118.29 | 8.62 |  |  |  |  | 6.212 | 0.01 | 16 | 6.605 | 2.12 | 0.261 | [5 empty] | 30.96 |  |  | 7.06 | 6.56
2024-08-13 | 110.26 | 9.19 |  |  |  |  | 5.038 | 0.009 | 15.5 | 6.263 | 2.08 | 0.195 | [5 empty] | 30.69 |  |  | 7.01 | 6.52
2024-08-14 | 116.5 | 11.53 |  |  |  |  | 5.576 | 0.004 | 16.1 | 5.875 | 2.11 | 0.171 | [5 empty] | 30.44 |  |  | 6.98 | 6.41
2024-08-15 | 100.14 | 12.86 |  |  | 78 | 3 | 8.603 | 0.391 | 16.9 | 7.386 | 2.02 | 0.159 | [5 empty] | 29.91 |  | 2 | 7.03 | 6.45
2024-08-16 | 88.73 | 8.02 |  |  |  |  | 10.749 | 0.013 | 17.4 | 7.601 | 2.16 | 0.185 | [5 empty] | 29.4 |  |  | 7.03 | 6.6
2024-08-17 | 122.71 | 7.17 |  |  |  |  | 11.267 | 0.011 | 20 | 8.581 | 2.18 | 0.191 | [5 empty] | 29.2 |  |  | 7.01 | 6.68
2024-08-18 | 115.7 | 8.91 |  |  |  |  | 8.305 | 0.012 | 18.7 | 8.643 | 2.27 | 0.17 | [5 empty] | 29.06 |  |  | 6.99 | 6.83
2024-08-19 | 62.16 | 8.72 |  |  |  |  | 6.704 | 0.012 | 17.6 | 6.13 | 2.32 | 0.152 | [5 empty] | 28.93 |  |  | 6.99 | 6.81
2024-08-20 | 88.16 | 8.95 |  |  |  |  | 9.765 | 0.013 | 17 | 5.808 | 2.34 | 0.145 | [5 empty] | 28.91 |  |  | 7.02 | 6.62
2024-08-21 | 84.47 | 8.61 |  |  |  |  | 7.622 | 0.012 | 16.7 | 6.242 | 2.31 | 0.134 | [5 empty] | 28.56 |  |  | 7 | 6.88
2024-08-22 | 98.16 | 12 |  |  |  |  | 7.993 | 0.323 | 17.1 | 5.864 | 2.36 | 0.167 | [5 empty] | 28.74 |  |  | 7.05 | 6.63
2024-08-23 | 155.55 | 9.33 | 70.2 | 2.35 |  |  | 10.775 | 0.012 | 17.8 | 6.468 | 2.38 | 0.163 | [5 empty] | 28.63 |  |  | 7.11 | 6.61
2024-08-24 | 103.8 | 7.89 |  |  |  |  | 10.547 | 0.013 | 19.4 | 7.92 | 2.46 | 0.188 | [5 empty] | 28.58 |  |  | 7.12 | 6.61
2024-08-25 | 135.81 | 6.19 |  |  |  |  | 11.52 | 0.012 | 18.2 | 8.721 | 2.3 | 0.247 | [5 empty] | 28.63 |  |  | 7.13 | 6.63
2024-08-26 | 142.93 | 6.99 |  |  |  |  | 11.522 | 0.029 | 18 | 8.36 | 2.33 | 0.243 | [5 empty] | 29.07 |  |  | 7.09 | 6.6
2024-08-27 | 127.23 | 6.31 |  |  |  |  | 11.233 | 0.045 | 17.8 | 6.837 | 2.27 | 0.169 | [5 empty] | 29.14 |  |  | 7.12 | 6.71
2024-08-28 | 88.47 | 8.14 |  |  |  |  | 11.599 | 0.013 | 18.6 | 7.987 | 2.17 | 0.176 | [5 empty] | 28.9 |  |  | 7.16 | 6.72
2024-08-29 | 105.96 | 15.39 |  |  |  |  | 12.475 | 0.33 | 18.8 | 9.203 | 2.3 | 0.211 | [5 empty] | 28.65 |  |  | 7.16 | 6.61
2024-08-30 | 84.88 | 6.68 |  |  |  |  | 12.429 | 0.014 | 18.4 | 9.676 | 2.25 | 0.3 | [5 empty] | 28.63 |  |  | 7.11 | 6.52
2024-08-31 | 88.87 | 7.07 |  |  |  |  | 12.696 | 0.012 | 18.5 | 9.868 | 2.31 | 0.276 | [5 empty] | 28.91 |  |  | 7.16 | 6.49
月平均 | 127.6 | 7.52 | 70.2 | 2.35 | 78 | 3 | 8.44 | 0.08 | 17.17 | 6.95 | 2.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.01 | 0 | 2 | 7.05 | 6.55 | 20
最高值 | 327.09 | 15.39 | 70.2 | 2.35 | 78 | 3 | 12.7 | 0.72 | 20 | 9.87 | 2.46 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 2 | 7.16 | 6.88 | 20
最低值 | 62.16 | 1.51 | 70.2 | 2.35 | 78 | 3 | 4.24 | 0 | 15 | 4.55 | 1.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 2 | 6.9 | 6.28 | 20