## Sheet1
时间 | 2024年第三季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2024-07-01 | 140.4285 | 8.529 | 66.9 | 2.08 | 68 | 5 | 22.7069 | 1.0352 | 27.6903 | 7.6435 | 1.9123 | 0.15813 | [5 empty] | 24.8887 |  | 2 | 7.0211 | 6.7344 | 200 |  | 91.2 | 5898 | 2698 | 155 | 0.2602 | 1.414 |  | 93 | 6248 | 2850 | 149.8 | 0.2706 | 1.996 |  | 57.2677 |  | /
2024-08-02 | 149.6654 | 9.8986 | 71.3 | 1.64 | 51 | 4 | 26.548 | 0.81173 | 31.8871 | 6.8557 | 2.2752 | 0.12733 | [5 empty] | 26.2319 |  | 2 | 7.0755 | 6.7449 | 220 |  | 90 | 5405 | 2515 | 166.75 | 0.25325 | 1.4125 |  | 92 | 5297.5 | 2452.5 | 176.5 | 0.2735 | 1.7025 |  | 56.8567 |  | /
2024-09-03 | 157.8059 | 9.5889 | 72.3 | 1.59 | 69 | 6 | 31.8503 | 1.0003 | 36.5167 | 7.9098 | 2.6017 | 0.15287 | 25.9 |  | 1.06 | 6.12 |  | 27.5379 |  | 2 | 7.2075 | 6.826 | 520 |  | 88 | 4590 | 2107.5 | 193 | 0.31725 | 1.3275 |  | 90.75 | 4537.5 | 2082.5 | 200.5 | 0.3235 | 1.6525 |  | 57.0067 |  | /
季度平均值 | 149.2999 | 9.3388 | 70.1667 | 1.77 | 62.6667 | 5 | 27.0351 | 0.94909 | 32.0314 | 7.4697 | 2.263 | 0.14611 | 25.9 |  | 1.06 | 6.12 |  | 26.2195 |  | 2 | 7.1014 | 6.7684 |  |  | 89.7333 | 5297.6667 | 2440.1667 | 171.5833 | 0.2769 | 1.3847 |  | 91.9167 | 5361 | 2461.6667 | 175.6 | 0.2892 | 1.7837 |  | 57.0437 |  | /