## 2024运营年报
2024 | 运营年报 | 水量(Q) |  |  |  |  | 电(E) |  |  |  |  | 污泥和脱泥药剂(S) | [7 empty] | 自来水及中水 | [5 empty] | 进水浓度（mg/L) | [5 empty] | 出水浓度（mg/L） | [5 empty] | 削减量（吨）
厂站名称 | 月份 | 生产规模（万立方米/日） | 本月运行天数（日） | 实际日均处理量（万吨/日） | 本月处理水量（万吨/月） | 负荷率(%) | 本月用电量（度） | 本月电费（元） | 单位电费（元/度） | 单位电耗（度/吨） | 电耗（度/kgCOD) | 本月用药量（公斤） | 本月药剂费（元） | 本月干污泥产量（吨/月） | 本月湿污泥产量（吨/月） | 单位药耗（公斤/吨干泥） | 单位药耗（公斤/万吨水） | 本月污泥处置费（元） | 单位污泥处置费（元/吨） | 本月自来水用量（吨/月） | 本月自来水费（元） | 单位自来水费（元/万吨) | 中水回用量（吨/日） | 本月中水用量（吨） | 中水节省费用（元/月） | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP
临川污水处理厂 | 2024-01-01 | 3 | 31 | 1.64 | 50.87 | 54.7 | 224440 | 148164.28 | 0.66 | 0.44 | 2.82 | 1125 | 32919.04 | 107.33 | 257.18 | 10.48 | 22.12 |  | 0 | 3200 | 10882.6 | 213.93 |  |  |  | 164 | 14.2 | 99.4 | 71 | 20.7 | 2.14 | 7.41 | 0.284 | 2.2 | 4 | 11 | 0.192 | 79.66 | 7.079 | 49.44 | 34.08 | 4.934 | 0.9909
临川污水处理厂 | 2024-02-01 | 3 | 29 | 2.21 | 64.19 | 73.78 | 228120 | 154717.39 | 0.68 | 0.36 | 1.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 691 | 2352 | 36.64 |  |  |  | 209 | 10.3 | 113 | 76 | 18.6 | 1.83 | 8.49 | 0.339 | 2.63 | 3 | 8.7 | 0.154 | 128.71 | 6.394 | 70.85 | 46.86 | 6.355 | 1.0759
临川污水处理厂 | 2024-03-01 | 3 | 31 | 2.35 | 72.78 | 78.25 | 258600 | 182909.92 | 0.71 | 0.36 | 1.99 | 825 | 22044.16 | 70.92 | 172.22 | 11.63 | 11.34 |  | 0 | 1214 | 4130.2 | 56.75 |  |  |  | 193 | 16.4 | 105 | 93 | 20.8 | 2.01 | 14.3 | 1.15 | 2.79 | 3 | 8.77 | 0.179 | 130.05 | 11.098 | 74.38 | 65.5 | 8.755 | 1.3325
临川污水处理厂 | 第一季度 | 3 | 91 | 2.06 | 187.84 | 68.8 | 711160 | 485791.59 | 0.68 | 0.38 | 2.1 | 1950 | 54963.2 | 178.25 | 429.4 | 10.94 | 10.38 | 0 | 0 | 5105 | 17364.8 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 188.67 | 13.633 | 105.8 | 80 | 20.033 | 1.9933 | 10.07 | 0.591 | 2.54 | 3.33 | 9.49 | 0.175 | 338.42 | 24.571 | 194.68 | 146.44 | 20.044 | 3.3993
临川污水处理厂 | 2024-04-01 | 3 | 30 | 2.98 | 89.37 | 99.3 | 273780 | 195696.75 | 0.71 | 0.31 | 1.94 | 1100 | 35394.56 | 112.72 | 276.52 | 9.76 | 12.31 |  | 0 | 561 | 1910 | 21.37 |  |  |  | 166 | 9.4 | 91.9 | 87 | 17.8 | 1.83 | 8.01 | 0.15 | 2.52 | 4 | 5.98 | 0.166 | 141.2 | 8.267 | 79.88 | 74.18 | 10.564 | 1.4871
临川污水处理厂 | 2024-05-01 | 3 | 31 | 2.89 | 89.49 | 96.23 | 280340 | 185863.92 | 0.66 | 0.31 | 2.47 | 1862.5 | 50677.76 | 162.43 | 395.92 | 11.47 | 20.81 |  | 0 | 978 | 3327.8 | 37.19 |  |  |  | 133 | 10.9 | 85.5 | 75 | 19 | 1.81 | 6.17 | 0.043 | 2.41 | 4 | 7.62 | 0.173 | 113.5 | 9.716 | 74.36 | 63.54 | 10.184 | 1.465
临川污水处理厂 | 2024-06-01 | 3 | 30 | 3.19 | 95.77 | 106.41 | 262580 | 171915.68 | 0.65 | 0.27 | 2.77 | 812.5 | 21519.36 | 69 | 168.12 | 11.78 | 8.48 | 0 | 0 | 1144 | 3892.2 | 40.64 | 0 | 0 |  | 111 | 10.1 | 54.5 | 70 | 16.6 | 1.68 | 12.1 | 0.674 | 2.22 | 4 | 8.18 | 0.172 | 94.72 | 9.027 | 50.07 | 63.21 | 8.064 | 1.4442
临川污水处理厂 | 第二季度 | 3 | 91 | 3.02 | 274.63 | 100.6 | 816700 | 553476.35 | 0.68 | 0.3 | 2.34 | 3775 | 107591.68 | 344.15 | 840.56 | 10.97 | 13.75 | 0 | 0 | 2683 | 9130 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 136.67 | 10.133 | 77.3 | 77.33 | 17.8 | 1.7733 | 8.76 | 0.289 | 2.38 | 4 | 7.26 | 0.1703 | 349.41 | 27.01 | 204.31 | 200.92 | 28.811 | 4.3963
临川污水处理厂 | 2024-07-01 | 3 | 31 | 2.62 | 81.33 | 87.45 | 276820 | 184282.93 | 0.67 | 0.34 | 3.07 | 1200 | 38784 | 124.28 | 303 | 9.66 | 14.76 |  | 0 | 1928 | 6557.8 | 80.63 |  |  |  | 121 | 9.81 | 73.2 | 71 | 17.8 | 1.78 | 10.2 | 0.439 | 1.95 | 3 | 7.71 | 0.203 | 90.11 | 7.621 | 57.95 | 55.3 | 8.206 | 1.2825
临川污水处理厂 | 2024-08-01 | 3 | 31 | 3.25 | 100.64 | 108.21 | 294680 | 193616.42 | 0.66 | 0.29 | 2.43 | 1300 | 42567.68 | 135.92 | 332.56 | 9.56 | 12.92 |  | 0 | 4102 | 13949.4 | 138.61 |  |  |  | 128 | 8.44 | 70.2 | 78 | 17.2 | 2.2 | 7.52 | 0.078 | 2.35 | 3 | 6.95 | 0.191 | 121.25 | 8.415 | 68.28 | 75.48 | 10.315 | 2.0218
临川污水处理厂 | 2024-09-01 | 3 | 30 | 2.64 | 79.13 | 87.92 | 278200 | 188238.91 | 0.68 | 0.35 | 2.07 | 812.5 | 24796.16 | 78.83 | 193.72 | 10.31 | 10.27 |  | 0 | 2941 | 10002 | 126.4 |  |  |  | 178 | 15.8 | 96.5 | 68 | 20.5 | 2.69 | 7.9 | 0.072 | 3.05 | 3 | 10.5 | 0.213 | 134.6 | 12.446 | 73.95 | 51.44 | 7.913 | 1.9601
临川污水处理厂 | 第三季度 | 3 | 92 | 2.84 | 261.09 | 94.6 | 849700 | 566138.26 | 0.67 | 0.33 | 2.46 | 3312.5 | 106147.84 | 339.03 | 829.28 | 9.77 | 12.69 | 0 | 0 | 8971 | 30509.2 | 116.85 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 11.35 | 79.97 | 72.33 | 18.5 | 2.2233 | 8.54 | 0.196 | 2.45 | 3 | 8.387 | 0.2023 | 345.96 | 28.482 | 200.18 | 182.21 | 26.434 | 5.2644
临川污水处理厂 | 2024-10-01 | 3 | 31 | 2.75 | 85.34 | 91.76 | 280980 | 189447.88 | 0.67 | 0.33 | 1.82 | 962.5 | 32194.56 | 102.66 | 251.52 | 9.38 | 11.28 |  | 0 | 1678 | 5707.8 | 66.89 |  |  |  | 191 | 14.6 | 102 | 70 | 19.7 | 2.52 | 9.63 | 0.051 | 3.6 | 4 | 9.34 | 0.191 | 154.77 | 12.416 | 83.97 | 56.32 | 8.841 | 1.9875
临川污水处理厂 | 2024-11-01 | 3 | 30 | 2.72 | 81.54 | 90.6 | 274520 | 178980.97 | 0.65 | 0.34 | 2.18 | 1350 | 50204.16 | 773.24 | 392.22 | 1.75 | 16.56 |  | 0 | 1818 | 6183.8 | 75.84 |  |  |  | 164 | 15.8 | 92.8 | 79 | 20.1 | 2.42 | 9.35 | 0.045 | 4.13 | 3 | 10.6 | 0.175 | 126.1 | 12.847 | 72.3 | 61.97 | 7.746 | 1.8306
临川污水处理厂 | 2024-12-01 | 3 | 31 | 2.29 | 70.88 | 76.22 | 259900 | 169508.54 | 0.65 | 0.37 | 1.81 | 1600 | 51046.4 | 167.22 | 398.8 | 9.57 | 22.57 |  | 0 | 1325 | 45076 | 635.94 |  |  |  | 210 | 14 | 106 | 78 | 18.8 | 2.05 | 6.86 | 0.1 | 3.29 | 3 | 11 | 0.169 | 143.99 | 9.852 | 72.8 | 53.16 | 5.529 | 1.3333
临川污水处理厂 | 第四季度 | 3 | 92 | 2.58 | 237.76 | 86.14 | 815400 | 537937.39 | 0.66 | 0.34 | 1.92 | 3912.5 | 133445.12 | 1043.12 | 1042.54 | 3.75 | 16.46 | 0 | 0 | 4821 | 56967.6 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 188.33 | 14.8 | 100.27 | 75.67 | 19.533 | 2.33 | 8.61 | 0.065 | 3.67 | 3.33 | 10.313 | 0.1783 | 424.86 | 35.115 | 229.07 | 171.45 | 22.116 | 5.1513
合计 | / | 36 | 366 | / | 961.32 | / | 3192960 | 2143343.59 | / | / | / | 12950 | 402147.84 | 1904.55 | 3141.78 | / | / | 0 | 0 | 21580 | 113971.6 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1458.65 | 115.18 | 828.23 | 701.03 | 97.41 | 18.21
平均 | / | 3 | 30.5 | 2.63 | 80.11 | 87.57 | 266080 | 178611.97 | 0.67 | 0.34 | 2.26 | 1177.27 | 36558.89 | 173.14 | 285.62 | 9.58 | 14.86 | 0 | 0 | 1798.33 | 9497.63 | 127.57 | 0 | 0 | 0 | 164 | 12.48 | 90.83 | 76.33 | 18.97 | 2.08 | 9 | 0.29 | 2.76 | 3.42 | 8.86 | 0.18 | 121.55 | 9.6 | 69.02 | 58.42 | 8.12 | 1.52
最大值 | / | 3 | 31 | 3.25 | 100.64 | 108.21 | 294680 | 195696.75 | 0.71 | 0.44 | 3.07 | 1862.5 | 51046.4 | 773.24 | 398.8 | 11.78 | 22.57 | 0 | 0 | 4102 | 45076 | 635.94 | 0 | 0 | 0 | 210 | 16.4 | 113 | 93 | 20.8 | 2.69 | 14.3 | 1.15 | 4.13 | 4 | 11 | 0.21 | 154.77 | 12.85 | 83.97 | 75.48 | 10.56 | 2.02
最小值 | / | 3 | 29 | 1.64 | 50.87 | 54.7 | 224440 | 148164.28 | 0.65 | 0.27 | 1.77 | 812.5 | 21519.36 | 69 | 168.12 | 1.75 | 8.48 | 0 | 0 | 561 | 1910 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8.44 | 54.5 | 68 | 16.6 | 1.68 | 6.17 | 0.04 | 1.95 | 3 | 5.98 | 0.15 | 79.66 | 6.39 | 49.44 | 34.08 | 4.93 | 0.99