## 2024-11化验室月报
时间 | 2024-11-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-11-01 | 106.76 | 9.61 |  |  |  |  | 16.562 | 0.012 | 21.3 | 6.845 | 1.6 | 0.109 | [5 empty] | 22.61 |  |  | 7.11 | 6.55
2024-11-02 | 185.58 | 9.57 |  |  |  |  | 14.664 | 0.012 | 20 | 10.737 | 1.78 | 0.157 | [5 empty] | 22.63 |  |  | 7.11 | 6.52
2024-11-03 | 156.28 | 9.37 |  |  |  |  | 14.117 | 0.012 | 19.4 | 10.353 | 2.21 | 0.161 | [5 empty] | 22.58 |  |  | 7.08 | 6.48
2024-11-04 | 154.24 | 11.87 |  |  |  |  | 14.863 | 0.012 | 18.8 | 10.417 | 2.05 | 0.156 | [5 empty] | 22.62 |  |  | 7.05 | 6.51
2024-11-05 | 124.41 | 9.96 |  |  |  |  | 14.807 | 0.012 | 18.4 | 9.972 | 1.99 | 0.159 | [5 empty] | 22.67 |  |  | 7.09 | 6.52
2024-11-06 | 99.5 | 10.19 |  |  |  |  | 14.774 | 0.012 | 17.9 | 11.01 | 1.71 | 0.148 | [5 empty] | 22.54 |  |  | 7.1 | 6.47
2024-11-07 | 259.66 | 14.57 |  |  |  |  | 14.964 | 0.296 | 18.8 | 10.855 | 1.74 | 0.184 | [5 empty] | 22.26 |  |  | 7.02 | 6.55
2024-11-08 | 277.36 | 10.33 |  |  |  |  | 14.501 | 0.012 | 19.2 | 11.523 | 1.84 | 0.16 | [5 empty] | 22.04 |  |  | 7 | 6.54
2024-11-09 | 195.91 | 9.58 |  |  |  |  | 14.297 | 0.012 | 18.5 | 11.025 | 1.93 | 0.178 | [5 empty] | 22.01 |  |  | 7.1 | 6.62
2024-11-10 | 113.15 | 10.63 |  |  |  |  | 14.445 | 0.013 | 19.2 | 11.536 | 2.86 | 0.218 | [5 empty] | 22.14 |  |  | 7.1 | 6.54
2024-11-11 | 148.37 | 10.1 |  |  |  |  | 12.955 | 0.012 | 18.4 | 10.425 | 2.94 | 0.201 | [5 empty] | 22.25 |  |  | 7.05 | 6.54
2024-11-12 | 339.48 | 11.73 |  |  |  |  | 12.542 | 0.013 | 18 | 10.264 | 2.8 | 0.174 | [5 empty] | 22.34 |  |  | 7.1 | 6.48
2024-11-13 | 121.52 | 10.58 |  |  |  |  | 12.514 | 0.011 | 17.6 | 10.175 | 2.95 | 0.164 | [5 empty] | 22.48 |  |  | 7.1 | 6.45
2024-11-14 | 131.42 | 15.13 |  |  |  |  | 18.436 | 0.277 | 22.1 | 10.942 | 2.91 | 0.178 | [5 empty] | 22.81 |  |  | 7 | 6.38
2024-11-15 | 136.82 | 12 |  |  |  |  | 18.63 | 0.013 | 22.8 | 10.467 | 2.77 | 0.176 | [5 empty] | 23.07 |  |  | 7.02 | 6.4 | 440
2024-11-16 | 139.46 | 12.03 |  |  |  |  | 17.273 | 0.012 | 22 | 11.344 | 2.78 | 0.187 | [5 empty] | 23.15 |  |  | 6.96 | 6.47
2024-11-17 | 135.53 | 10.9 |  |  |  |  | 18.186 | 0.012 | 22.4 | 10.21 | 2.41 | 0.141 | [5 empty] | 23 |  |  | 7 | 6.5
2024-11-18 | 108.01 | 8.55 |  |  |  |  | 18.23 | 0.013 | 22.8 | 10.447 | 2.19 | 0.153 | [5 empty] | 22.39 |  |  | 7.04 | 6.57
2024-11-19 | 110.43 | 10.49 |  |  | 79 | 3 | 18.132 | 0.012 | 22.4 | 9.333 | 2.21 | 0.15 | [5 empty] | 21.9 |  | 2 | 7.07 | 6.7
2024-11-20 | 159.1 | 7.95 | 92.8 | 4.13 |  |  | 19.43 | 0.012 | 23.8 | 12.104 | 2.78 | 0.173 | [5 empty] | 21.45 |  |  | 7.06 | 6.54
2024-11-21 | 168.68 | 8.5 |  |  |  |  | 19.133 | 0.34 | 24.1 | 12.61 | 2.84 | 0.201 | [5 empty] | 21.08 |  |  | 7.07 | 6.57
2024-11-22 | 175.04 | 4.91 |  |  |  |  | 18.35 | 0.012 | 21.2 | 11.75 | 2.9 | 0.2 | [5 empty] | 20.88 |  |  | 7.05 | 6.61
2024-11-23 | 268.03 | 5.71 |  |  |  |  | 17.435 | 0.016 | 20.8 | 10.796 | 2.71 | 0.204 | [5 empty] | 20.78 |  |  | 7.06 | 6.63
2024-11-24 | 232.56 | 6.32 |  |  |  |  | 16.705 | 0.013 | 19.6 | 10.234 | 2.59 | 0.19 | [5 empty] | 20.76 |  |  | 7.03 | 6.68
2024-11-25 | 145.33 | 5.98 |  |  |  |  | 17.014 | 0.012 | 20.1 | 10.085 | 2.42 | 0.164 | [5 empty] | 20.69 |  |  | 7.08 | 6.68
2024-11-26 | 140.68 | 5.15 |  |  |  |  | 14.677 | 0.013 | 18.6 | 11.58 | 2.48 | 0.183 | [5 empty] | 20.12 |  |  | 7.01 | 6.56
2024-11-27 | 132.19 | 5.57 |  |  |  |  | 15.098 | 0.011 | 19.1 | 9.873 | 2.41 | 0.177 | [5 empty] | 19.83 |  |  | 7.05 | 6.64
2024-11-28 | 158.49 | 9.2 |  |  |  |  | 14.428 | 0.118 | 17.9 | 10.967 | 2.58 | 0.209 | [5 empty] | 19.4 |  |  | 7 | 6.57
2024-11-29 | 133.23 | 6.91 |  |  |  |  | 13.38 | 0.012 | 17.5 | 10.323 | 2.39 | 0.19 | [5 empty] | 18.77 |  |  | 7.02 | 6.57
2024-11-30 | 153.22 | 7.11 |  |  |  |  | 14.718 | 0.012 | 19.2 | 11.083 | 2.7 | 0.193 | [5 empty] | 18.58 |  |  | 7.11 | 6.57
月平均 | 163.68 | 9.35 | 92.8 | 4.13 | 79 | 3 | 15.84 | 0.05 | 20.06 | 10.64 | 2.42 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 2 | 7.05 | 6.55 | 440
最高值 | 339.48 | 15.13 | 92.8 | 4.13 | 79 | 3 | 19.43 | 0.34 | 24.1 | 12.61 | 2.95 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 2 | 7.11 | 6.7 | 440
最低值 | 99.5 | 4.91 | 92.8 | 4.13 | 79 | 3 | 12.51 | 0.01 | 17.5 | 6.85 | 1.6 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 2 | 6.96 | 6.38 | 440