## Sheet1
时间 | 2024年第四季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2024-10-01 | 189.6205 | 10.6967 | 75.8 | 4.5 | 58 | 5 | 35.5363 | 1.5057 | 38.9806 | 8.8095 | 2.8458 | 0.14442 | [5 empty] | 23.783 |  | 2 | 7.3589 | 6.8246 |  |  | 89.6 | 4574 | 2048 | 197.8 | 0.2404 | 1.33 |  | 89.2 | 4086 | 1838 | 222.4 | 0.2386 | 1.32 |  | 51.371 |  | /
2024-11-02 | 196.1025 | 8.4404 | 95.8 | 3.53 | 65 | 4 | 33.6652 | 1.48 | 38.47 | 8.0997 | 3.095 | 0.10717 | [5 empty] | 20.8356 |  | 2 | 7.2625 | 6.8157 |  |  | 92 | 5527.5 | 2360 | 166.5 | 0.2195 | 1.39 |  | 91.75 | 4757.5 | 2080 | 193.25 | 0.27025 | 1.6825 |  | 56.5033 |  | /
2024-12-03 | 194.9975 | 11.1912 | 100.7 | 3.4 | 68 | 6 | 37.9526 | 1.4176 | 42.9774 | 9.0895 | 2.8739 | 0.094871 | 27.6 |  | 0.917 | 7.36 |  | 14.7329 |  | 2 | 7.2289 | 7.0466 |  |  | 90 | 5370 | 2302.5 | 170.75 | 0.1835 | 1.47 |  | 91.5 | 5452.5 | 2327.5 | 169.5 | 0.1885 | 1.515 |  | 57.9962 |  | /
季度平均值 | 193.5735 | 10.1094 | 90.7667 | 3.81 | 63.6667 | 5 | 35.7181 | 1.4678 | 40.1427 | 8.6663 | 2.9382 | 0.11549 | 27.6 |  | 0.917 | 7.36 |  | 19.7838 |  | 2 | 7.2834 | 6.8956 |  |  | 90.5333 | 5157.1667 | 2236.8333 | 178.35 | 0.21447 | 1.3967 |  | 90.8167 | 4765.3333 | 2081.8333 | 195.05 | 0.23245 | 1.5058 |  | 55.2902 |  | /