## 2024-09化验室月报
时间 | 2024-09-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-09-01 | 130.9 | 6.75 |  |  |  |  | 12.535 | 0.014 | 18.6 | 9.887 | 2.24 | 0.273 | [5 empty] | 29.21 |  |  | 7.2 | 6.56
2024-09-02 | 114.8 | 6.14 |  |  |  |  | 12.816 | 0.012 | 18.3 | 9.85 | 2.2 | 0.231 | [5 empty] | 29.43 |  |  | 7.24 | 6.5
2024-09-03 | 103.06 | 6.35 |  |  |  |  | 12.778 | 0.012 | 18 | 9.578 | 2.17 | 0.203 | [5 empty] | 29.72 |  |  | 7.26 | 6.52
2024-09-04 | 118.77 | 5.42 |  |  |  |  | 14.292 | 0.012 | 19.1 | 9.678 | 2.27 | 0.163 | [5 empty] | 29.87 |  |  | 7.26 | 6.56 | 110
2024-09-05 | 104.66 | 14 |  |  |  |  | 17.144 | 0.719 | 21.6 | 10.833 | 2.24 | 0.198 | [5 empty] | 29.91 |  |  | 7.26 | 6.63
2024-09-06 | 117.81 | 6.37 |  |  |  |  | 20.272 | 0.012 | 26 | 10.028 | 2.26 | 0.183 | 18.2 | 29.9 |  |  |  | 29.87 |  |  | 7.28 | 6.5
2024-09-07 | 215.87 | 5.03 |  |  |  |  | 16.606 | 0.011 | 21.4 | 10.246 | 2.47 | 0.174 | [5 empty] | 29.81 |  |  | 7.29 | 6.52
2024-09-08 | 215.41 | 5.21 |  |  |  |  | 16.268 | 0.012 | 22.2 | 10.609 | 2.58 | 0.22 | [5 empty] | 29.82 |  |  | 7.29 | 6.52
2024-09-09 | 430.41 | 6.41 |  |  |  |  | 18.529 | 0.012 | 22.6 | 11.364 | 2.66 | 0.237 | [5 empty] | 29.82 |  |  | 7.31 | 6.53
2024-09-10 | 129.16 | 7.03 |  |  | 68 | 3 | 17.165 | 0.011 | 21.7 | 10.155 | 2.6 | 0.186 | [5 empty] | 29.86 |  | 2 | 7.3 | 6.56
2024-09-11 | 139.38 | 5.57 | 96.5 | 3.05 |  |  | 16.865 | 0.012 | 21.1 | 10.393 | 2.65 | 0.189 | [5 empty] | 29.75 |  |  | 7.32 | 6.55
2024-09-12 | 206 | 12.94 |  |  |  |  | 16.973 | 0.453 | 21.7 | 10.88 | 2.8 | 0.22 | [5 empty] | 28.81 |  |  | 7.21 | 6.44
2024-09-13 | 150.13 | 8.87 |  |  |  |  | 16.926 | 0.012 | 21.5 | 10.728 | 2.85 | 0.19 | [5 empty] | 29.5 |  |  | 7.14 | 6.61
2024-09-14 | 163.87 | 8.57 |  |  |  |  | 17.084 | 0.012 | 22.2 | 11.102 | 2.95 | 0.218 | [5 empty] | 29.38 |  |  | 7.1 | 6.57
2024-09-15 | 190.61 | 9.52 |  |  |  |  | 14.612 | 0.014 | 21.9 | 10.29 | 2.83 | 0.217 | [5 empty] | 29.32 |  |  | 7.09 | 6.66
2024-09-16 | 192.71 | 8.97 |  |  |  |  | 13.655 | 0.012 | 19.2 | 9.11 | 2.88 | 0.183 | [5 empty] | 29.19 |  |  | 7.13 | 6.72
2024-09-17 | 224.24 | 9.07 |  |  |  |  | 13.343 | 0.012 | 17.9 | 9.524 | 2.93 | 0.202 | [5 empty] | 29.11 |  |  | 7.16 | 6.64
2024-09-18 | 141.08 | 9.01 |  |  |  |  | 15.797 | 0.013 | 18.6 | 10.511 | 2.82 | 0.208 | [5 empty] | 29.21 |  |  | 7.2 | 6.63
2024-09-19 | 100.18 | 8.58 |  |  |  |  | 17.667 | 0.31 | 19.3 | 11.587 | 2.71 | 0.219 | [5 empty] | 29.14 |  |  | 7.2 | 6.59
2024-09-20 | 126.9 | 6.69 |  |  |  |  | 17.877 | 0.013 | 20.2 | 11.681 | 2.78 | 0.193 |  |  | 0.86 | 7.54 |  | 29.11 |  |  | 7.17 | 6.66
2024-09-21 | 157.15 | 6.96 |  |  |  |  | 18.275 | 0.014 | 21.9 | 10.837 | 2.97 | 0.178 | [5 empty] | 29.02 |  |  | 7.16 | 6.67
2024-09-22 | 157.69 | 8.99 |  |  |  |  | 17.968 | 0.012 | 22.3 | 10.45 | 2.92 | 0.196 | [5 empty] | 28.35 |  |  | 7.21 | 6.86
2024-09-23 | 127.39 | 9.65 |  |  |  |  | 15.998 | 0.013 | 21.4 | 10.695 | 2.84 | 0.193 | [5 empty] | 27.55 |  |  | 7.14 | 6.85
2024-09-24 | 342.19 | 9.74 |  |  |  |  | 15.232 | 0.011 | 21 | 11.038 | 2.87 | 0.203 | [5 empty] | 26.98 |  |  | 7.14 | 6.84
2024-09-25 | 137.51 | 9.53 |  |  |  |  | 15.61 | 0.013 | 21.5 | 11.191 | 2.93 | 0.237 | [5 empty] | 26.77 |  |  | 7.14 | 6.84
2024-09-26 | 131.27 | 11.27 |  |  |  |  | 15.083 | 0.354 | 20.7 | 11.266 | 2.9 | 0.258 | [5 empty] | 26.75 |  |  | 7.15 | 6.83
2024-09-27 | 198.94 | 6.26 |  |  |  |  | 14.008 | 0.011 | 18.4 | 10.464 | 2.77 | 0.268 | [5 empty] | 26.91 |  |  | 7.21 | 6.91
2024-09-28 | 283.93 | 6.03 |  |  |  |  | 14.33 | 0.013 | 18.9 | 9.998 | 2.95 | 0.242 | [5 empty] | 27.06 |  |  | 7.21 | 6.86
2024-09-29 | 153.65 | 6.36 |  |  |  |  | 14.297 | 0.012 | 18.3 | 9.393 | 2.92 | 0.229 | [5 empty] | 27.26 |  |  | 7.21 | 6.95
2024-09-30 | 329.4 | 5.72 |  |  |  |  | 14.746 | 0.012 | 18.6 | 10.197 | 2.84 | 0.282 | [5 empty] | 27.52 |  |  | 7.24 | 7.08
月平均 | 177.83 | 7.9 | 96.5 | 3.05 | 68 | 3 | 15.83 | 0.07 | 20.54 | 10.45 | 2.69 | 0.21 | 18.2 | 29.9 | 0.86 | 7.54 | 0 | 28.8 | 0 | 2 | 7.21 | 6.67 | 110
最高值 | 430.41 | 14 | 96.5 | 3.05 | 68 | 3 | 20.27 | 0.72 | 26 | 11.68 | 2.97 | 0.28 | 18.2 | 29.9 | 0.86 | 7.54 | 0 | 29.91 | 0 | 2 | 7.32 | 7.08 | 110
最低值 | 100.18 | 5.03 | 96.5 | 3.05 | 68 | 3 | 12.54 | 0.01 | 17.9 | 9.11 | 2.17 | 0.16 | 18.2 | 29.9 | 0.86 | 7.54 | 0 | 26.75 | 0 | 2 | 7.09 | 6.44 | 110