## 2024-12化验室月报
时间 | 2024-12-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-12-01 | 193.91 | 6.06 |  |  |  |  | 14.658 | 0.012 | 19.4 | 11.448 | 2.89 | 0.189 | [5 empty] | 18.79 |  |  | 7.1 | 6.62
2024-12-02 | 146.25 | 6.67 |  |  |  |  | 14.67 | 0.013 | 18.3 | 10.543 | 2.92 | 0.203 | [5 empty] | 18.99 |  |  | 7.12 | 6.68
2024-12-03 | 194.63 | 6.59 |  |  |  |  | 14.853 | 0.013 | 18.6 | 10.315 | 2.83 | 0.186 | [5 empty] | 19.14 |  |  | 7.13 | 6.75
2024-12-04 | 194.38 | 6.72 |  |  |  |  | 15.516 | 0.012 | 20 | 10.733 | 2.89 | 0.181 | [5 empty] | 19.2 |  |  | 7.13 | 6.75
2024-12-05 | 190.76 | 9.94 |  |  |  |  | 18.19 | 0.746 | 21.6 | 10.788 | 2.85 | 0.183 | [5 empty] | 19.12 |  |  | 7.12 | 6.81
2024-12-06 | 191.08 | 4.57 |  |  |  |  | 18.037 | 0.028 | 21.2 | 10.697 | 2.74 | 0.178 | [5 empty] | 19.09 |  |  | 7.1 | 6.87
2024-12-07 | 194.11 | 5.14 |  |  |  |  | 17.767 | 0.012 | 21.6 | 11.512 | 2.81 | 0.192 | [5 empty] | 19.01 |  |  | 7.08 | 6.79
2024-12-08 | 584.68 | 7.11 |  |  |  |  | 15.277 | 0.012 | 20.1 | 10.64 | 1.42 | 0.199 | [5 empty] | 18.83 |  |  | 7.14 | 6.91
2024-12-09 | 196.6 | 5.74 |  |  |  |  | 16.075 | 0.012 | 20.6 | 10.435 | 1.33 | 0.184 | [5 empty] | 18.58 |  |  | 7.11 | 6.9 | 240
2024-12-10 | 172.63 | 6.01 |  |  |  |  | 15.999 | 0.012 | 19.9 | 10.945 | 1.36 | 0.142 | [5 empty] | 18.39 |  |  | 7.05 | 6.96
2024-12-11 | 361.57 | 5.74 |  |  |  |  | 18.548 | 0.013 | 20.2 | 11.287 | 1.39 | 0.167 | [5 empty] | 18.1 |  |  | 7.03 | 6.93
2024-12-12 | 213.74 | 11.99 |  |  |  |  | 20.018 | 0.343 | 22.4 | 12.231 | 1.4 | 0.204 | [5 empty] | 17.34 |  |  | 7.06 | 6.72
2024-12-13 | 197.45 | 4.85 |  |  |  |  | 17.9 | 0.013 | 19.3 | 12.296 | 1.46 | 0.196 | [5 empty] | 17.61 |  |  | 7.1 | 6.57
2024-12-14 | 211.26 | 4.64 |  |  |  |  | 16.545 | 0.011 | 20.5 | 11.703 | 1.39 | 0.165 | [5 empty] | 17.39 |  |  | 7.08 | 6.62
2024-12-15 | 243.45 | 4.18 |  |  |  |  | 16.58 | 0.012 | 20.1 | 11.155 | 2.94 | 0.167 | [5 empty] | 17.1 |  |  | 7.08 | 6.66
2024-12-16 | 238.31 | 3.69 |  |  |  |  | 14.769 | 0.012 | 19.4 | 11.07 | 2.72 | 0.175 | [5 empty] | 16.82 |  |  | 7.06 | 6.73
2024-12-17 | 238.89 | 3.85 | 105.5 | 3.29 |  |  | 14.703 | 0.013 | 19.2 | 11.486 | 1.57 | 0.155 | [5 empty] | 16.64 |  |  | 7.06 | 6.66
2024-12-18 | 194.63 | 4.06 |  |  |  |  | 11.378 | 0.014 | 17 | 12.467 | 1.49 | 0.182 | [5 empty] | 16.39 |  |  | 7.05 | 6.53
2024-12-19 | 198.88 | 6.46 |  |  | 78 | 3 | 11.525 | 0.459 | 17.8 | 10.12 | 1.53 | 0.184 | [5 empty] | 15.8 |  | 2 | 7.06 | 6.7
2024-12-20 | 206.03 | 3.33 |  |  |  |  | 10.528 | 0.015 | 14.8 | 10.297 | 1.46 | 0.135 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 7.05 | 6.65
2024-12-21 | 177.69 | 7.83 |  |  |  |  | 10.308 | 0.01 | 15.6 | 10.639 | 1.61 | 0.127 | [5 empty] | 15.38 |  |  | 7 | 6.68
2024-12-22 | 198.67 | 8.1 |  |  |  |  | 11.322 | 0.01 | 17 | 11.055 | 1.59 | 0.123 | [5 empty] | 15.41 |  |  | 7.03 | 6.66
2024-12-23 | 178.02 | 8.09 |  |  |  |  | 11.695 | 0.011 | 16.4 | 12.129 | 1.68 | 0.145 | [5 empty] | 15.48 |  |  | 7.07 | 6.63
2024-12-24 | 160.01 | 7.47 |  |  |  |  | 10.85 | 0.035 | 15.3 | 12.64 | 1.53 | 0.148 | [5 empty] | 15.51 |  |  | 5.25 | 6.58
2024-12-25 | 143.05 | 8.99 |  |  |  |  | 12.172 | 0.016 | 18.8 | 12 | 1.74 | 0.145 | [5 empty] | 15.72 |  |  | 7.09 | 6.64
2024-12-26 | 159.99 | 12.95 |  |  |  |  | 12.325 | 0.672 | 19.1 | 11.36 | 1.7 | 0.172 | [5 empty] | 15.92 |  |  | 7.07 | 6.69
2024-12-27 | 162.17 | 9.82 |  |  |  |  | 11.551 | 0.012 | 17.9 | 10.445 | 1.84 | 0.167 | [5 empty] | 15.92 |  |  | 7.07 | 6.74
2024-12-28 | 167.01 | 8.32 |  |  |  |  | 10.851 | 0.012 | 18.4 | 9.826 | 2.7 | 0.163 | [5 empty] | 15.86 |  |  | 7.01 | 6.76
2024-12-29 | 187.3 | 7.72 |  |  |  |  | 9.755 | 0.013 | 17.3 | 10.541 | 2.39 | 0.15 | [5 empty] | 15.59 |  |  | 6.96 | 6.76
2024-12-30 | 211.8 | 8.01 |  |  |  |  | 9.833 | 0.09 | 16.6 | 10.164 | 2.6 | 0.165 | [5 empty] | 15.5 |  |  | 6.91 | 6.76
2024-12-31 | 202.75 | 8.09 |  |  |  |  | 9.991 | 0.442 | 17.9 | 9.518 | 2.77 | 0.162 | [5 empty] | 15.57 |  |  | 7.08 | 6.77
月平均 | 210.05 | 6.86 | 105.5 | 3.29 | 78 | 3 | 14.01 | 0.1 | 18.78 | 11.05 | 2.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 0 | 2 | 7.01 | 6.72 | 240
最高值 | 584.68 | 12.95 | 105.5 | 3.29 | 78 | 3 | 20.02 | 0.75 | 22.4 | 12.64 | 2.94 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 2 | 7.14 | 6.96 | 240
最低值 | 143.05 | 3.33 | 105.5 | 3.29 | 78 | 3 | 9.76 | 0.01 | 14.8 | 9.52 | 1.33 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 2 | 5.25 | 6.53 | 240