## 2024-06化验室月报
时间 | 2024-06-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-06-01 | 112.85 | 5.5 |  |  |  |  | 11.943 | 0.013 | 18.8 | 9.884 | 1.65 | 0.149 | [5 empty] | 23.32 |  |  | 6.85 | 6.51
2024-06-02 | 96.26 | 5.61 |  |  |  |  | 10.263 | 0.012 | 18.6 | 9.144 | 1.7 | 0.145 | [5 empty] | 23.01 |  |  | 6.82 | 6.51
2024-06-03 | 101.26 | 5.55 |  |  |  |  | 11.689 | 0.013 | 19.2 | 9.915 | 1.75 | 0.144 | [5 empty] | 22.57 |  |  | 6.88 | 6.48
2024-06-04 | 99.08 | 6.1 |  |  |  |  | 12.014 | 0.012 | 19.6 | 10.535 | 1.72 | 0.144 | [5 empty] | 22.32 |  |  | 6.9 | 6.53
2024-06-05 | 112.17 | 6.26 |  |  |  |  | 10.939 | 0.007 | 19 | 10.295 | 1.79 | 0.158 | [5 empty] | 22.08 |  |  | 6.9 | 6.5
2024-06-06 | 115.9 | 13.6 |  |  |  |  | 10.139 | 0.563 | 18.7 | 9.155 | 1.83 | 0.21 | [5 empty] | 22.05 |  |  | 6.85 | 6.41
2024-06-07 | 115.64 | 10.24 |  |  |  |  | 10.331 | 0.013 | 19 | 6.562 | 1.8 | 0.169 | [5 empty] | 22.26 |  |  | 6.84 | 6.38
2024-06-08 | 143.77 | 8.43 |  |  |  |  | 10.982 | 0.011 | 18.2 | 7.261 | 1.75 | 0.144 | [5 empty] | 22.6 |  |  | 6.86 | 6.49
2024-06-09 | 133.72 | 8.08 |  |  |  |  | 10.736 | 0.012 | 18.4 | 6.746 | 1.71 | 0.137 | [5 empty] | 22.99 |  |  | 6.92 | 6.47
2024-06-10 | 133.82 | 9.63 |  |  |  |  | 8.687 | 0.014 | 17.5 | 6.867 | 1.66 | 0.204 | [5 empty] | 23.19 |  |  | 6.92 | 6.39
2024-06-11 | 139.07 | 8.42 |  |  |  |  | 5.18 | 0.011 | 17.2 | 5.033 | 1.63 | 0.132 | [5 empty] | 23.77 |  |  | 6.98 | 6.36
2024-06-12 | 83.83 | 7.19 |  |  |  |  | 4.06 | 0.005 | 13.7 | 2.861 | 1.56 | 0.146 | [5 empty] | 24.36 |  |  | 6.96 | 6.41
2024-06-13 | 59.19 | 10.1 |  |  | 70 | 4 | 6.138 | 0.353 | 14.1 | 5.953 | 1.51 | 0.184 | [5 empty] | 24.63 |  | 2 | 6.91 | 6.38
2024-06-14 | 67.57 | 4.45 |  |  |  |  | 6.945 | 0.011 | 15.4 | 6.177 | 1.55 | 0.152 | [5 empty] | 24.38 |  |  | 6.88 | 6.38 | 70
2024-06-15 | 95.3 | 5.04 |  |  |  |  | 7.531 | 0.012 | 15 | 7.36 | 1.69 | 0.144 | [5 empty] | 24.11 |  |  | 6.83 | 6.36
2024-06-16 | 65.22 | 5.79 |  |  |  |  | 6.721 | 0.014 | 13.5 | 6.858 | 1.67 | 0.147 | [5 empty] | 24.31 |  |  | 6.88 | 6.38
2024-06-17 | 92.92 | 4.39 |  |  |  |  | 8.396 | 0.012 | 15.7 | 6.99 | 1.76 | 0.141 | [5 empty] | 24.17 |  |  | 6.9 | 6.4
2024-06-18 | 91.25 | 4.92 |  |  |  |  | 5.517 | 0.012 | 14.9 | 6.759 | 1.73 | 0.132 | [5 empty] | 23.93 |  |  | 6.94 | 6.46
2024-06-19 | 92.27 | 4.1 |  |  |  |  | 6.726 | 0.011 | 15.3 | 6.828 | 1.75 | 0.138 | [5 empty] | 23.99 |  |  | 6.92 | 6.32
2024-06-20 | 122.77 | 11.46 |  |  |  |  | 9.6 | 0.582 | 16.8 | 8.895 | 1.82 | 0.169 | [5 empty] | 23.77 |  |  | 6.93 | 6.42
2024-06-21 | 104.86 | 4.63 |  |  |  |  | 9.953 | 0.015 | 18.5 | 8.636 | 1.89 | 0.129 | [5 empty] | 23.95 |  |  | 6.92 | 6.45
2024-06-22 | 96.42 | 4.1 | 54.5 | 2.22 |  |  | 10.605 | 0.011 | 19.2 | 8.192 | 1.84 | 0.134 | [5 empty] | 24.22 |  |  | 6.93 | 6.49
2024-06-23 | 110.2 | 4.89 |  |  |  |  | 11.701 | 0.012 | 18.3 | 7.603 | 1.72 | 0.097 | [5 empty] | 24.49 |  |  | 6.96 | 6.51
2024-06-24 | 125.15 | 5.61 |  |  |  |  | 11.524 | 0.013 | 17.9 | 8.369 | 1.58 | 0.091 | [5 empty] | 24.6 |  |  | 6.99 | 6.54
2024-06-25 | 64.82 | 5.62 |  |  |  |  | 4.491 | 0.012 | 10.2 | 7.018 | 1.56 | 0.046 | [5 empty] | 24.38 |  |  | 6.98 | 6.45
2024-06-26 | 76.11 | 6.12 |  |  |  |  | 4.435 | 0.012 | 13.6 | 4.62 | 1.62 | 0.105 | [5 empty] | 24.06 |  |  | 6.99 | 6.43
2024-06-27 | 61.51 | 8.9 |  |  |  |  | 6.598 | 0.267 | 14.9 | 6.464 | 1.59 | 0.161 | [5 empty] | 24.01 |  |  | 6.98 | 6.38
2024-06-28 | 50.9 | 6.73 |  |  |  |  | 6.639 | 0.012 | 15.6 | 7.197 | 1.52 | 0.145 | [5 empty] | 24.15 |  |  | 6.96 | 6.36
2024-06-29 | 199.07 | 52.29 |  |  |  |  | 22.559 | 5.573 | 14.8 | 14.206 | 1.56 | 0.388 | [5 empty] | 27.66 |  |  | 6.89 | 6.64
2024-06-30 | 381.42 | 117.88 |  |  |  |  | 40.737 | 12.586 | 15 | 23.018 | 1.59 | 0.764 | [5 empty] | 29.52 |  |  | 6.71 | 7.09
月平均 | 111.48 | 12.05 | 54.5 | 2.22 | 70 | 4 | 10.13 | 0.67 | 16.55 | 8.18 | 1.68 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 2 | 6.91 | 6.46 | 70
最高值 | 381.42 | 117.88 | 54.5 | 2.22 | 70 | 4 | 40.74 | 12.59 | 19.6 | 23.02 | 1.89 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 2 | 6.99 | 7.09 | 70
最低值 | 50.9 | 4.1 | 54.5 | 2.22 | 70 | 4 | 4.06 | 0.01 | 10.2 | 2.86 | 1.51 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0 | 2 | 6.71 | 6.32 | 70