## 季报
时间 | 2025-02-01 |  |  |  | 化验室2季度报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水（个/L）
2025-07-01 | 92.5 | 29 | 1.78 | 10 | 12.6 | 0.327 | 16.7 | 12.6 | 1.39 | 0.206 |  | 2 | 6.5 | /
2025-08-02 | 98 | 34.2 | 1.52 | 11 | 17.5 | 0.657 | 21.8 | 10.6 | 1.22 | 0.126 |  | 3 | 6.7 | /
2025-09-01 | 92.5 | 41.2 | 1.65 | 11 | 14.8 | 0.399 | 21.3 | 11.9 | 1 | 0.202 |  | 3 | 7 | 3767
季度平均 | 94.3333 | 34.8 | 1.65 | 10.6667 | 14.9667 | 0.461 | 19.9333 | 11.7 | 1.2033 | 0.178 |  | 2.6667 | 6.7333 | 3767
最高值 | 98 | 41.2 | 1.78 | 11 | 17.5 | 0.657 | 21.8 | 12.6 | 1.39 | 0.206 |  | 3 | 7 | 3767
最低值 | 92.5 | 29 | 1.52 | 10 | 12.6 | 0.33 | 16.7 | 10.6 | 1 | 0.126 |  | 2 | 6.5 | 3767