## 2025-05化验室月报
时间 | 2025-05-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-05-01 | 185.05 | 9.83 |  |  |  |  | 13.372 | 0.271 | 18 | 10.24 | 2.83 | 0.162 | [5 empty] | 22.03 |  |  | 6.91 | 6.47
2025-05-02 | 230.66 | 7.38 |  |  |  |  | 13.736 | 0.012 | 18.7 | 9.758 | 2.89 | 0.118 | [5 empty] | 22.05 |  |  | 6.97 | 6.56
2025-05-03 | 207.71 | 7.19 |  |  |  |  | 13.172 | 0.012 | 18.1 | 9.598 | 2.96 | 0.125 | [5 empty] | 22.32 |  |  | 6.98 | 6.65
2025-05-04 | 237.49 | 7.89 |  |  |  |  | 12.12 | 0.012 | 17.4 | 8.07 | 2.93 | 0.082 | [5 empty] | 22.55 |  |  | 6.98 | 6.6
2025-05-05 | 194.44 | 8.23 |  |  |  |  | 8.065 | 0.012 | 14.1 | 7.758 | 2.85 | 0.071 | [5 empty] | 23.04 |  |  | 6.99 | 6.49
2025-05-06 | 206.69 | 7.97 |  |  |  |  | 9.183 | 0.013 | 15.4 | 5.997 | 2.9 | 0.13 | [5 empty] | 23.3 |  |  | 6.97 | 6.41
2025-05-07 | 212.54 | 8.29 |  |  |  |  | 10.564 | 0.012 | 16 | 8.141 | 1.8 | 0.15 | [5 empty] | 23.2 |  |  | 6.98 | 6.38
2025-05-08 | 131.66 | 12.08 |  |  |  |  | 12.547 | 0.356 | 18.6 | 9.47 | 1.72 | 0.113 | [5 empty] | 23.1 |  |  | 7 | 6.42
2025-05-09 | 109.76 | 8.06 |  |  |  |  | 10.897 | 0.011 | 16.5 | 8.921 | 1.98 | 0.065 | [5 empty] | 23.33 |  |  | 7.01 | 6.36 | 40
2025-05-10 | 107.4 | 8.3 |  |  |  |  | 11.76 | 0.012 | 15.7 | 8.452 | 2.56 | 0.094 | [5 empty] | 23.31 |  |  | 6.95 | 6.41
2025-05-11 | 208.55 | 8.63 |  |  |  |  | 12.787 | 0.014 | 17.2 | 9.25 | 2.93 | 0.098 | [5 empty] | 22.97 |  |  | 6.77 | 6.46
2025-05-12 | 144.27 | 9.48 |  |  |  |  | 12.758 | 0.014 | 17.8 | 9.205 | 2.97 | 0.06 | [5 empty] | 22.78 |  |  | 6.84 | 6.5
2025-05-13 | 116.47 | 9.95 |  |  |  |  | 12.112 | 0.013 | 16.9 | 9.125 | 2.85 | 0.053 | [5 empty] | 22.87 |  |  | 6.89 | 6.5
2025-05-14 | 167.5 | 10.34 |  |  |  |  | 12.665 | 0.012 | 18.1 | 9.533 | 2.98 | 0.054 | [5 empty] | 23.19 |  |  | 7.07 | 6.43
2025-05-15 | 189.8 | 15.52 |  |  |  |  | 14.565 | 0.246 | 19.8 | 10.378 | 2.95 | 0.197 | [5 empty] | 23.65 |  |  | 7.04 | 6.56
2025-05-16 | 113.28 | 10.74 |  |  |  |  | 8.022 | 0.013 | 15.4 | 9.202 | 2.63 | 0.185 | [5 empty] | 23.97 |  |  | 7 | 6.77
2025-05-17 | 101.81 | 9.08 |  |  |  |  | 5.55 | 0.013 | 9.6 | 4.23 | 2.78 | 0.141 | [5 empty] | 24.28 |  |  | 7.01 | 6.48
2025-05-18 | 118.42 | 8.3 |  |  |  |  | 9.491 | 0.011 | 13.4 | 5.054 | 1.88 | 0.136 | [5 empty] | 24.21 |  |  | 6.97 | 6.62
2025-05-19 | 136.49 | 9.69 |  |  |  |  | 10.858 | 0.012 | 15.1 | 6.853 | 2.03 | 0.118 | [5 empty] | 24.05 |  |  | 6.93 | 6.47
2025-05-20 | 207.01 | 10.37 |  |  | 116 | 4 | 12.666 | 0.012 | 17.5 | 8.277 | 2.9 | 0.111 | [5 empty] | 23.94 |  | 2 | 6.93 | 6.51
2025-05-21 | 252.06 | 8.33 | 94.7 | 2.86 |  |  | 12.552 | 0.012 | 18.1 | 8.663 | 2.95 | 0.11 | [5 empty] | 24.02 |  |  | 6.93 | 6.46
2025-05-22 | 217.82 | 15.07 |  |  |  |  | 14.87 | 0.246 | 19.2 | 8.168 | 2.48 | 0.107 | [5 empty] | 24.15 |  |  | 6.97 | 6.44
2025-05-23 | 147.78 | 4.88 |  |  |  |  | 6.392 | 0.028 | 13.3 | 4.295 | 1.92 | 0.044 | [5 empty] | 24.25 |  |  | 7 | 6.58
2025-05-24 | 129.06 | 3.97 |  |  |  |  | 6.212 | 0.011 | 12.4 | 3.143 | 2.03 | 0.039 | [5 empty] | 24.08 |  |  | 6.99 | 6.64
2025-05-25 | 169.27 | 5.19 |  |  |  |  | 9.652 | 0.013 | 15.1 | 5.726 | 1.54 | 0.091 | [5 empty] | 23.64 |  |  | 6.96 | 6.6
2025-05-26 | 122.71 | 6.25 |  |  |  |  | 8.76 | 0.012 | 13.5 | 6.928 | 1.64 | 0.088 | [5 empty] | 23.5 |  |  | 6.93 | 6.54
2025-05-27 | 251.34 | 5.04 |  |  |  |  | 9.65 | 0.012 | 14.2 | 7.912 | 1.57 | 0.116 | [5 empty] | 23.55 |  |  | 6.9 | 6.41
2025-05-28 | 185.6 | 4.45 |  |  |  |  | 8.421 | 0.011 | 17.2 | 8.991 | 1.67 | 0.105 | [5 empty] | 23.44 |  |  | 6.98 | 6.33
2025-05-29 | 106.33 | 8.61 |  |  |  |  | 6.75 | 0.226 | 12.8 | 6.077 | 1.74 | 0.125 | [5 empty] | 23.34 |  |  | 7.03 | 6.47
2025-05-30 | 144.34 | 6.33 |  |  |  |  | 10.07 | 0.013 | 15.2 | 6.001 | 1.41 | 0.145 | [5 empty] | 23.48 |  |  | 6.99 | 6.49
2025-05-31 | 178.09 | 6.39 |  |  |  |  | 11.628 | 0.012 | 16.2 | 7.818 | 2.9 | 0.14 | [5 empty] | 23.57 |  |  | 6.98 | 6.4
月平均 | 168.75 | 8.45 | 94.7 | 2.86 | 116 | 4 | 10.7 | 0.05 | 16.02 | 7.78 | 2.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 2 | 6.96 | 6.5 | 40
最高值 | 252.06 | 15.52 | 94.7 | 2.86 | 116 | 4 | 14.87 | 0.36 | 19.8 | 10.38 | 2.98 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 0 | 2 | 7.07 | 6.77 | 40
最低值 | 101.81 | 3.97 | 94.7 | 2.86 | 116 | 4 | 5.55 | 0.01 | 9.6 | 3.14 | 1.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 0 | 2 | 6.77 | 6.33 | 40