## 2025-06化验室月报
时间 | 2025-06-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-06-01 | 183.8 | 6.02 |  |  |  |  | 12.108 | 0.013 | 17.5 | 8.078 | 2.33 | 0.107 | [5 empty] | 23.76 |  |  | 7.01 | 6.41
2025-06-02 | 278.62 | 6.13 |  |  |  |  | 12.258 | 0.012 | 18.1 | 8.93 | 1.54 | 0.075 | [5 empty] | 23.82 |  |  | 7.09 | 6.44
2025-06-03 | 150.52 | 6.79 |  |  |  |  | 10.338 | 0.013 | 15.1 | 8.278 | 1.49 | 0.071 | 18.6 | 29.3 |  |  |  | 23.89 |  |  | 7.03 | 6.41
2025-06-04 | 155.79 | 6.53 |  |  |  |  | 11.614 | 0.011 | 16 | 9.125 | 1.96 | 0.125 | [5 empty] | 24.03 |  |  | 7.03 | 6.38 | 20
2025-06-05 | 224.32 | 10.77 |  |  |  |  | 14.91 | 0.688 | 19.5 | 9.765 | 2.17 | 0.152 | [5 empty] | 24.33 |  |  | 7.06 | 6.32
2025-06-06 | 313.49 | 7.56 |  |  |  |  | 13.485 | 0.013 | 18.4 | 8.887 | 2.65 | 0.096 | [5 empty] | 24.79 |  |  | 7.04 | 6.33
2025-06-07 | 542.32 | 6.67 |  |  |  |  | 13.413 | 0.013 | 19 | 8.619 | 2.77 | 0.057 | [5 empty] | 25.32 |  |  | 7.05 | 6.38
2025-06-08 | 397.4 | 7.46 |  |  |  |  | 12.4 | 0.013 | 17.9 | 7.839 | 2.49 | 0.027 | [5 empty] | 25.61 |  |  | 7.13 | 6.39
2025-06-09 | 548.25 | 6.89 |  |  |  |  | 6.955 | 0.012 | 16.6 | 7.37 | 2.08 | 0.02 | [5 empty] | 25.96 |  |  | 7.12 | 6.38
2025-06-10 | 258.74 | 6.49 |  |  |  |  | 13.593 | 0.012 | 17.3 | 8.051 | 2.91 | 0.02 | [5 empty] | 25.82 |  |  | 7.14 | 6.4
2025-06-11 | 201.24 | 8.17 |  |  |  |  | 12.633 | 0.013 | 16.4 | 7.978 | 2.16 | 0.024 | [5 empty] | 25.67 |  |  | 7.12 | 6.45
2025-06-12 | 149.88 | 13.95 |  |  |  |  | 16.329 | 0.235 | 20.2 | 8.913 | 2.1 | 0.059 | [5 empty] | 25.52 |  |  | 7.04 | 6.55
2025-06-13 | 273.53 | 9.46 |  |  |  |  | 15.056 | 0.025 | 19.2 | 9.485 | 2.06 | 0.019 | [5 empty] | 25.47 |  |  | 6.98 | 6.57
2025-06-14 | 519.84 | 9.7 |  |  |  |  | 11.207 | 0.026 | 16.8 | 9.014 | 2.84 | 0.053 | [5 empty] | 25.68 |  |  | 6.98 | 6.54
2025-06-15 | 303.05 | 9 |  |  |  |  | 11.001 | 0.03 | 16.4 | 6.948 | 2.3 | 0.396 | [5 empty] | 25.62 |  |  | 7 | 6.56
2025-06-16 | 162.68 | 9.03 |  |  |  |  | 7.116 | 0.031 | 12.4 | 7.189 | 1.99 | 0.101 | [5 empty] | 25.62 |  |  | 6.93 | 6.43
2025-06-17 | 188.88 | 9.09 | 104 | 2.99 |  |  | 6.892 | 0.036 | 11.7 | 6.254 | 2.13 | 0.1 | [5 empty] | 25.63 |  |  | 6.85 | 6.52
2025-06-18 | 171.91 | 6.95 |  |  |  |  | 6.348 | 0.045 | 10.7 | 6.331 | 1.95 | 0.08 | [5 empty] | 25.5 |  |  | 6.95 | 6.45
2025-06-19 | 142.86 | 9.89 |  |  |  |  | 9.704 | 0.325 | 14.1 | 7.353 | 2.66 | 0.106 | [5 empty] | 25.56 |  |  | 6.99 | 6.41
2025-06-20 | 217.16 | 8.34 |  |  |  |  | 12.275 | 0.011 | 16.4 | 7.384 | 2.85 | 0.126 | [5 empty] | 25.62 |  |  | 7.04 | 6.36
2025-06-21 | 299.27 | 10.83 |  |  |  |  | 12.278 | 0.016 | 17 | 7.321 | 2.88 | 0.144 | [5 empty] | 25.86 |  |  | 7.01 | 6.34
2025-06-22 | 346.07 | 8.67 |  |  |  |  | 13.819 | 0.025 | 18.1 | 7.136 | 1.97 | 0.13 | [5 empty] | 26 |  |  | 7 | 6.34
2025-06-23 | 224.75 | 8.02 |  |  |  |  | 13.297 | 0.03 | 17.6 | 7.777 | 2.08 | 0.112 | [5 empty] | 26.31 |  |  | 7.12 | 6.37
2025-06-24 | 133.45 | 8.42 |  |  | 102 | 3 | 10.542 | 0.031 | 14.6 | 6.169 | 1.81 | 0.092 | [5 empty] | 26.52 |  | 2 | 7.14 | 6.36
2025-06-25 | 200.74 | 9.81 |  |  |  |  | 11.206 | 0.035 | 15.8 | 6.22 | 2.85 | 0.12 | [5 empty] | 26.59 |  |  | 7.05 | 6.38
2025-06-26 | 199.68 | 17.46 |  |  |  |  | 8.635 | 0.62 | 19.3 | 7.336 | 2.67 | 0.137 | [5 empty] | 26.5 |  |  | 7.11 | 6.37
2025-06-27 | 193.12 | 11.16 |  |  |  |  | 13.913 | 0.012 | 18.5 | 6.582 | 2.79 | 0.053 | [5 empty] | 26.62 |  |  | 7.13 | 6.45
2025-06-28 | 214.31 | 9.96 |  |  |  |  | 13.189 | 0.013 | 18 | 6.36 | 2.91 | 0.066 | [5 empty] | 26.92 |  |  | 7.13 | 6.41
2025-06-29 | 207.72 | 8 |  |  |  |  | 12.906 | 0.018 | 17.6 | 6.625 | 2.08 | 0.065 | [5 empty] | 26.93 |  |  | 7.17 | 6.44
2025-06-30 | 165.22 | 7.42 |  |  |  |  | 13.147 | 0.021 | 18.5 | 7.128 | 2.52 | 0.065 | [5 empty] | 27.11 |  |  | 7.17 | 6.41
月平均 | 252.29 | 8.82 | 104 | 2.99 | 102 | 3 | 11.75 | 0.08 | 16.82 | 7.68 | 2.33 | 0.09 | 18.6 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 2 | 7.05 | 6.42 | 20
最高值 | 548.25 | 17.46 | 104 | 2.99 | 102 | 3 | 16.33 | 0.69 | 20.2 | 9.77 | 2.91 | 0.4 | 18.6 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 0 | 2 | 7.17 | 6.57 | 20
最低值 | 133.45 | 6.02 | 104 | 2.99 | 102 | 3 | 6.35 | 0.01 | 10.7 | 6.17 | 1.49 | 0.02 | 18.6 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 0 | 2 | 6.85 | 6.32 | 20