## 2025-04化验室月报
时间 | 2025-04-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-04-01 | 119.96 | 11.95 |  |  |  |  | 11.005 | 0.012 | 16 | 11.445 | 2.95 | 0.285 | [5 empty] | 16.64 |  |  | 6.93 | 6.5
2025-04-02 | 101.48 | 12.1 |  |  |  |  | 11.269 | 0.012 | 15.2 | 9.5 | 2.87 | 0.224 | [5 empty] | 16.93 |  |  | 6.93 | 6.67
2025-04-03 | 141.53 | 13.67 |  |  |  |  | 16.869 | 0.821 | 19.2 | 11.725 | 2.9 | 0.225 | [5 empty] | 17.5 |  |  | 6.94 | 6.42
2025-04-04 | 161.36 | 8.07 |  |  |  |  | 17.414 | 0.012 | 21.2 | 10.11 | 2.94 | 0.134 | [5 empty] | 17.98 |  |  | 6.91 | 6.46
2025-04-05 | 152.72 | 8.65 |  |  |  |  | 16.452 | 0.013 | 21.6 | 9.908 | 2.83 | 0.14 | [5 empty] | 18.36 |  |  | 6.98 | 6.45
2025-04-06 | 156.94 | 8.61 |  |  |  |  | 18.661 | 0.012 | 23.1 | 10.394 | 2.87 | 0.175 | [5 empty] | 18.72 |  |  | 6.98 | 6.61
2025-04-07 | 161.59 | 7.31 |  |  |  |  | 17.813 | 0.031 | 22.7 | 9.879 | 2.98 | 0.187 | [5 empty] | 19 |  |  | 6.92 | 6.43 | 20
2025-04-08 | 158.19 | 6.06 |  |  |  |  | 18.746 | 0.409 | 23.4 | 9.641 | 2.9 | 0.139 | [5 empty] | 19.38 |  |  | 6.91 | 6.36
2025-04-09 | 155.67 | 6.18 |  |  |  |  | 18.94 | 0.145 | 23.1 | 9.47 | 2.95 | 0.145 | [5 empty] | 19.83 |  |  | 6.95 | 6.47
2025-04-10 | 165 | 13.51 |  |  |  |  | 19.348 | 0.355 | 23.9 | 10.437 | 2.92 | 0.123 | [5 empty] | 20.45 |  |  | 6.85 | 6.49
2025-04-11 | 208.63 | 9.39 |  |  |  |  | 18.189 | 0.014 | 22.5 | 9.655 | 2.99 | 0.09 | [5 empty] | 20.78 |  |  | 6.87 | 6.58
2025-04-12 | 130.87 | 8.48 |  |  |  |  | 11.198 | 0.012 | 21.6 | 8.55 | 2.83 | 0.06 | [5 empty] | 21 |  |  | 6.85 | 6.65
2025-04-13 | 107.61 | 10.69 |  |  |  |  | 11.765 | 0.012 | 20.8 | 6.103 | 1.77 | 0.102 | [5 empty] | 20.68 |  |  | 6.82 | 6.64
2025-04-14 | 117.21 | 11.03 |  |  |  |  | 14.623 | 0.011 | 19.8 | 7.897 | 1.87 | 0.13 | [5 empty] | 20.39 |  |  | 6.83 | 6.56
2025-04-15 | 174.81 | 11.19 |  |  |  |  | 17.296 | 0.013 | 22.9 | 9.041 | 2.91 | 0.138 |  |  | 0.55 | 7.89 |  | 20.5 |  |  | 6.87 | 6.48
2025-04-16 | 154.32 | 10.68 |  |  | 89 | 4 | 16.255 | 0.012 | 22.3 | 10.245 | 2.83 | 0.137 | [5 empty] | 20.62 |  | 2 | 6.89 | 6.5
2025-04-17 | 212.53 | 11.36 |  |  |  |  | 18.93 | 0.267 | 23.2 | 8.673 | 2.93 | 0.14 | [5 empty] | 20.81 |  |  | 6.92 | 6.62
2025-04-18 | 140.47 | 7.95 |  |  |  |  | 16.845 | 0.012 | 20.5 | 8.475 | 2.64 | 0.127 | [5 empty] | 21.17 |  |  | 6.93 | 6.65
2025-04-19 | 163.99 | 6.36 |  |  |  |  | 11.992 | 0.012 | 19.3 | 8.558 | 2.81 | 0.098 | [5 empty] | 21.48 |  |  | 6.94 | 6.48
2025-04-20 | 139.52 | 6.61 |  |  |  |  | 11.444 | 0.012 | 17.6 | 5.378 | 1.83 | 0.115 | [5 empty] | 21.96 |  |  | 6.9 | 6.46
2025-04-21 | 119.34 | 6.28 |  |  |  |  | 13.659 | 0.013 | 17.3 | 7.594 | 1.75 | 0.181 | [5 empty] | 22.23 |  |  | 6.88 | 6.45
2025-04-22 | 130.46 | 5.69 | 83.4 | 3.31 |  |  | 10.193 | 0.013 | 15.9 | 7.308 | 1.83 | 0.119 | [5 empty] | 22.43 |  |  | 6.94 | 6.39
2025-04-23 | 154.34 | 6.12 |  |  |  |  | 9.957 | 0.012 | 15 | 5.453 | 2.01 | 0.093 | [5 empty] | 22.46 |  |  | 6.92 | 6.4
2025-04-24 | 182.83 | 16.46 |  |  |  |  | 13.388 | 0.299 | 18.1 | 8.034 | 2.08 | 0.168 | [5 empty] | 22.08 |  |  | 6.9 | 6.38
2025-04-25 | 150.6 | 12.53 |  |  |  |  | 10.868 | 0.013 | 15.1 | 8.052 | 1.92 | 0.148 | [5 empty] | 21.53 |  |  | 6.9 | 6.39
2025-04-26 | 161.71 | 12.71 |  |  |  |  | 12.887 | 0.012 | 17.2 | 8.958 | 2.41 | 0.136 | [5 empty] | 21.24 |  |  | 6.91 | 6.37
2025-04-27 | 153.33 | 14.01 |  |  |  |  | 13.61 | 0.011 | 18.3 | 10.12 | 2.47 | 0.151 | [5 empty] | 21.05 |  |  | 6.92 | 6.36
2025-04-28 | 163.1 | 13.61 |  |  |  |  | 11.944 | 0.012 | 16.9 | 9.925 | 2.55 | 0.139 | [5 empty] | 21.12 |  |  | 6.89 | 6.4
2025-04-29 | 166.93 | 14.63 |  |  |  |  | 12.018 | 0.012 | 17.3 | 10.01 | 2.63 | 0.171 | [5 empty] | 21.35 |  |  | 6.9 | 6.38
2025-04-30 | 169.07 | 14.07 |  |  |  |  | 14.691 | 0.013 | 19.7 | 10.101 | 2.68 | 0.162 | [5 empty] | 21.5 |  |  | 6.93 | 6.45
月平均 | 152.54 | 10.2 | 83.4 | 3.31 | 89 | 4 | 14.61 | 0.09 | 19.69 | 9.02 | 2.56 | 0.15 | 0 | 0 | 0.55 | 7.89 | 0 | 20.37 | 0 | 2 | 6.91 | 6.48 | 20
最高值 | 212.53 | 16.46 | 83.4 | 3.31 | 89 | 4 | 19.35 | 0.82 | 23.9 | 11.73 | 2.99 | 0.29 | 0 | 0 | 0.55 | 7.89 | 0 | 22.46 | 0 | 2 | 6.98 | 6.67 | 20
最低值 | 101.48 | 5.69 | 83.4 | 3.31 | 89 | 4 | 9.96 | 0.01 | 15 | 5.38 | 1.75 | 0.06 | 0 | 0 | 0.55 | 7.89 | 0 | 16.64 | 0 | 2 | 6.82 | 6.36 | 20