## 2025-02化验室月报
时间 | 2025-02-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-02-01 | 150.93 | 10.37 |  |  |  |  | 14.62 | 0.013 | 18.9 | 11.57 | 1.75 | 0.193 | [5 empty] | 15.67 |  |  | 6.84 | 6.25
2025-02-02 | 169.67 | 16.9 |  |  |  |  | 14.492 | 0.012 | 19.3 | 9.997 | 1.72 | 0.166 | [5 empty] | 15.3 |  |  | 6.82 | 6.35
2025-02-03 | 119.81 | 17.98 |  |  |  |  | 15.175 | 0.012 | 19.5 | 9.33 | 1.66 | 0.155 | [5 empty] | 15.28 |  |  | 6.85 | 6.39
2025-02-04 | 123.03 | 19.65 |  |  |  |  | 16.697 | 0.012 | 20.1 | 10.287 | 1.72 | 0.173 | [5 empty] | 15.31 |  |  | 6.85 | 6.44
2025-02-05 | 119.07 | 20.04 |  |  |  |  | 16.825 | 0.012 | 20.6 | 10.608 | 1.57 | 0.182 | [5 empty] | 15.2 |  |  | 6.87 | 6.45 | 20
2025-02-06 | 325.56 | 21.63 |  |  |  |  | 18.082 | 0.819 | 21.9 | 10.438 | 1.62 | 0.22 | [5 empty] | 15.17 |  |  | 6.9 | 6.44
2025-02-07 | 143.23 | 10.92 |  |  |  |  | 18.783 | 0.014 | 22.2 | 10.922 | 1.73 | 0.168 | [5 empty] | 15.05 |  |  | 6.93 | 6.45
2025-02-08 | 134.28 | 8.37 |  |  |  |  | 17.616 | 0.015 | 22.4 | 10.101 | 1.55 | 0.138 | [5 empty] | 14.6 |  |  | 6.83 | 6.45
2025-02-09 | 128.65 | 8.76 |  |  |  |  | 17.215 | 0.08 | 22.9 | 11.22 | 2.11 | 0.198 | [5 empty] | 14.4 |  |  | 6.93 | 6.56
2025-02-10 | 194.02 | 7.97 |  |  |  |  | 20.764 | 0.011 | 25.3 | 11.99 | 2.95 | 0.181 | [5 empty] | 14.19 |  |  | 6.93 | 6.37
2025-02-11 | 180.43 | 7.96 |  |  |  |  | 20.391 | 0.013 | 24.9 | 11.124 | 2.84 | 0.17 | [5 empty] | 14.29 |  |  | 6.9 | 6.38
2025-02-12 | 210.52 | 6.23 |  |  |  |  | 20.801 | 0.012 | 25.7 | 11.489 | 2.92 | 0.17 | [5 empty] | 14.5 |  |  | 6.96 | 6.43
2025-02-13 | 182.38 | 13.5 |  |  |  |  | 21.448 | 0.267 | 23.5 | 11.967 | 2.87 | 0.223 | [5 empty] | 14.46 |  |  | 6.97 | 6.7
2025-02-14 | 269.86 | 7.5 |  |  |  |  | 23.084 | 0.012 | 25.5 | 12.703 | 2.96 | 0.173 | [5 empty] | 14.82 |  |  | 7.02 | 6.61
2025-02-15 | 193.75 | 11.73 |  |  |  |  | 15.989 | 0.013 | 20.2 | 12.062 | 2.9 | 0.189 | [5 empty] | 14.81 |  |  | 6.95 | 6.62
2025-02-16 | 229.51 | 15.6 |  |  |  |  | 13.973 | 0.011 | 17.4 | 11.466 | 2.94 | 0.166 | [5 empty] | 14.14 |  |  | 6.95 | 6.43
2025-02-17 | 259.9 | 16.95 |  |  |  |  | 13.39 | 0.018 | 17 | 11.22 | 2.97 | 0.18 | [5 empty] | 14.43 |  |  | 6.95 | 6.5
2025-02-18 | 278.98 | 17.65 | 101 | 2.71 |  |  | 12.378 | 0.011 | 16.4 | 10.172 | 2.99 | 0.141 | [5 empty] | 14.39 |  |  | 6.98 | 6.58
2025-02-19 | 148.42 | 18.93 |  |  | 108 | 4 | 11.816 | 0.012 | 14.9 | 9.491 | 2.52 | 0.105 | [5 empty] | 14.41 |  | 2 | 6.92 | 6.58
2025-02-20 | 154.66 | 17.92 |  |  |  |  | 11.564 | 0.224 | 14.3 | 10.279 | 2.36 | 0.126 | [5 empty] | 13.95 |  |  | 6.9 | 6.49
2025-02-21 | 104.48 | 8.19 |  |  |  |  | 10.72 | 0.014 | 13.8 | 7.815 | 2.03 | 0.088 | [5 empty] | 13.13 |  |  | 6.91 | 6.54
2025-02-22 | 126.8 | 7.8 |  |  |  |  | 11.923 | 0.012 | 16 | 8.684 | 2.79 | 0.123 | [5 empty] | 13.12 |  |  | 6.88 | 6.48
2025-02-23 | 118.28 | 7.73 |  |  |  |  | 10.179 | 0.012 | 15.5 | 9.132 | 2.61 | 0.13 | [5 empty] | 12.71 |  |  | 6.81 | 6.39
2025-02-24 | 149.39 | 7.17 |  |  |  |  | 12.273 | 0.011 | 16.2 | 9.414 | 2.5 | 0.143 | [5 empty] | 12.89 |  |  | 6.84 | 6.37
2025-02-25 | 143.27 | 7.67 |  |  |  |  | 13.998 | 0.013 | 17.3 | 10.219 | 2.45 | 0.184 | [5 empty] | 13.35 |  |  | 6.88 | 6.34
2025-02-26 | 174.08 | 8.08 |  |  |  |  | 15.282 | 0.176 | 18.4 | 9.622 | 2.53 | 0.175 | [5 empty] | 14.04 |  |  | 6.91 | 6.44
2025-02-27 | 158.33 | 11.17 |  |  |  |  | 17.793 | 0.245 | 20.5 | 11.213 | 2.48 | 0.193 | [5 empty] | 14.69 |  |  | 6.91 | 6.41
2025-02-28 | 158.57 | 8.61 |  |  |  |  | 18.182 | 0.013 | 21.7 | 8.84 | 2.72 | 0.136 | [5 empty] | 15.32 |  |  | 6.96 | 6.47
月平均 | 173.21 | 12.25 | 101 | 2.71 | 108 | 4 | 15.91 | 0.07 | 19.72 | 10.48 | 2.38 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 0 | 2 | 6.9 | 6.46 | 20
最高值 | 325.56 | 21.63 | 101 | 2.71 | 108 | 4 | 23.08 | 0.82 | 25.7 | 12.7 | 2.99 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 2 | 7.02 | 6.7 | 20
最低值 | 104.48 | 6.23 | 101 | 2.71 | 108 | 4 | 10.18 | 0.01 | 13.8 | 7.82 | 1.55 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 2 | 6.81 | 6.25 | 20