## 年报
24 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | pH | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
安福污水处理厂 | 2024-01-01 |  | 181 | 20.8 | 26.7 | 2.86 | 7.43 | 0.566 | 4.68 | 7 | 10.3 | 0.158 | 7.14 | 247 | 2
安福污水处理厂 | 2024-02-01 |  | 148 | 16 | 21.3 | 2.57 | 6.79 | 0.586 | 3.44 | 6 | 8.34 | 0.109 | 7.04 | 110 | 2
安福污水处理厂 | 2024-03-01 |  | 158 | 23.8 | 29.7 | 2.94 | 13.6 | 0.175 | 4.82 | 6 | 8.59 | 0.168 | 6.79 | 263 | 2
安福污水处理厂 | 2024-04-01 |  | 141 | 24.8 | 30.2 | 3.06 | 12.9 | 0.088 | 3.08 | 6 | 8.46 | 0.292 | 6.88 | 210 | 2
安福污水处理厂 | 2024-05-01 |  | 117 | 22.4 | 27.1 | 2.42 | 8.76 | 0.072 | 4.02 | 5 | 9.13 | 0.215 | 6.77 | 53 | 2
安福污水处理厂 | 2024-06-01 |  | 100 | 16.4 | 21.9 | 2.27 | 7.36 | 0.234 | 2.11 | 7 | 8.37 | 0.221 | 6.58 | 313 | 2
安福污水处理厂 | 2024-07-01 |  | 113 | 19.6 | 25 | 3.07 | 11.2 | 1.12 | 6.4 | 5 | 11 | 0.192 | 6.70 | 267 | 2
安福污水处理厂 | 2024-08-01 |  | 112 | 17 | 22.8 | 2.84 | 8.78 | 0.241 | 3.96 | 5 | 10.3 | 0.209 | 6.67 | 357 | 2 | 运营年报导出，根据各厂的自行监测方案内容自行增减，进水pH等，出水增加了自行监测方案的要求pH、粪大肠菌及色度。注：增减部分已标黄
安福污水处理厂 | 2024-09-01 |  | 139 | 23.2 | 28.7 | 3.23 | 15 | 0.742 | 4.23 | 5 | 11.8 | 0.215 | 6.69 | 487 | 2
安福污水处理厂 | 2024-10-01 |  | 137 | 28.3 | 34.8 | 3.97 | 13.8 | 0.531 | 4.82 | 6 | 11 | 0.174 | 6.78 | 350 | 2
安福污水处理厂 | 2024-11-01 |  | 112 | 28.3 | 34.5 | 4.12 | 10.4 | 0.245 | 3.2 | 6 | 10.7 | 0.154 | 6.78 | 240 | 2
安福污水处理厂 | 2024-12-01 |  | 141 | 32.9 | 38.3 | 4.7 | 8.69 | 0.622 | 3.83 | 5 | 11.3 | 0.0965 | 7.11 | 123 | 2
平均 | / |  | 133 | 22.79 | 28.42 | 3.17 | 10.39 | 0.44 | 4.05 | 5.75 | 9.94 | 0.18 | 6.83 | 252 | 2
最大值 | / |  | 181 | 32.9 | 38.3 | 4.7 | 15 | 1.12 | 6.4 | 7 | 11.8 | 0.29 | 7.59 | 487 | 2
最小值 | / |  | 100 | 16 | 21.3 | 2.27 | 6.79 | 0.07 | 2.11 | 5 | 8.34 | 0.1 | 6.21 | 53 | 2

## 月报
时间 | 2024-12-01 |  | 厂站名称 | 安福污水处理厂 | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
2024-12-01 | 129.6 | 6.19 |  |  | 27.5 | 0.267 | 31.5 | 12.562 | 4.52 | 0.175 | 21.71 |  | 6.9
2024-12-02 | 138.46 | 6.06 |  |  | 29.74 | 0.197 | 33.3 | 11.774 | 4.49 | 0.197 | 21.76 |  | 6.92
2024-12-03 | 119.22 | 7.01 |  |  | 29.07 | 0.353 | 33.7 | 11.59 | 4.79 | 0.174 | 21.91 |  | 6.92
2024-12-04 | 104.85 | 8.06 |  |  | 30.558 | 0.26 | 36.8 | 11.13 | 4.49 | 0.158 | 21.94 |  | 6.98
2024-12-05 | 114.06 | 9.11 |  |  | 32.655 | 0.707 | 38.4 | 12.193 | 4.22 | 0.241 | 21.79 |  | 7.01
2024-12-06 | 131 | 8.9 |  |  | 34.15 | 0.641 | 39.3 | 11.948 | 4.82 | 0.166 | 21.63 |  | 6.91
2024-12-07 | 132.9 | 9.51 |  |  | 33.85 | 1.471 | 39.8 | 13.01 | 4.79 | 0.259 | 21.3 |  | 6.77
2024-12-08 | 134.67 | 10.1 |  |  | 32.084 | 0.468 | 40 | 11.563 | 4.83 | 0.058 | 20.89 |  | 6.95
2024-12-09 | 149.76 | 9.59 |  |  | 32.563 | 0.705 | 39.5 | 11.733 | 4.85 | 0.078 | 20.81 |  | 6.98 |  | 化验月报导出，根据各厂的自行监测方案内容自行增减，进水pH等需注意。
2024-12-10 | 150.62 | 8.95 |  |  | 31.688 | 0.391 | 37.4 | 11.866 | 5.07 | 0.1006 | 20.68 |  | 6.93
2024-12-11 | 143.17 | 8.26 |  |  | 33.154 | 0.375 | 34.6 | 10.902 | 4.95 | 0.074 | 20.58 |  | 6.82
2024-12-12 | 131.23 | 7.4 |  |  | 33.726 | 0.474 | 39.3 | 11.164 | 4.8 | 0.056 | 20.21 |  | 6.79
2024-12-13 | 141.86 | 8.08 |  |  | 32.16 | 0.57 | 37.7 | 11.905 | 4.26 | 0.08 | 20 |  | 6.84
2024-12-14 | 139.4 | 7.31 |  |  | 31.724 | 0.315 | 35.3 | 9.343 | 3.98 | 0.079 | 19.72 |  | 6.84
2024-12-15 | 147 | 7.99 |  |  | 32.13 | 0.436 | 37 | 10.002 | 4.37 | 0.083 | 19.3 |  | 6.9
2024-12-16 | 149.42 | 8.29 |  | 5 | 31.32 | 0.265 | 38.6 | 11.464 | 4.35 | 0.138 | 19.09 | 2 | 7.02
2024-12-17 | 161.26 | 9.07 |  |  | 31.46 | 1.026 | 36.8 | 12.04 | 4.97 | 0.136 | 19.04 |  | 7.06
2024-12-18 | 127 | 9.75 |  |  | 29.306 | 2.368 | 31.9 | 12.852 | 4.65 | 0.093 | 18.99 |  | 7.16
2024-12-19 | 134.85 | 9.3 |  |  | 33.236 | 2.944 | 40.6 | 12.698 | 5 | 0.069 | 18.5 |  | 7.23
2024-12-20 | 116 | 18.86 |  |  | 36.756 | 2.301 | 42.9 | 10.139 | 4.45 | 0.067 | 18.15 |  | 7.45
2024-12-21 | 138.2 | 9.8 |  |  | 31.2 | 0.315 | 41 | 11.2 | 4.55 | 0.045 | 18.18 |  | 7.42
2024-12-22 | 150 | 8.21 |  |  | 28.5 | 0.059 | 35.7 | 11.452 | 4.67 | 0.046 | 18.32 |  | 7.29
2024-12-23 | 159.6 | 8.06 |  |  | 36.33 | 0.034 | 38.3 | 11.07 | 4.75 | 0.048 | 17.96 |  | 7.37
2024-12-24 | 168.3 | 8.12 | 3.83 |  | 33.54 | 0.137 | 39.1 | 11.82 | 4.96 | 0.075 | 17.98 |  | 7.38
2024-12-25 | 149.21 | 8.26 |  |  | 37.628 | 0.117 | 41.5 | 10.852 | 4.73 | 0.05 | 18.14 |  | 7.34
2024-12-26 | 165.43 | 8.14 |  |  | 38.218 | 0.207 | 42.5 | 10.379 | 4.98 | 0.043 | 18.29 |  | 7.41
2024-12-27 | 166.99 | 8 |  |  | 38.235 | 0.237 | 42.1 | 10.053 | 4.72 | 0.038 | 18.33 |  | 7.36
2024-12-28 | 133.17 | 8.26 |  |  | 38.342 | 0.702 | 44.2 | 10.043 | 5.15 | 0.043 | 18.28 |  | 7.36 | 123
2024-12-29 | 123.87 | 8.42 |  |  | 33.613 | 0.221 | 39.8 | 9.925 | 4.17 | 0.05 | 17.99 |  | 7.35
2024-12-30 | 167.7 | 8.85 |  |  | 33.669 | 0.111 | 40.5 | 9.632 | 5.07 | 0.044 | 17.95 |  | 7.37
2024-12-31 | 157.6 | 7.54 |  |  | 32.7 | 0.622 | 39.2 | 10.75 | 5.34 | 0.0285 | 18.01 |  | 7.38
月平均 | 141.17 | 8.69 | 77.5 | 123 | 32.93 | 0.62 | 38.33 | 11.26 | 4.7 | 0.1 | 19.6 | 2 | 7.11 | 123
最高值 | 168.3 | 18.86 | 77.5 | 123 | 38.34 | 2.94 | 44.2 | 13.01 | 5.34 | 0.26 | 21.94 | 2 | 7.45 | 123
最低值 | 104.85 | 6.06 | 77.5 | 123 | 27.5 | 0.03 | 31.5 | 9.34 | 3.98 | 0.03 | 17.95 | 2 | 6.77 | 123

## 季报
时间 | 2025-02-01 |  |  |  | 化验室2季度报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水（个/L）
2025-04-01 | 64.2 | 20.4 | 2.11 | 5 | 8.49 | 0.296 | 12.9 | 7.98 | 0.815 | 0.078 | 20.68 | 2 | 6.87 | /
2025-05-02 | 53.6 | 14 | 2 | 8 | 6.61 | 0.195 | 12.3 | 7.07 | 0.596 | 0.05 | 23.78 | 2 | 6.76 | /
2025-06-01 | 84.3 | 21.8 | 2.2 | 10 | 10.1 | 0.296 | 16 | 10 | 1.13 | 0.076 | 25.98 | 3 | 6.53 | 4400
季度平均 | 67.3667 | 18.7333 | 2.1033 | 7.6667 | 8.4 | 0.26233 | 13.7333 | 8.35 | 0.847 | 0.068 | 23.48 | 2.3333 | 6.72 | 4400
最高值 | 84.3 | 21.8 | 2.2 | 10 | 10.1 | 0.296 | 16 | 10 | 1.13 | 0.078 | 26 | 3 | 6.87 | 4400
最低值 | 53.6 | 14 | 2 | 5 | 6.61 | 0.195 | 12.3 | 7.07 | 0.596 | 0.05 | 20.7 | 2 | 6.53 | 4400