## 年报
2025 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | pH | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | pH | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | BOD5（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | 粪大肠菌（个/L） | SS（mg/L） | 色度(倍)
泰和污水处理厂 | 2025-01-01 | 7.08 | 140 | 23.5 | 27.5 | 2.9 | 6.8 | 11.3 | 0.888 | 3.78 | 11 | 0.145 | 177 | 3 | 2
泰和污水处理厂 | 2025-02-01 | 7.19 | 172 | 22.2 | 26 | 2.84 | 6.81 | 10.2 | 1 | 3.56 | 10.6 | 0.157 | 163 | 3 | 3
泰和污水处理厂 | 2025-03-01 | 7.15 | 192 | 13.7 | 19 | 2.92 | 6.72 | 10.9 | 1.06 | 2.81 | 8.03 | 0.152 | 307 | 4 | 5
泰和污水处理厂 | 2025-04-01 | 7.17 | 169 | 15.8 | 20.7 | 2.9 | 6.82 | 10.3 | 0.724 | 2.27 | 7.56 | 0.15 | 613 | 5 | 4
泰和污水处理厂 | 2025-05-01 | 7.16 | 160 | 13.3 | 18.8 | 2.6 | 7.14 | 8.99 | 0.554 | 2.8 | 5.22 | 0.102 | 383 | 4 | 3
泰和污水处理厂 | 2025-06-01 | 7.27 | 160 | 14.2 | 18.9 | 2.65 | 6.78 | 9.4 | 0.804 | 2.39 | 6.48 | 0.102 | 517 | 2 | 3
泰和污水处理厂 | 2025-07-01 | 7.38 | 164 | 14.6 | 18.8 | 2.7 | 6.91 | 8.58 | 0.442 | 3.08 | 6.08 | 0.114 | 467 | 3 | 4
泰和污水处理厂 | 2025-08-01 | 7.62 | 142 | 17.2 | 20.9 | 2.68 | 6.96 | 8.47 | 0.774 | 2.41 | 11.4 | 0.11 | 463 | 2 | 2
泰和污水处理厂 | 2025-09-01 | 7.58 | 147 | 17.3 | 21.2 | 2.8 | 6.86 | 9.34 | 1.06 | 2.15 | 9.74 | 0.141 | 483 | 2 | 2
泰和污水处理厂 | 2025-10-01 | 7.59 | 162.48 | 21.68 | 25.36 | 3.19 | 6.89 | 8.76 | 1.36 | 2.83 | 11.67 | 0.15 | 370 | 3 | 2
泰和污水处理厂 | 2025-11-01 | 7.55 | 182.38 | 22.44 | 26.01 | 2.78 | 6.85 | 9.13 | 0.77 | 2.59 | 11.06 | 0.11 | 243 | 2 | 2
泰和污水处理厂 | 2025-12-01 | 7.36 | 192.41 | 18.98 | 23.41 | 3.03 | 6.83 | 10.04 | 1.25 | 2.85 | 11.77 | 0.11 | 340 | 2 | 2
平均 | / | 7.4 | 165 | 17.9 | 22.2 | 2.83 | 6.9 | 9.61 | 0.89 | 2.79 | 9.23 | 0.13 | 377 | 3 | 3
最大值 | / | 7.6 | 192 | 23.5 | 27.5 | 3.19 | 7.1 | 11.3 | 1.36 | 3.78 | 11.8 | 0.16 | 613 | 5 | 5
最小值 | / | 7.1 | 140 | 13.3 | 18.8 | 2.6 | 6.7 | 8.47 | 0.44 | 2.15 | 5.22 | 0.1 | 163 | 2 | 2