## 年报
24 | [5 empty] | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
峡江工业污水处理厂 | 2025-01-01 | 198 | 18.6 | 26.6 | 1.9 | 44.8 | 1.43 | 1.99 | 6 | 11.3 | 0.281 | 6.97 | / | 4
峡江工业污水处理厂 | 2025-02-02 | 113 | 7.98 | 20.4 | 1.31 | 27.7 | 0.362 | 2.24 | 6 | 9.93 | 0.154 | 6.75 | / | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-03-01 | 72.1 | 7.77 | 16.7 | 0.995 | 27.9 | 0.752 | 1.91 | 6 | 10.1 | 0.104 | 6.84 | 2700 | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-04-17 | 64.2 | 8.49 | 12.9 | 0.815 | 20.4 | 0.296 | 2.11 | 5 | 7.98 | 0.0783 | 6.87 | / | 2
峡江工业污水处理厂 | 2025-05-05 | 53.6 | 6.61 | 12.3 | 0.596 | 14 | 0.195 | 2 | 8 | 7.07 | 0.0502 | 6.76 | / | 2
峡江工业污水处理厂 | 2025-06-06 | 84.3 | 10.1 | 16 | 1.13 | 21.8 | 0.296 | 2.2 | 10 | 10 | 0.0756 | 6.53 | 4400 | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-07-07 | 92.5 | 12.6 | 16.7 | 1.39 | 29 | 0.327 | 1.78 | 10 | 12.6 | 0.206 | 6.5 | / | 2
峡江工业污水处理厂 | 2025-08-08 | 98 | 17.5 | 21.8 | 1.22 | 34.2 | 0.657 | 1.52 | 11 | 10.6 | 0.126 | 6.7 | / | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-09-09 | 92.5 | 14.8 | 21.3 | 1 | 41.2 | 0.399 | 1.65 | 11 | 11.9 | 0.202 | 7 | 3767 | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-10-10 | 103 | 20.2 | 27.5 | 1.23 | 41.7 | 0.191 | 1.54 | 12 | 13.1 | 0.205 | 7.2 | / | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-11-11 | 92.5 | 11.4 | 21.6 | 1.47 | 41.1 | 0.14 | 1.38 | 11 | 13.2 | 0.149 | 7.2 | / | 3
峡江工业污水处理厂 | 2025-12-12 | 75.7 | 14.5 | 24.7 | 1.01 | 44.9 | 0.18 | 1.44 | 12 | 13.3 | 0.265 | 7.3 | 3067 | 3
平均 | / | 94.95 | 12.55 | 19.88 | 1.17 | 32.39 | 0.44 | 1.81 | 9 | 10.92 | 0.16 | 6.885 | 3483.5 | 2.8333
最大值 | / | 198 | 20.2 | 27.5 | 1.9 | 44.9 | 1.43 | 2.24 | 12 | 13.3 | 0.28 | 7.3 | 4400 | 3
最小值 | / | 53.6 | 6.61 | 12.3 | 0.6 | 14 | 0.14 | 1.38 | 5 | 7.07 | 0.05 | 6.5 | 2700 | 2