## 2025-10化验室月报
时间 | 2025-10-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-10-01 | 195.51 | 9.96 |  |  |  |  | 15.561 | 0.013 | 20.4 | 10.433 | 1.6 | 0.171 | [5 empty] | 29.17 |  |  | 6.36 | 6.31
2025-10-02 | 209.27 | 17.27 |  |  |  |  | 15.934 | 0.654 | 19.6 | 8.971 | 1.66 | 0.16 | [5 empty] | 28.99 |  |  | 6.29 | 6.47
2025-10-03 | 220.92 | 12.56 |  |  |  |  | 15.328 | 0.012 | 19.4 | 7.848 | 1.52 | 0.136 | [5 empty] | 28.94 |  |  | 6.22 | 6.49
2025-10-04 | 196.12 | 12.51 |  |  |  |  | 14.412 | 0.012 | 18.4 | 7.694 | 1.84 | 0.159 | [5 empty] | 29.01 |  |  | 6.16 | 6.45
2025-10-05 | 204.87 | 12.48 |  |  |  |  | 14.221 | 0.012 | 18.9 | 8.37 | 1.94 | 0.13 | [5 empty] | 29.12 |  |  | 6.51 | 6.48
2025-10-06 | 175.41 | 12.28 |  |  |  |  | 12.922 | 0.012 | 17.5 | 8.735 | 1.86 | 0.123 | [5 empty] | 29.16 |  |  | 6.96 | 6.48
2025-10-07 | 353.5 | 9.79 |  |  |  |  | 13.651 | 0.012 | 18.3 | 10.055 | 2 | 0.145 | [5 empty] | 29.24 |  |  | 6.89 | 6.46
2025-10-08 | 233.47 | 11.48 |  |  |  |  | 12.378 | 0.013 | 16.9 | 9.045 | 1.97 | 0.161 | [5 empty] | 29.46 |  |  | 6.81 | 6.46
2025-10-09 | 140.5 | 11.14 |  |  |  |  | 14.748 | 0.457 | 19.4 | 11.041 | 1.55 | 0.179 | [5 empty] | 29.5 |  |  | 6.69 | 6.43
2025-10-10 | 154.43 | 6.82 |  |  |  |  | 12.217 | 0.16 | 16.7 | 10.176 | 1.33 | 0.199 | [5 empty] | 29.62 |  |  | 6.54 | 6.45
2025-10-11 | 133.95 | 7.32 |  |  |  |  | 12.153 | 0.161 | 17.1 | 9.142 | 1.42 | 0.205 | [5 empty] | 29.69 |  |  | 6.34 | 6.41
2025-10-12 | 195.79 | 8.26 |  |  |  |  | 11.831 | 0.163 | 16.2 | 8.817 | 1.54 | 0.197 | [5 empty] | 29.6 |  |  | 6.58 | 6.46
2025-10-13 | 114.55 | 10.25 |  |  |  |  | 11.898 | 0.169 | 16.6 | 9.057 | 1.58 | 0.206 | [5 empty] | 29.44 |  |  | 6.78 | 6.46
2025-10-14 | 148.07 | 10.33 |  |  | 124 | 3 | 10.675 | 0.178 | 15.2 | 10.01 | 1.33 | 0.18 | [5 empty] | 28.93 |  | 2 | 6.4 | 6.45
2025-10-15 | 204.45 | 10.7 |  |  |  |  | 11.156 | 0.185 | 15.8 | 9.579 | 1.38 | 0.182 | [5 empty] | 28.42 |  |  | 6.21 | 6.48
2025-10-16 | 169.36 | 14.69 |  |  |  |  | 12.225 | 0.682 | 16.9 | 9.858 | 1.43 | 0.212 | [5 empty] | 28.22 |  |  | 6.42 | 6.46
2025-10-17 | 201.09 | 9.1 |  |  |  |  | 10.685 | 0.012 | 15.2 | 8.762 | 1.5 | 0.226 | [5 empty] | 28.14 |  |  | 6.5 | 6.48
2025-10-18 | 191.81 | 10.88 |  |  |  |  | 11.048 | 0.013 | 15.7 | 8.022 | 1.52 | 0.199 | [5 empty] | 27.94 |  |  | 6.94 | 6.49
2025-10-19 | 211.34 | 9.82 |  |  |  |  | 11.243 | 0.012 | 15.4 | 8.952 | 1.54 | 0.162 | [5 empty] | 27.17 |  |  | 6.91 | 6.6
2025-10-20 | 203.2 | 9.55 |  |  |  |  | 10.704 | 0.014 | 15.1 | 9.748 | 1.53 | 0.175 | [5 empty] | 26.23 |  |  | 6.89 | 6.62
2025-10-21 | 198.3 | 8.79 |  |  |  |  | 10.946 | 0.012 | 15.6 | 10.36 | 1.58 | 0.153 | [5 empty] | 25.2 |  |  | 7 | 6.6
2025-10-22 | 217.62 | 11 |  |  |  |  | 10.897 | 0.012 | 15.3 | 11.09 | 1.45 | 0.205 | [5 empty] | 24.34 |  |  | 7 | 6.64
2025-10-23 | 165.06 | 16.93 |  |  |  |  | 14.696 | 0.63 | 17.4 | 9.997 | 1.52 | 0.141 | [5 empty] | 23.62 |  |  | 6.84 | 6.76
2025-10-24 | 226.75 | 12.75 |  |  |  |  | 11.162 | 0.015 | 15.6 | 10.563 | 1.62 | 0.158 | [5 empty] | 23.43 |  |  | 6.72 | 6.65
2025-10-25 | 198.11 | 11.54 |  |  |  |  | 10.807 | 0.012 | 16.2 | 11.146 | 1.67 | 0.16 | [5 empty] | 23.29 |  |  | 6.66 | 6.5
2025-10-26 | 263.67 | 16.9 |  |  |  |  | 10.486 | 0.012 | 15.2 | 10.328 | 1.64 | 0.172 | [5 empty] | 23.23 |  |  | 6.54 | 6.61
2025-10-27 | 169.4 | 13.62 |  |  |  |  | 9.618 | 0.012 | 14.6 | 10.705 | 1.66 | 0.17 | [5 empty] | 23.21 |  |  | 6.54 | 6.7
2025-10-28 | 244.4 | 13.21 |  |  |  |  | 9.601 | 0.013 | 14.2 | 10.808 | 1.53 | 0.153 | 17.9 | 29.2 | 0.64 | 7.5 |  | 23.3 |  |  | 6.52 | 6.58 | 20
2025-10-29 | 219.43 | 13.61 |  |  |  |  | 9.713 | 0.783 | 14.8 | 10.694 | 1.71 | 0.189 | [5 empty] | 23.43 |  |  | 6.69 | 6.41
2025-10-30 | 201.57 | 18.17 |  |  |  |  | 14.223 | 1.75 | 16.9 | 11.264 | 1.75 | 0.209 | [5 empty] | 23.45 |  |  | 6.73 | 6.46
2025-10-31 | 156.11 | 12.57 |  |  |  |  | 13.686 | 0.1 | 18.1 | 11.368 | 1.56 | 0.198 | [5 empty] | 23.33 |  |  | 6.73 | 6.44
月平均 | 197.36 | 11.81 | 0 | 0 | 124 | 3 | 12.28 | 0.2 | 16.73 | 9.76 | 1.6 | 0.17 | 17.9 | 29.2 | 0.64 | 7.5 | 0 | 26.96 | 0 | 2 | 6.62 | 6.51 | 20
最高值 | 353.5 | 18.17 | 0 | 0 | 124 | 3 | 15.93 | 1.75 | 20.4 | 11.37 | 2 | 0.23 | 17.9 | 29.2 | 0.64 | 7.5 | 0 | 29.69 | 0 | 2 | 7 | 6.76 | 20
最低值 | 114.55 | 6.82 | 0 | 0 | 124 | 3 | 9.6 | 0.01 | 14.2 | 7.69 | 1.33 | 0.12 | 17.9 | 29.2 | 0.64 | 7.5 | 0 | 23.21 | 0 | 2 | 6.16 | 6.31 | 20