## 年报
25 |  | 进水浓度（mg/L） |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
青原区污水处理厂 | 2025-01-01 | 145.12 | 24.06 | 36.64 | 4.25 | 9.4 | 0.53 | 2.24 | 5 | 7.53 | 0.02 | 7.16 | 240 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-02-01 | 122.94 | 25.94 | 38.94 | 4.12 | 15.53 | 1.03 | 2.47 | 6 | 10.62 | 0.03 | 7.23 | 230 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-03-01 | 119.21 | 20.18 | 32.76 | 3.86 | 9.38 | 0.74 | 2.5 | 7 | 7.94 | 0.08 | 7.15 | 203 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-04-01 | 149.4 | 19.03 | 28.95 | 3.91 | 9.8 | 0.8 | 2.23 | 6 | 7.66 | 0.08 | 7.06 | 113 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-05-01 | 143.52 | 14.95 | 26.06 | 3.83 | 7.88 | 0.61 | 2.39 | 5 | 5.98 | 0.09 | 7.02 | 210 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-06-01 | 157.73 | 17.98 | 25.99 | 3.98 | 8.97 | 0.53 | 2.24 | 4 | 8.27 | 0.1 | 6.93 | 137 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-07-01 | 136.65 | 20.79 | 27.5 | 4.99 | 8.6 | 0.65 | 2.43 | 5 | 9.42 | 0.15 | 6.71 | 217 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-08-01 | 142.91 | 24.11 | 33.58 | 5.21 | 9.63 | 1.06 | 2.21 | 4 | 11.5 | 0.16 | 6.78 | 197 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-09-01 | 178.52 | 24.5 | 33.72 | 4.73 | 11.52 | 1.12 | 2.3 | 4 | 10.6 | 0.13 | 6.85 | 260 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-10-01 | 171.87 | 26.85 | 38.06 | 5.78 | 9.99 | 0.92 | 2.32 | 4 | 10.9 | 0.15 | 6.95 | 130 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-11-01 | 173.71 | 24.49 | 37.16 | 5.07 | 9.28 | 0.95 | 2.16 | 5 | 10.36 | 0.14 | 7.17 | 137 | 2
青原区污水处理厂 | 2025-12-01 | 186.63 | 29.9 | 38.61 | 4.92 | 10.06 | 1.05 | 2.24 | 4 | 10.64 | 0.09 | 6.79 | 157 | 2
平均 | / | 152.3508 | 22.7317 | 33.1642 | 4.5542 | 10.0033 | 0.8325 | 2.3108 | 4.9167 | 9.285 | 0.10167 | 6.9833 | 185.9167 | 2
最大值 | / | 186.63 | 29.9 | 38.94 | 5.78 | 15.53 | 1.12 | 2.5 | 7 | 11.5 | 0.16 | 7.23 | 260 | 2
最小值 | / | 119.21 | 14.95 | 25.99 | 3.83 | 7.88 | 0.53 | 2.16 | 4 | 5.98 | 0.02 | 6.71 | 113 | 2