## Sheet1
2025 | 运营年报 | 进水浓度（mg/L) | [5 empty] | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | 204
峡江生活污水处理厂 | 2025-01 | 204 | 25.7 | 103 | 164 | 28.2 | 2.63 | 8.5 | 1.55 | 2.35 | 0 | 9.9 | 0.0893 | 175
峡江生活污水处理厂 | 2025-02 | 175 | 23.4 | 94.2 | 161 | 27.1 | 2.69 | 5.74 | 1.02 | 2.66 | 0 | 9.18 | 0.106 | 161
峡江生活污水处理厂 | 2025-03 | 161 | 17.9 | 90.6 | 132 | 20.9 | 2.65 | 3.86 | 1.04 | 2.26 | 5 | 6.92 | 0.0912 | 166
峡江生活污水处理厂 | 2025-04 | 166 | 19 | 91.6 | 126 | 22.7 | 2.55 | 4.89 | 1.2 | 2.24 | 4 | 7.13 | 0.108 | 135
峡江生活污水处理厂 | 2025-05 | 135 | 14.7 | 75 | 123 | 18.4 | 2.37 | 4.57 | 0.787 | 2.38 | 6 | 5.82 | 0.118 | 138
峡江生活污水处理厂 | 2025-06 | 138 | 16.6 | 75.8 | 120 | 19.8 | 2.53 | 3.63 | 0.865 | 2.26 | 5 | 7.45 | 0.102 | 135
峡江生活污水处理厂 | 2025-07 | 135 | 19.2 | 74.2 | 78 | 22.4 | 2.66 | 3.72 | 0.823 | 2.46 | 5 | 8.52 | 0.107 | 160
峡江生活污水处理厂 | 2025-08 | 160 | 20.9 | 87.8 | 95 | 24.2 | 3.04 | 5.14 | 0.683 | 2.31 | 6 | 8.29 | 0.141 | 173
峡江生活污水处理厂 | 2025-09 | 173 | 22.1 | 94.8 | 104 | 25.5 | 3.19 | 5.09 | 1.17 | 2.3 | 5 | 8.07 | 0.131 | 156
峡江生活污水处理厂 | 第三季度 | 156 | 20.733 | 85.6 | 92.33 | 24.033 | 2.9633 | 4.65 | 0.892 | 2.36 | 5.33 | 8.293 | 0.1263 | 194
峡江生活污水处理厂 | 2025-10 | 194 | 28.2 | 102 | 121 | 31.1 | 3.52 | 5.68 | 1.03 | 2.19 | 5 | 10.2 | 0.111 | 189
峡江生活污水处理厂 | 2025-11 | 189 | 23.5 | 97.8 | 100 | 26.5 | 2.9 | 6.45 | 0.598 | 2.06 | 5 | 9.97 | 0.0865 | 211
峡江生活污水处理厂 | 2025-12 | 211 | 27 | 106 | 115 | 29.7 | 3.17 | 7.13 | 1.13 | 2.37 | 5 | 10.6 | 0.104
平均 | / | 170.08 | 21.52 | 91.07 | 119.92 | 24.71 | 2.82 | 5.37 | 0.99 | 2.32 | 5.1 | 8.5 | 0.11
最大值 | / | 211.0 | 28.2 | 106.0 | 164.0 | 31.1 | 3.52 | 8.5 | 1.55 | 2.66 | 6.0 | 10.6 | 0.14
最小值 | / | 135.0 | 14.7 | 74.2 | 78.0 | 18.4 | 2.37 | 3.63 | 0.6 | 2.06 | 4.0 | 5.82 | 0.09

## Sheet2
24 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
峡江生活污水处理厂 | 2025-01-01 | 204 | 25.7 | 28.2 | 2.63 | 8.5 | 1.55 | / | / | 9.9 | 0.0893 | 7.1 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-02-02 | 175 | 23.4 | 27.1 | 2.69 | 5.74 | 1.02 | / | / | 9.18 | 0.106 | 7.1 |  | /
峡江污水处理厂 | 20253月 | 161 | 17.9 | 20.9 | 2.65 | 3.86 | 1.04 | 2.26 | 5 | 6.92 | 0.0912 | 7 | 197 | 2
峡江污水处理厂 | 202453 | 166 | 19 | 22.7 | 2.55 | 4.89 | 1.2 | / | / | 7.13 | 0.108 | 7.1 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-05-05 | 135 | 14.7 | 18.4 | 2.37 | 4.57 | 0.787 | / | / | 5.82 | 0.118 | 7 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-06-06 | 138 | 16.6 | 19.8 | 2.53 | 3.63 | 0.865 | 2.26 | 5 | 7.45 | 0.102 | 6.9 | 127 | 2
峡江污水处理厂 | 2025-07-07 | 135 | 19.2 | 22.4 | 2.66 | 3.72 | 0.823 | / | / | 8.52 | 0.107 | 6.7 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-08-08 | 160 | 20.9 | 24.2 | 3.04 | 5.14 | 0.683 | / | / | 8.29 | 0.141 | 6.6 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-09-09 | 173 | 22.1 | 25.5 | 3.19 | 5.09 | 1.17 | 2.3 | 5 | 8.07 | 0.131 | 6.7 | 161 | 2
峡江污水处理厂 | 2025-10-10 | 194 | 28.2 | 31.1 | 3.52 | 4.65 | 0.892 | / | / | 8.293 | 0.1263 | 6.8 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-11-11 | 189 | 23.5 | 26.5 | 2.9 | 5.68 | 1.03 | / | / | 10.2 | 0.111 | 6.8 |  | /
峡江污水处理厂 | 2025-12-12 | 211 | 27 | 29.7 | 3.17 | 6.45 | 0.598 | 2.37 | 5 | 9.97 | 0.0865 | 7 | 213 | 2
平均 | / | 170.0833 | 21.5167 | 24.7083 | 2.825 | 7.13 | 1.13 | 2.2975 | 5 | 10.6 | 0.104 | 6.9 | 174.5 | 2
最大值 | / | 204 | 28.2 | 31.1 | 3.52 | 8.5 | 1.55 | 2.37 | 5 | 10.2 | 0.141 | 7.1 | 213 | 2
最小值 | / | 135 | 14.7 | 18.4 | 2.37 | 3.63 | 0.683 | 2.26 | 5 | 5.82 | 0.086 | 6.7 | 127 | 2