## 2025-07化验室月报
时间 | 2025-07-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-07-01 | 175.01 | 8.24 |  |  |  |  | 12.449 | 0.028 | 17.1 | 7.544 | 2.29 | 0.085 | [5 empty] | 27.28 |  |  | 7.22 | 6.41
2025-07-02 | 198.68 | 8.64 |  |  |  |  | 12.995 | 0.034 | 17.6 | 7.948 | 2.11 | 0.103 | [5 empty] | 27.57 |  |  | 7.23 | 6.34
2025-07-03 | 196.33 | 12.14 |  |  |  |  | 13.896 | 0.334 | 18.7 | 8.199 | 2 | 0.128 | [5 empty] | 27.92 |  |  | 7.28 | 6.29
2025-07-04 | 202.33 | 10.79 |  |  |  |  | 11.68 | 0.014 | 16.5 | 7.442 | 2.35 | 0.13 | [5 empty] | 28.36 |  |  | 7.27 | 6.27
2025-07-05 | 225.99 | 16.23 |  |  |  |  | 11.899 | 0.008 | 16 | 6.353 | 2.15 | 0.127 | [5 empty] | 28.68 |  |  | 7.3 | 6.33
2025-07-06 | 213.75 | 12.4 |  |  |  |  | 12.055 | 0.014 | 16.3 | 6.768 | 2.09 | 0.116 | [5 empty] | 28.76 |  |  | 7.32 | 6.32
2025-07-07 | 170.8 | 11.45 |  |  |  |  | 10.687 | 0.02 | 15.9 | 7.243 | 2 | 0.106 | [5 empty] | 28.78 |  |  | 7.29 | 6.32
2025-07-08 | 231.61 | 10.76 |  |  |  |  | 9.588 | 0.023 | 14.6 | 6.564 | 2.27 | 0.118 | [5 empty] | 29.29 |  |  | 7.25 | 6.28
2025-07-09 | 210.04 | 10.51 |  |  |  |  | 10.058 | 0.029 | 14.5 | 6.294 | 1.67 | 0.108 | [5 empty] | 28.79 |  |  | 7.22 | 6.4
2025-07-10 | 201.12 | 16.24 |  |  |  |  | 13.974 | 0.302 | 17.9 | 6.658 | 1.45 | 0.102 | [5 empty] | 28.49 |  |  | 6.98 | 6.5
2025-07-11 | 202 | 16.4 |  |  |  |  | 12.47 | 0.01 | 16.9`` | 6.291 | 1.7 | 0.047 | [5 empty] | 28.21 |  |  | 7.02 | 6.55 | 20
2025-07-12 | 206.36 | 18.55 |  |  |  |  | 12.014 | 0.015 | 16.3 | 7.077 | 2.27 | 0.045 | [5 empty] | 28.18 |  |  | 7.01 | 6.46
2025-07-13 | 201.15 | 16.6 |  |  |  |  | 10.254 | 0.022 | 14.7 | 6.432 | 2.15 | 0.08 | [5 empty] | 28.16 |  |  | 7.06 | 6.31
2025-07-14 | 206.89 | 16.06 |  |  |  |  | 10.388 | 0.026 | 15.1 | 6.528 | 1.42 | 0.091 | [5 empty] | 28.6 |  |  | 6.99 | 6.28
2025-07-15 | 252.5 | 18.03 |  |  | 93 | 4 | 11.129 | 0.03 | 15.7 | 6.052 | 1.69 | 0.079 | [5 empty] | 28.33 |  | 2 | 7.01 | 6.29
2025-07-16 | 202.99 | 17.33 |  |  |  |  | 10.078 | 0.038 | 14.6 | 6.512 | 2.06 | 0.071 | [5 empty] | 28.4 |  |  | 7.04 | 6.29
2025-07-17 | 163.4 | 17.04 |  |  |  |  | 11.935 | 0.345 | 16.2 | 6.124 | 2.12 | 0.102 | [5 empty] | 28.83 |  |  | 7.09 | 6.24
2025-07-18 | 215.85 | 15.32 |  |  |  |  | 10.477 | 0.007 | 14.9 | 6.066 | 2.36 | 0.072 | [5 empty] | 29.16 |  |  | 7.12 | 6.25
2025-07-19 | 205.59 | 19.79 |  |  |  |  | 10.858 | 0.006 | 15.6 | 6.065 | 1.52 | 0.055 | [5 empty] | 29.12 |  |  | 7.12 | 6.3
2025-07-20 | 169.04 | 16.7 |  |  |  |  | 11.723 | 0.015 | 16.3 | 7.076 | 1.71 | 0.075 | [5 empty] | 28.72 |  |  | 7.15 | 6.29
2025-07-21 | 231.85 | 15.56 | 105 | 2.64 |  |  | 12.03 | 0.024 | 16.6 | 7.326 | 1.62 | 0.091 | [5 empty] | 28.53 |  |  | 7.12 | 6.29
2025-07-22 | 242.38 | 16.95 |  |  |  |  | 10.557 | 0.033 | 15.5 | 7.383 | 1.38 | 0.112 | [5 empty] | 28.42 |  |  | 7.11 | 6.28
2025-07-23 | 163.01 | 17.18 |  |  |  |  | 11.454 | 0.04 | 16.2 | 6.597 | 1.34 | 0.111 | [5 empty] | 28.37 |  |  | 7.08 | 6.49
2025-07-24 | 228.02 | 18.06 |  |  |  |  | 12.525 | 0.346 | 16.9 | 7.583 | 1.68 | 0.144 | [5 empty] | 28.46 |  |  | 7.11 | 6.41
2025-07-25 | 213.3 | 15.8 |  |  |  |  | 11.105 | 0.013 | 15.7 | 6.885 | 1.52 | 0.133 | [5 empty] | 28.64 |  |  | 7.13 | 6.44
2025-07-26 | 199.27 | 15.45 |  |  |  |  | 10.623 | 0.008 | 15.1 | 6.958 | 1.65 | 0.155 | [5 empty] | 28.77 |  |  | 7.13 | 6.37
2025-07-27 | 166.53 | 15.52 |  |  |  |  | 11.524 | 0.009 | 16.1 | 6.99 | 1.62 | 0.218 | [5 empty] | 28.8 |  |  | 7.18 | 6.31
2025-07-28 | 198.99 | 12.78 |  |  |  |  | 10.357 | 0.02 | 15.3 | 7.612 | 1.57 | 0.227 | [5 empty] | 28.84 |  |  | 7.15 | 6.35
2025-07-29 | 289.6 | 13.15 |  |  |  |  | 9.905 | 0.026 | 13.9 | 7.556 | 1.63 | 0.332 | [5 empty] | 28.76 |  |  | 7.16 | 6.59
2025-07-30 | 208.09 | 13.78 |  |  |  |  | 9.725 | 0.033 | 13.2 | 7.704 | 2.17 | 0.278 | [5 empty] | 28.82 |  |  | 7.09 | 6.76
2025-07-31 | 155.4 | 15.52 |  |  |  |  | 12.456 | 0.714 | 17 | 8.233 | 1.75 | 0.249 | [5 empty] | 28.73 |  |  | 7.13 | 6.65
月平均 | 204.77 | 14.81 | 105 | 2.64 | 93 | 4 | 11.38 | 0.08 | 15.87 | 6.97 | 1.85 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 2 | 7.14 | 6.38 | 20
最高值 | 289.6 | 19.79 | 105 | 2.64 | 93 | 4 | 13.97 | 0.71 | 18.7 | 8.23 | 2.36 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 2 | 7.32 | 6.76 | 20
最低值 | 155.4 | 8.24 | 105 | 2.64 | 93 | 4 | 9.59 | 0.01 | 13.2 | 6.05 | 1.34 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 2 | 6.98 | 6.24 | 20