## 2025-09化验室月报
时间 | 2025-09-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-09-01 | [8 empty] | 15.7 |  | 1.35
2025-09-02 | [8 empty] | 10.4 |  | 1.42
2025-09-03 | [8 empty] | 14.9 |  | 1.3
2025-09-04 | [8 empty] | 15.6 |  | 1.37
2025-09-05 | [8 empty] | 16.6 |  | 1.54
2025-09-06 | [8 empty] | 15.7 |  | 2.67
2025-09-07 | [8 empty] | 15.1 |  | 2.53
2025-09-08 | [8 empty] | 15.4 |  | 1.08
2025-09-09 | 184.52 | 3.38 |  |  |  |  | 9.34 | 0.012 | 15 | 7.033 | 1.12 | 0.063 | [5 empty] | 30.01 |  |  | 6.41 | 6.41 | 20
2025-09-10 | 173.7 | 3.58 |  |  |  |  | 9.787 | 0.012 | 14.5 | 7.136 | 1.19 | 0.09 | [5 empty] | 29.95 |  |  | 6.41 | 6.45
2025-09-11 | 160.36 | 17.95 |  |  |  |  | 12.797 | 0.216 | 15.7 | 8.235 | 1.14 | 0.142 | [5 empty] | 29.86 |  |  | 6.76 | 6.49
2025-09-12 | 150.57 | 15.25 |  |  |  |  | 10.557 | 0.011 | 15.4 | 7.621 | 1.31 | 0.13 | [5 empty] | 29.85 |  |  | 7.1 | 6.46
2025-09-13 | 185.02 | 15.61 |  |  |  |  | 10.847 | 0.013 | 15.3 | 7.592 | 1.53 | 0.151 | [5 empty] | 29.74 |  |  | 7.05 | 6.46
2025-09-14 | 192.64 | 16.43 |  |  |  |  | 9.598 | 0.011 | 14.6 | 7.283 | 1.45 | 0.166 | [5 empty] | 29.63 |  |  | 7.03 | 6.51
2025-09-15 | 245.62 | 15.83 |  |  |  |  | 9.918 | 0.012 | 15 | 7.396 | 1.53 | 0.166 | [5 empty] | 29.66 |  |  | 6.96 | 6.56
2025-09-16 | 226.98 | 15.66 | 100.2 | 3.8 | 93 | 4 | 9.889 | 0.012 | 14.9 | 7.107 | 1.34 | 0.15 | [5 empty] | 29.79 |  | 2 | 6.98 | 6.44
2025-09-17 | 179.06 | 15.83 |  |  |  |  | 10.374 | 0.012 | 15.1 | 6.539 | 1.38 | 0.143 | [5 empty] | 29.89 |  |  | 6.93 | 6.45
2025-09-18 | 239.39 | 12.53 |  |  |  |  | 13.472 | 0.332 | 17.1 | 7.883 | 1.43 | 0.149 | [5 empty] | 29.8 |  |  | 6.91 | 6.49
2025-09-19 | 94.48 | 9.48 |  |  |  |  | 10.972 | 0.012 | 15.8 | 6.748 | 1.49 | 0.151 | [5 empty] | 30.03 |  |  | 6.85 | 6.43
2025-09-20 | 102.34 | 8.5 |  |  |  |  | 13.937 | 0.012 | 18.4 | 7.683 | 1.74 | 0.156 | [5 empty] | 29.74 |  |  | 6.8 | 6.4
2025-09-21 | 209.41 | 8.61 |  |  |  |  | 13.064 | 0.012 | 17.5 | 8.598 | 1.63 | 0.133 | [5 empty] | 28.82 |  |  | 6.78 | 6.49
2025-09-22 | 259.55 | 9.43 |  |  |  |  | 14.028 | 0.011 | 18.7 | 8.93 | 1.16 | 0.153 | [5 empty] | 28.45 |  |  | 6.69 | 6.51
2025-09-23 | 176.83 | 12.19 |  |  |  |  | 12.164 | 0.013 | 16.7 | 7.133 | 1.24 | 0.178 | 17.2 | 27.8 | 0.7 | 7.2 |  | 28.22 |  |  | 6.62 | 6.48
2025-09-24 | 265.21 | 13.65 |  |  |  |  | 14.224 | 0.012 | 18.6 | 7.02 | 1.3 | 0.17 | [5 empty] | 28.06 |  |  | 6.6 | 6.48
2025-09-25 | 204.53 | 16.36 |  |  |  |  | 17.689 | 0.321 | 16.2 | 7.434 | 1.44 | 0.144 | [5 empty] | 27.86 |  |  | 6.6 | 6.45
2025-09-26 | 254.48 | 13.34 |  |  |  |  | 18.561 | 0.012 | 21.8 | 8.022 | 1.61 | 0.165 | [5 empty] | 27.94 |  |  | 6.49 | 6.48
2025-09-27 | 244.11 | 14.26 |  |  |  |  | 17.87 | 0.012 | 22.3 | 7.785 | 1.56 | 0.161 | [5 empty] | 28 |  |  | 6.5 | 6.45
2025-09-28 | 248.9 | 14.02 |  |  |  |  | 15.974 | 0.011 | 20.6 | 8.256 | 1.63 | 0.154 | [5 empty] | 28.29 |  |  | 6.45 | 6.39
2025-09-29 | 168.48 | 12.91 |  |  |  |  | 15.618 | 0.012 | 20 | 8.346 | 1.6 | 0.137 | [5 empty] | 28.53 |  |  | 6.4 | 6.42
2025-09-30 | 108.03 | 10.99 |  |  |  |  | 13.36 | 0.013 | 17.6 | 8.807 | 1.66 | 0.141 | [5 empty] | 29.03 |  |  | 6.44 | 6.39
月平均 | 194.28 | 12.53 | 100.2 | 3.8 | 93 | 4 | 12.91 | 0.05 | 16.54 | 7.66 | 1.49 | 0.15 | 17.2 | 27.8 | 0.7 | 7.2 | 0 | 29.14 | 0 | 2 | 6.72 | 6.46 | 20
最高值 | 265.21 | 17.95 | 100.2 | 3.8 | 93 | 4 | 18.56 | 0.33 | 22.3 | 8.93 | 2.67 | 0.18 | 17.2 | 27.8 | 0.7 | 7.2 | 0 | 30.03 | 0 | 2 | 7.1 | 6.56 | 20
最低值 | 94.48 | 3.38 | 100.2 | 3.8 | 93 | 4 | 9.34 | 0.01 | 10.4 | 6.54 | 1.08 | 0.06 | 17.2 | 27.8 | 0.7 | 7.2 | 0 | 27.86 | 0 | 2 | 6.4 | 6.39 | 20