## 2025-12化验室月报
时间 | 2025-12-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-12-01 | 174.43 | 8.04 |  |  |  |  | 14.16 | 0.229 | 18.5 | 10.698 | 2.41 | 0.135 | [5 empty] | 19.23 |  |  | 6.66 | 6.59
2025-12-02 | 161.21 | 7.08 |  |  |  |  | 15.754 | 0.013 | 20 | 11.22 | 2.3 | 0.137 | [5 empty] | 19.27 |  |  | 6.82 | 6.51 | 140
2025-12-03 | 141.57 | 7.89 |  |  |  |  | 15.274 | 0.011 | 19.7 | 11.187 | 2.16 | 0.15 | [5 empty] | 19.21 |  |  | 6.75 | 6.63
2025-12-04 | 156.79 | 14.47 |  |  |  |  | 16.879 | 0.822 | 20.5 | 10.62 | 2.12 | 0.184 | [5 empty] | 19.1 |  |  | 6.72 | 6.64
2025-12-05 | 168 | 11.87 |  |  |  |  | 16.63 | 0.338 | 19.7 | 10.417 | 2.01 | 0.163 | [5 empty] | 18.87 |  |  | 6.76 | 6.65
2025-12-06 | 231.18 | 16.97 |  |  |  |  | 16.221 | 0.012 | 20.3 | 11.611 | 2.54 | 0.15 | [5 empty] | 18.84 |  |  | 6.81 | 6.69
2025-12-07 | 234.71 | 19.61 |  |  |  |  | 15.414 | 0.012 | 20.8 | 10.522 | 2.38 | 0.143 | [5 empty] | 18.84 |  |  | 6.71 | 6.8
2025-12-08 | 189.44 | 21.1 |  |  |  |  | 15.3 | 0.083 | 19.4 | 11.028 | 2.3 | 0.144 | [5 empty] | 18.94 |  |  | 6.68 | 6.6
2025-12-09 | 200.11 | 21.4 |  |  | 123 | 4 | 14.112 | 0.102 | 18.5 | 10.257 | 2.16 | 0.153 | [5 empty] | 18.95 |  | 2 | 6.67 | 6.62
2025-12-10 | 221.54 | 20.99 |  |  |  |  | 14.034 | 0.016 | 19 | 11.356 | 2.93 | 0.147 | [5 empty] | 19.06 |  |  | 6.62 | 6.6
2025-12-11 | 197.18 | 17.14 |  |  |  |  | 18.537 | 0.275 | 20.1 | 10.825 | 2.76 | 0.193 | [5 empty] | 19.19 |  |  | 6.69 | 6.57
2025-12-12 | 145 | 4.37 |  |  |  |  | 20.203 | 0.078 | 24.5 | 11.143 | 2.79 | 0.153 | [5 empty] | 19.31 |  |  | 6.79 | 6.51
2025-12-13 | 300.91 | 9.01 |  |  |  |  | 19.548 | 0.034 | 23.7 | 11.322 | 2.94 | 0.162 | [5 empty] | 19.13 |  |  | 6.79 | 6.55
2025-12-14 | 158.7 | 10.63 |  |  |  |  | 19.684 | 0.033 | 22.2 | 10.408 | 2.91 | 0.128 | [5 empty] | 18.57 |  |  | 6.75 | 6.66
2025-12-15 | 154.66 | 9.84 |  |  |  |  | 17.813 | 0.086 | 22.5 | 11.455 | 2.56 | 0.17 | [5 empty] | 18.34 |  |  | 6.68 | 6.58
2025-12-16 | 163.89 | 10.22 |  |  |  |  | 16.694 | 0.282 | 21.5 | 10.305 | 2.46 | 0.146 | [5 empty] | 18.18 |  |  | 6.74 | 6.61
2025-12-17 | 252.49 | 10.92 | 109 | 2.56 |  |  | 17.003 | 1.56 | 21.3 | 11.835 | 2.51 | 0.155 | [5 empty] | 18.27 |  |  | 6.76 | 6.6
2025-12-18 | 189.96 | 15.74 |  |  |  |  | 17.978 | 0.34 | 22.2 | 11.204 | 2.57 | 0.17 | [5 empty] | 18.3 |  |  | 6.77 | 6.58
2025-12-19 | 295.59 | 9.42 |  |  |  |  | 16.566 | 0.014 | 21.2 | 12.282 | 2.92 | 0.152 | [5 empty] | 18.44 |  |  | 6.79 | 6.58
2025-12-20 | 262.52 | 10.18 |  |  |  |  | 15.393 | 0.02 | 20.1 | 11.208 | 2.8 | 0.153 | [5 empty] | 18.69 |  |  | 6.8 | 6.5
2025-12-21 | 259.48 | 9.59 |  |  |  |  | 13.553 | 0.023 | 18.2 | 11.214 | 2.85 | 0.14 | [5 empty] | 18.4 |  |  | 6.78 | 6.65
2025-12-22 | 212.9 | 9.09 |  |  |  |  | 13.044 | 0.021 | 17.5 | 10.752 | 2.47 | 0.134 | [5 empty] | 18.19 |  |  | 6.78 | 6.53
2025-12-23 | 355.37 | 8.72 |  |  |  |  | 11.37 | 0.023 | 16.1 | 12.814 | 2.71 | 0.144 | [5 empty] | 18.13 |  |  | 6.81 | 6.53
2025-12-24 | 267.75 | 8.67 |  |  |  |  | 10.75 | 0.032 | 15.8 | 11.237 | 2.12 | 0.126 | [5 empty] | 17.91 |  |  | 6.86 | 6.61
2025-12-25 | 188.09 | 11.34 |  |  |  |  | 13.211 | 0.365 | 17.6 | 12.64 | 1.86 | 0.161 | [5 empty] | 17.09 |  |  | 6.79 | 6.59
2025-12-26 | 163.99 | 9.28 |  |  |  |  | 16.23 | 0.011 | 20 | 10.463 | 2.95 | 0.115 | [5 empty] | 16.95 |  |  | 6.72 | 6.71
2025-12-27 | 177.98 | 9.75 |  |  |  |  | 15.398 | 0.007 | 19.7 | 11.205 | 2.84 | 0.125 | [5 empty] | 16.9 |  |  | 6.7 | 6.71
2025-12-28 | 308.92 | 10.1 |  |  |  |  | 14.724 | 0.004 | 19.1 | 10.535 | 2.88 | 0.13 | [5 empty] | 16.82 |  |  | 6.67 | 6.78
2025-12-29 | 192.07 | 8.98 |  |  |  |  | 13.549 | 0.012 | 18.1 | 10.889 | 2.9 | 0.118 | [5 empty] | 16.95 |  |  | 6.64 | 6.75
2025-12-30 | 188.12 | 10.29 |  |  |  |  | 11.864 | 0.016 | 16.5 | 11.78 | 2.45 | 0.151 | [5 empty] | 17.14 |  |  | 6.76 | 6.65
2025-12-31 | 225.82 | 9.24 |  |  |  |  | 11.634 | 0.02 | 16.3 | 11.998 | 2.39 | 0.15 | [5 empty] | 17.21 |  |  | 6.78 | 6.59
月平均 | 210.98 | 11.68 | 109 | 2.56 | 123 | 4 | 15.44 | 0.16 | 19.7 | 11.18 | 2.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 2 | 6.74 | 6.62 | 140
最高值 | 355.37 | 21.4 | 109 | 2.56 | 123 | 4 | 20.2 | 1.56 | 24.5 | 12.81 | 2.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0 | 2 | 6.86 | 6.8 | 140
最低值 | 141.57 | 4.37 | 109 | 2.56 | 123 | 4 | 10.75 | 0 | 15.8 | 10.26 | 1.86 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 2 | 6.62 | 6.5 | 140