## 2025-08化验室月报
时间 | 2025-08-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-08-01 | 210.09 | 10.09 |  |  |  |  | 13.155 | 0.008 | 18.4 | 7.403 | 1.35 | 0.169 | [5 empty] | 28.87 |  |  | 7.18 | 6.49
2025-08-02 | 173.21 | 9.46 |  |  |  |  | 13.309 | 0.009 | 18.1 | 7.535 | 1.92 | 0.173 | [5 empty] | 28.97 |  |  | 7.19 | 6.37
2025-08-03 | 194.95 | 10.89 |  |  |  |  | 12.97 | 0.01 | 17.6 | 7.459 | 1.4 | 0.17 | [5 empty] | 29.07 |  |  | 7.19 | 6.39
2025-08-04 | 219.59 | 10.08 |  |  |  |  | 13.079 | 0.023 | 18.1 | 7.761 | 1.49 | 0.176 | [5 empty] | 29.17 |  |  | 7.18 | 6.56
2025-08-05 | 181.98 | 10.09 |  |  |  |  | 12.391 | 0.028 | 17 | 7.462 | 1.34 | 0.167 | [5 empty] | 29.21 |  |  | 7.2 | 6.37
2025-08-06 | 283.64 | 10.86 |  |  |  |  | 12.183 | 0.044 | 16.9 | 7.84 | 1.02 | 0.19 | [5 empty] | 29.1 |  |  | 7.2 | 6.46
2025-08-07 | 184.87 | 17.05 |  |  |  |  | 14.927 | 0.425 | 19.9 | 8.244 | 1.32 | 0.161 | [5 empty] | 29.03 |  |  | 7.05 | 6.85
2025-08-08 | 76.01 | 11.73 |  |  |  |  | 13.706 | 0.012 | 18.5 | 7.94 | 1.5 | 0.11 | [5 empty] | 29.36 |  |  | 6.98 | 6.42
2025-08-09 | 181.09 | 7.97 | 102 | 3.11 |  |  | 12.343 | 0.011 | 16.6 | 9.097 | 1.42 | 0.145 | [5 empty] | 29.51 |  |  | 6.95 | 6.37
2025-08-10 | 201.25 | 7.92 |  |  |  |  | 11.589 | 0.012 | 16.2 | 7.547 | 1.4 | 0.137 | [5 empty] | 29.35 |  |  | 6.95 | 6.51
2025-08-11 | 190.88 | 7.72 |  |  |  |  | 11.394 | 0.012 | 15.8 | 7.333 | 1.11 | 0.15 | [5 empty] | 29.39 |  |  | 6.94 | 6.52
2025-08-12 | 118.84 | 7.37 |  |  |  |  | 12.379 | 0.012 | 16.7 | 7.378 | 1.12 | 0.139 | [5 empty] | 29.51 |  |  | 6.89 | 6.5 | 20
2025-08-13 | 135.31 | 8 |  |  |  |  | 10.995 | 0.012 | 15.4 | 8.178 | 1.2 | 0.176 | [5 empty] | 29.66 |  |  | 6.89 | 6.42
2025-08-14 | 154.09 | 15.73 |  |  |  |  | 13.18 | 0.606 | 18.2 | 8.632 | 1.3 | 0.208 | [5 empty] | 29.63 |  |  | 6.83 | 6.44
2025-08-15 | 211.99 | 15.81 |  |  |  |  | 12.931 | 0.012 | 17.6 | 7.75 | 1.39 | 0.181 | [5 empty] | 29.48 |  |  | 6.72 | 6.51
2025-08-16 | 178.75 | 17.41 |  |  |  |  | 12.28 | 0.014 | 16.8 | 7.779 | 1.59 | 0.186 | [5 empty] | 29.42 |  |  | 6.64 | 6.45
2025-08-17 | 208.89 | 17.28 |  |  |  |  | 12.512 | 0.011 | 17 | 7.843 | 1.42 | 0.189 | [5 empty] | 29.47 |  |  | 6.64 | 6.47
2025-08-18 | 173.25 | 17.43 |  |  |  |  | 12.564 | 0.012 | 17.6 | 7.848 | 1.5 | 0.175 | [5 empty] | 29.41 |  |  | 6.65 | 6.39
2025-08-19 | 202.13 | 20.07 |  |  | 102 | 4 | 12.577 | 0.019 | 17.8 | 7.275 | 1.4 | 0.167 | [5 empty] | 29.47 |  | 2 | 6.67 | 6.54
2025-08-20 | 185.21 | 23.57 |  |  |  |  | 15.723 | 0.013 | 18.1 | 7.983 | 1.49 | 0.193 | [5 empty] | 29.39 |  |  | 6.76 | 6.47
2025-08-21 | [8 empty] | 19.4 |  | 1.6
2025-08-22 | [8 empty] | 20.1 |  | 1.69
2025-08-23 | [8 empty] | 19.8 |  | 1.88
2025-08-24 | [8 empty] | 20.6 |  | 2.11
2025-08-25 | [8 empty] | 18.1 |  | 1.56
2025-08-26 | [8 empty] | 17.1 |  | 1.49
2025-08-27 | [8 empty] | 14.8 |  | 1.67
2025-08-28 | [8 empty] | 16.7 |  | 1.7
2025-08-29 | [8 empty] | 17.2 |  | 1.98
2025-08-30 | [8 empty] | 18.6 |  | 2.15
2025-08-31 | [8 empty] | 18.1 |  | 2.23
月平均 | 183.3 | 12.83 | 102 | 3.11 | 102 | 4 | 12.81 | 0.07 | 17.7 | 7.81 | 1.54 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 2 | 6.93 | 6.47 | 20
最高值 | 283.64 | 23.57 | 102 | 3.11 | 102 | 4 | 15.72 | 0.61 | 20.6 | 9.1 | 2.23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.66 | 0 | 2 | 7.2 | 6.85 | 20
最低值 | 76.01 | 7.37 | 102 | 3.11 | 102 | 4 | 11 | 0.01 | 14.8 | 7.28 | 1.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 0 | 2 | 6.64 | 6.37 | 20