## 2025运营年报
2025 | 运营年报 | 水量(Q) |  |  |  |  | 电(E) |  |  |  |  | 污泥和脱泥药剂(S) | [7 empty] | 自来水及中水 | [5 empty] | 进水浓度（mg/L) | [5 empty] | 出水浓度（mg/L） | [5 empty] | 削减量（吨）
厂站名称 | 月份 | 生产规模（万立方米/日） | 本月运行天数（日） | 实际日均处理量（万吨/日） | 本月处理水量（万吨/月） | 负荷率(%) | 本月用电量（度） | 本月电费（元） | 单位电费（元/度） | 单位电耗（度/吨） | 电耗（度/kgCOD) | 本月用药量（公斤） | 本月药剂费（元） | 本月干污泥产量（吨/月） | 本月湿污泥产量（吨/月） | 单位药耗（公斤/吨干泥） | 单位药耗（公斤/万吨水） | 本月污泥处置费（元） | 单位污泥处置费（元/吨） | 本月自来水用量（吨/月） | 本月自来水费（元） | 单位自来水费（元/万吨) | 中水回用量（吨/日） | 本月中水用量（吨） | 中水节省费用（元/月） | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP
临川污水处理厂 | 2025-01-01 | 3 | 31 | 2.4 | 74.47 | 80.08 | 269340 | 191950.34 | 0.71 | 0.36 | 2.39 | 1000 | 41418.24 | 140.64 | 323.58 | 7.11 | 13.43 | 14075.73 | 100.08 | 1258 | 4279.8 | 57.47 |  |  |  | 161 | 15.3 | 96.2 | 0 | 19.8 | 2.17 | 9.9 | 0.233 | 3.01 | 0 | 10.4 | 0.149 | 112.52 | 11.22 | 69.4 | 0 | 7 | 1.505
临川污水处理厂 | 2025-02-01 | 3 | 28 | 2.79 | 78 | 92.86 | 260080 | 181615.86 | 0.7 | 0.33 | 2.07 | 500 | 19176.96 | 64.99 | 149.82 | 7.69 | 6.41 | 6517.17 | 100.28 | 1178 | 4007.8 | 51.38 |  |  |  | 173 | 15.9 | 101 | 108 | 19.7 | 2.38 | 12.2 | 0.075 | 2.71 | 4 | 10.5 | 0.164 | 125.42 | 12.344 | 76.67 | 81.12 | 7.176 | 1.7285
临川污水处理厂 | 2025-03-01 | 3 | 31 | 3.24 | 100.31 | 107.86 | 306840 | 203929.69 | 0.66 | 0.31 | 2.02 | 1687.5 | 57062.4 | 195.49 | 445.8 | 8.63 | 16.82 | 19392.3 | 99.2 | 1070 | 3640.6 | 36.29 |  |  |  | 160 | 11.2 | 87.8 | 101 | 16 | 2.43 | 8.54 | 0.096 | 3.01 | 3 | 9.23 | 0.122 | 151.93 | 11.139 | 85.05 | 98.3 | 6.791 | 2.3151
临川污水处理厂 | 第一季度 | 3 | 90 | 2.81 | 252.78 | 93.62 | 836260 | 577495.89 | 0.69 | 0.33 | 2.14 | 3187.5 | 117657.6 | 401.12 | 919.2 | 7.95 | 12.61 | 39985.2 | 99.68 | 3506 | 11928.2 | 47.19 | 0 | 0 | 0 | 164.67 | 14.133 | 95 | 69.67 | 18.5 | 2.3267 | 10.21 | 0.134 | 2.91 | 2.33 | 10.043 | 0.145 | 389.87 | 34.703 | 231.12 | 179.42 | 20.967 | 5.5486
临川污水处理厂 | 2025-04-01 | 3 | 30 | 3.14 | 94.32 | 104.81 | 287340 | 190159.54 | 0.66 | 0.3 | 2.13 | 1012.5 | 48350.72 | 168.28 | 377.74 | 6.02 | 10.73 |  | 0 | 999 | 3399.2 | 36.04 |  |  |  | 153 | 14.6 | 83.4 | 89 | 19.7 | 2.56 | 10.2 | 0.087 | 3.31 | 4 | 9.02 | 0.146 | 134.7 | 13.689 | 75.54 | 80.18 | 10.074 | 2.277
临川污水处理厂 | 2025-05-01 | 3 | 31 | 3.42 | 105.88 | 113.85 | 287660 | 188178.95 | 0.65 | 0.27 | 1.69 | 987.5 | 45155.84 | 153.17 | 352.78 | 6.45 | 9.33 |  | 0 | 1096 | 3729 | 35.22 |  |  |  | 169 | 10.7 | 94.7 | 116 | 16 | 2.39 | 8.45 | 0.054 | 2.86 | 4 | 7.78 | 0.109 | 170 | 11.272 | 97.24 | 118.59 | 8.704 | 2.4152
临川污水处理厂 | 2025-06-01 | 3 | 30 | 3.26 | 97.94 | 108.82 | 282280 | 186371.28 | 0.66 | 0.29 | 1.19 | 750 | 34048 | 112.84 | 266 | 6.65 | 7.66 |  | 0 | 1123 | 3820.8 | 39.01 |  |  |  | 252 | 11.8 | 104 | 102 | 16.8 | 2.33 | 8.82 | 0.08 | 2.99 | 3 | 7.68 | 0.0933 | 238.16 | 11.478 | 98.93 | 96.96 | 8.932 | 2.1906
临川污水处理厂 | 第二季度 | 3 | 91 | 3.28 | 298.15 | 109.21 | 857280 | 564709.77 | 0.66 | 0.29 | 1.58 | 2750 | 127554.56 | 434.29 | 996.52 | 6.33 | 9.22 | 0 | 0 | 3218 | 10949 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 12.367 | 94.03 | 102.33 | 17.5 | 2.4267 | 9.16 | 0.074 | 3.05 | 3.67 | 8.16 | 0.1161 | 542.86 | 36.44 | 271.72 | 295.73 | 27.71 | 6.8828
临川污水处理厂 | 2025-07-01 | 3 | 31 | 2.91 | 90.07 | 96.85 | 277300 | 182442.04 | 0.66 | 0.31 | 1.62 | 800 | 36244 | 117.64 | 283.14 | 6.8 | 8.88 |  | 0 | 2166 | 7367 | 81.79 |  |  |  | 205 | 11.4 | 105 | 93 | 16.4 | 1.85 | 14.8 | 0.083 | 2.64 | 4 | 6.97 | 0.125 | 171.32 | 10.193 | 92.2 | 80.17 | 8.494 | 1.5538
临川污水处理厂 | 2025-08-01 | 3 | 31 | 2.54 | 78.78 | 84.71 | 263500 | 175496.72 | 0.67 | 0.33 | 1.98 | 450 | 14872 | 48.67 | 116.2 | 9.25 | 5.71 | 5054.7 | 103.86 | 5234 | 17798.2 | 225.92 |  |  |  | 182 | 12.8 | 102 | 102 | 17.7 | 1.54 | 12.8 | 0.065 | 3.11 | 4 | 7.81 | 0.168 | 133.3 | 10.033 | 77.91 | 77.2 | 7.791 | 1.0809
临川污水处理厂 | 2025-09-01 | 3 | 30 | 3.09 | 92.71 | 103.01 | 286480 | 197432.52 | 0.69 | 0.31 | 1.7 | 900 | 14872 | 79.9 | 193.84 | 11.26 | 9.71 | 8101.8 | 101.4 | 4203 | 14292.8 | 154.16 |  |  |  | 194 | 12.9 | 100 | 93 | 16.5 | 1.49 | 12.5 | 0.05 | 3.8 | 4 | 7.66 | 0.145 | 168.27 | 11.914 | 89.19 | 82.51 | 8.196 | 1.247
临川污水处理厂 | 第三季度 | 3 | 92 | 2.84 | 261.57 | 94.77 | 827280 | 555371.28 | 0.67 | 0.32 | 1.75 | 2150 | 65988 | 246.21 | 593.18 | 8.73 | 8.22 | 13156.5 | 53.44 | 11603 | 39458 | 150.85 | 0 | 0 | 0 | 193.67 | 12.367 | 102.33 | 96 | 16.867 | 1.6267 | 13.37 | 0.066 | 3.18 | 4 | 7.48 | 0.146 | 472.89 | 32.14 | 259.3 | 239.89 | 24.481 | 3.8816
临川污水处理厂 | 2025-10-01 | 3 | 31 | 3.01 | 93.26 | 100.28 | 289180 | 189596 | 0.66 | 0.31 | 1.69 | 950 | 26416 | 83.56 | 204.32 | 11.37 | 10.19 | 9286.2 | 111.13 | 3483 | 11844.8 | 127.01 |  |  |  | 195 | 12.3 | 110 | 124 | 16.7 | 1.6 | 11.8 | 0.203 | 3.29 | 3 | 9.76 | 0.175 | 170.85 | 11.281 | 99.51 | 112.84 | 6.472 | 1.3289
临川污水处理厂 | 2025-11-01 | 3 | 30 | 3.01 | 90.41 | 100.46 | 258220 | 175871 | 0.68 | 0.29 | 1.5 | 750 | 26416 | 74.35 | 182.02 | 10.09 | 8.3 | 9286.2 | 124.9 | 2123 | 7220.8 | 79.87 |  |  |  | 202 | 13.1 | 110 | 139 | 17.8 | 1.87 | 11.5 | 0.083 | 3.13 | 4 | 11.1 | 0.147 | 172.23 | 11.769 | 96.62 | 122.06 | 6.058 | 1.5578
临川污水处理厂 | 2025-12-01 | 3 | 31 | 2.54 | 78.87 | 84.81 | 244980 | 169971.41 | 0.69 | 0.31 | 1.56 | 1100 | 34944 | 116.84 | 286.1 | 9.41 | 13.95 |  | 0 | 1824 | 6204.2 | 78.66 |  |  |  | 211 | 15.4 | 109 | 123 | 19.7 | 2.55 | 11.7 | 0.158 | 2.56 | 4 | 11.2 | 0.148 | 157.19 | 12.022 | 83.95 | 93.86 | 6.704 | 1.8945
临川污水处理厂 | 第四季度 | 3 | 92 | 2.85 | 262.54 | 95.12 | 792380 | 535438.41 | 0.68 | 0.3 | 1.58 | 2800 | 87776 | 274.75 | 672.44 | 10.19 | 10.67 | 18572.4 | 67.6 | 7430 | 25269.8 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 202.67 | 13.6 | 109.67 | 128.67 | 18.067 | 2.0067 | 11.67 | 0.148 | 2.99 | 3.67 | 10.687 | 0.1567 | 500.27 | 35.072 | 280.09 | 328.75 | 19.234 | 4.7812
合计 | / | 36 | 365 | / | 1075.03 | / | 3313200 | 2233015.35 | / | / | / | 10887.5 | 398976.16 | 1356.37 | 3181.34 | / | / | 71714.1 | 740.85 | 25757 | 87605 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1905.9 | 138.35 | 1042.22 | 1043.79 | 92.39 | 21.09
平均 | / | 3 | 30.42 | 2.95 | 89.59 | 98.2 | 276100 | 186084.61 | 0.67 | 0.31 | 1.8 | 907.29 | 33248.01 | 113.03 | 265.11 | 8.39 | 10.09 | 10244.87 | 105.84 | 2146.42 | 7300.42 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 188.08 | 13.12 | 100.26 | 108.18 | 17.73 | 2.1 | 11.1 | 0.11 | 3.04 | 3.73 | 9.09 | 0.14 | 158.82 | 11.53 | 86.85 | 94.89 | 7.7 | 1.76
最大值 | / | 3 | 31 | 3.42 | 105.88 | 113.85 | 306840 | 203929.69 | 0.71 | 0.36 | 2.39 | 1687.5 | 57062.4 | 195.49 | 445.8 | 11.37 | 16.82 | 19392.3 | 124.9 | 5234 | 17798.2 | 225.92 | 0 | 0 | 0 | 252 | 15.9 | 110 | 139 | 19.8 | 2.56 | 14.8 | 0.23 | 3.8 | 4 | 11.2 | 0.18 | 238.16 | 13.69 | 99.51 | 122.06 | 10.07 | 2.42
最小值 | / | 3 | 28 | 2.4 | 74.47 | 80.08 | 244980 | 169971.41 | 0.65 | 0.27 | 1.19 | 450 | 14872 | 48.67 | 116.2 | 6.02 | 5.71 | 5054.7 | 99.2 | 999 | 3399.2 | 35.22 | 0 | 0 | 0 | 153 | 10.7 | 83.4 | 89 | 16 | 1.49 | 8.45 | 0.05 | 2.56 | 3 | 6.97 | 0.09 | 112.52 | 10.03 | 69.4 | 77.2 | 6.06 | 1.08