## 季报
时间 | 2025-02-01 |  |  |  | 化验室2季度报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水（个/L）
2025-10-01 | 194 | 5.68 | 2.19 | / | 28.2 | 1.03 | 31.1 | 10.2 | 3.52 | 0.111 | 27.4 | / | 6.8 | /
2025-11-02 | 189 | 6.45 | 2.06 | / | 23.5 | 0.598 | 26.5 | 9.97 | 2.9 | 0.086 | 21.4 | / | 6.8 | /
2025-12-01 | 211 | 7.13 | 2.37 | 5 | 27 | 1.13 | 29.7 | 10.6 | 3.17 | 0.104 | 18 | 2 | 7 | 197
季度平均 | 198 | 6.42 | 2.2067 | 5 | 26.2333 | 0.91933 | 29.1 | 10.2567 | 3.1967 | 0.10033 | 22.2667 | 2 | 6.8667 | 197
最高值 | 211 | 7.13 | 2.37 | 5 | 28.2 | 1.13 | 31.1 | 10.6 | 3.52 | 0.111 | 27.4 | 2 | 7 | 197
最低值 | 189 | 5.68 | 2.06 | 5 | 23.5 | 0.598 | 26.5 | 9.97 | 2.9 | 0.086 | 18 | 2 | 6.8 | 197