## 月报
时间 | 2024-12-01 |  | 厂站名称 | 峡江工业污水处理厂 | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) | SS(㎎/l) | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | 水温（℃） | 色度 | PH | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
2025-12-01 | 76.981 | 42.404 |  | 11 | 14.219 | 0.318 | 27.9 | 15.7 | 0.753 | 0.181 | 18.518 | 3 | 7.309
2025-12-02 | 49.1 | 45.26 |  | 9 | 16.5 | 0.137 | 26.9 | 14.646 | 0.695 | 0.196 | 18.721 | 3 | 7.415
2025-12-03 | 63.974 | 48.028 |  | 9 | 17.311 | 0.173 | 31.4 | 13.115 | 0.805 | 0.187 | 18.505 | 3 | 7.37
2025-12-04 | 92.18 | 44.129 |  | 12 | 14.158 | 0.059 | 26.1 | 13.765 | 1.12 | 0.159 | 18.453 | 3 | 7.34
2025-12-05 | 64.62 | 43.99 |  | 9 | 12.985 | 0.09 | 24.1 | 15.162 | 0.832 | 0.216 | 18.066 | 3 | 7.328
2025-12-06 | 41.318 | 46.85 |  | 11 | 14.483 | 0.077 | 25.3 | 14.13 | 0.762 | 0.22 | 18.005 | 3 | 7.353
2025-12-07 | 42.254 | 44.806 |  | 13 | 19.247 | 0.065 | 29.3 | 12.517 | 0.767 | 0.251 | 17.703 | 3 | 7.324
2025-12-08 | 74.22 | 38.4 |  | 12 | 19.858 | 0.088 | 27.6 | 14 | 1.04 | 0.272 | 17.998 | 3 | 7.265
2025-12-09 | 80.633 | 34.935 |  | 10 | 15.721 | 0.128 | 28.7 | 14.091 | 0.966 | 0.295 | 18.08 | 3 | 7.272
2025-12-10 | 86.638 | 41.059 |  | 11 | 14.503 | 0.311 | 30.4 | 14.722 | 1.07 | 0.313 | 18.306 | 4 | 7.29
2025-12-11 | 89.815 | 45.119 |  | 12 | 14.023 | 0.204 | 25.9 | 14.278 | 1.18 | 0.275 | 18.511 | 3 | 7.333
2025-12-12 | 90.77 | 46.11 |  | 13 | 13.201 | 0.129 | 23 | 12.187 | 1.16 | 0.28 | 18.75 | 4 | 7.252
2025-12-13 | 72.251 | 48.036 |  | 12 | 17.633 | 0.086 | 28.7 | 14.94 | 1.15 | 0.325 | 18.482 | 3 | 7.368
2025-12-14 | 83.391 | 48.278 |  | 12 | 12.415 | 0.133 | 21.6 | 12.671 | 1.11 | 0.275 | 17.705 | 3 | 7.334
2025-12-15 | 76.41 | 51.1 |  | 13 | 12.112 | 0.353 | 23.9 | 11.8 | 1.05 | 0.255 | 16.435 | 3 | 7.334 | 3067
2025-12-16 | 79.725 | 44.946 |  | 9 | 11.785 | 0.097 | 26.2 | 11.992 | 1.08 | 0.258 | 16.177 | 3 | 7.323
2025-12-17 | 66.192 | 38.93 |  | 10 | 12.508 | 0.057 | 19.9 | 12.13 | 0.776 | 0.402 | 16.068 | 3 | 7.301
2025-12-18 | 69.566 | 44.694 |  | 10 | 12.387 | 0.08 | 22.5 | 14.058 | 0.726 | 0.308 | 16.136 | 3 | 7.301
2025-12-19 | 31.348 | 44.782 |  | 11 | 18.035 | 0.11 | 19.9 | 10.394 | 0.51 | 0.342 | 15.908 | 4 | 7.491
2025-12-20 | 29.96 | 44.189 |  | 10 | 24.719 | 0.226 | 25.8 | 10.096 | 0.602 | 0.28 | 16.49 | 4 | 7.406
2025-12-21 | 75.785 | 41.532 |  | 11 | 14.843 | 0.401 | 19 | 12.407 | 1.06 | 0.118 | 16.6 | 4 | 7.322
2025-12-22 | 87.553 | 39.1 |  | 11 | 13.619 | 0.284 | 22.3 | 13.3 | 0.993 | 0.121 | 16.766 | 3 | 7.26
2025-12-23 | 82.79 | 40.69 |  | 12 | 12.793 | 0.396 | 26 | 13.703 | 0.959 | 0.235 | 17.096 | 3 | 7.252
2025-12-24 | 84.17 | 42.882 | 3.83 | 14 | 16.95 | 0.165 | 26.6 | 11.929 | 1.27 | 0.29 | 16.781 | 3 | 7.267
2025-12-25 | 84.963 | 49.168 |  | 11 | 14.573 | 0.357 | 24.9 | 14.505 | 1.21 | 0.326 | 16.294 | 3 | 7.327
2025-12-26 | 77.903 | 49.573 |  | 12 | 10.617 | 0.234 | 25.5 | 13.533 | 1.07 | 0.317 | 15.591 | 3 | 7.339
2025-12-27 | 79.656 | 50.369 |  | 13 | 10.26 | 0.323 | 25.2 | 12.904 | 1.14 | 0.325 | 15.183 | 3 | 7.359
2025-12-28 | 82.22 | 49.7 |  | 13 | 10.383 | 0.212 | 20.4 | 13.923 | 1.2 | 0.336 | 15.133 | 3 | 7.339
2025-12-29 | 92.375 | 49.6 |  | 14 | 12.357 | 0.084 | 22.2 | 13.7 | 1.29 | 0.411 | 15.308 | 4 | 7.42
2025-12-30 | 99.3 | 45.262 |  | 14 | 11.37 | 0.095 | 18.4 | 11.517 | 1.29 | 0.215 | 15.627 | 3 | 7.422
2025-12-31 | 138.217 | 48.176 |  | 13 | 14.088 | 0.121 | 19.8 | 13.248 | 1.63 | 0.226 | 15.884 | 4 | 7.353
月平均 | 75.6864 | 44.9064 | 3.83 | 12 | 14.505 | 0.18042 | 24.6903 | 13.2601 | 1.0086 | 0.26484 | 17.0735 | 3.2258 | 7.3345 | 3067
最高值 | 138.217 | 51.1 | 3.83 | 14 | 24.719 | 0.401 | 31.4 | 15.7 | 1.63 | 0.411 | 18.75 | 4 | 7.491 | 3067
最低值 | 29.96 | 34.935 | 3.83 | 9 | 10.26 | 0.057 | 18.4 | 10.096 | 0.51 | 0.118 | 15.133 | 3 | 7.252 | 3067