## 2026-01化验室月报
时间 | 2026-01-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2026-01-01 | 270 | 11.08 |  |  |  |  | 9.877 | 0.367 | 15.7 | 11.017 | 2.39 | 0.152 | [5 empty] | 17.07 |  |  | 6.8 | 6.55
2026-01-02 | 238.05 | 9.24 |  |  |  |  | 5.718 | 0.012 | 20.1 | 10.928 | 2.56 | 0.128 | [5 empty] | 16.68 |  |  | 6.76 | 6.59
2026-01-03 | 357.2 | 9.65 |  |  |  |  | 4.799 | 0.012 | 21.1 | 11.033 | 2.32 | 0.13 | [5 empty] | 16.47 |  |  | 6.72 | 6.56
2026-01-04 | 195.47 | 8.95 |  |  |  |  | 13.386 | 0.027 | 22.2 | 12.05 | 2.36 | 0.138 | [5 empty] | 16.32 |  |  | 6.7 | 6.59
2026-01-05 | 184.32 | 9.46 |  |  |  |  | 21.839 | 0.01 | 24.7 | 11.439 | 2.43 | 0.149 | [5 empty] | 15.99 |  |  | 6.71 | 6.87
2026-01-06 | 181.36 | 9.82 |  |  |  |  | 22.693 | 0.015 | 26.1 | 11.458 | 1.9 | 0.142 | [5 empty] | 15.88 |  |  | 6.75 | 6.77
2026-01-07 | 119.02 | 11.39 |  |  |  |  | 24.095 | 0.019 | 27.9 | 10.846 | 2.05 | 0.126 | [5 empty] | 15.79 |  |  | 6.71 | 6.84
2026-01-08 | 127.35 | 11.67 |  |  |  |  | 24.644 | 0.235 | 28.8 | 11.572 | 2.02 | 0.173 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 6.87 | 6.83
2026-01-09 | 175.12 | 8.9 |  |  |  |  | 24.116 | 0.012 | 28 | 11.349 | 2.37 | 0.15 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 6.79 | 6.69
2026-01-10 | 172.01 | 10.96 |  |  |  |  | 23.745 | 0.012 | 28.3 | 11.564 | 2.54 | 0.168 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 6.68 | 6.73
2026-01-11 | 161.36 | 10.52 |  |  |  |  | 23.982 | 0.012 | 27.7 | 11.019 | 2.17 | 0.154 | [5 empty] | 15.64 |  |  | 6.51 | 6.73
2026-01-12 | 127.51 | 10.25 |  |  |  |  | 24.403 | 0.009 | 29.2 | 10.958 | 2.07 | 0.151 | [5 empty] | 15.61 |  |  | 6.8 | 6.73
2026-01-13 | 151.44 | 9.69 |  |  |  |  | 24.215 | 0.019 | 28.3 | 11.057 | 2.05 | 0.157 | [5 empty] | 15.66 |  |  | 6.76 | 6.74
2026-01-14 | 146.24 | 9.5 |  |  |  |  | 24.838 | 0.018 | 28.8 | 11.298 | 2.2 | 0.161 | [5 empty] | 15.78 |  |  | 6.85 | 6.75
2026-01-15 | 134.9 | 11.96 |  |  |  |  | 25.219 | 0.297 | 29.8 | 11.153 | 2.13 | 0.199 | [5 empty] | 15.15 |  |  | 6.66 | 6.55
2026-01-16 | 130.89 | 8.69 |  |  |  |  | 24.788 | 0.014 | 29.1 | 11.294 | 2.23 | 0.168 | [5 empty] | 16.08 |  |  | 6.61 | 6.87
2026-01-17 | 253.48 | 8.94 |  |  |  |  | 23.702 | 0.01 | 27.7 | 10.74 | 2.34 | 0.236 | [5 empty] | 16.49 |  |  | 6.62 | 7.06
2026-01-18 | 191.9 | 9.17 |  |  |  |  | 25.074 | 0.012 | 29.3 | 10.249 | 2.11 | 0.164 | [5 empty] | 16.75 |  |  | 6.52 | 6.93
2026-01-19 | 333.57 | 8.87 |  |  |  |  | 23.309 | 0.011 | 27.9 | 11.528 | 2.38 | 0.125 | [5 empty] | 16.82 |  |  | 6.52 | 6.77
2026-01-20 | 429.15 | 9.78 | 109 | 2.95 | 157 | 4 | 23.82 | 0.012 | 28.2 | 10.194 | 2.12 | 0.129 | [5 empty] | 16.33 |  | 2 | 6.63 | 6.65 | 20
2026-01-21 | 115.79 | 13.79 |  |  |  |  | 25.557 | 0.02 | 29.5 | 11.102 | 2.16 | 0.145 | [5 empty] | 15.55 |  |  | 6.57 | 6.48
2026-01-22 | 236.8 | 14.33 |  |  |  |  | 24.695 | 0.514 | 28.7 | 13.178 | 2.38 | 0.162 | [5 empty] | 14.91 |  |  | 6.59 | 6.55
2026-01-23 | 122.56 | 10.22 |  |  |  |  | 25.59 | 0.389 | 29.7 | 12.975 | 2.92 | 0.14 | [5 empty] | 14.47 |  |  | 6.63 | 6.41
2026-01-24 | 178.24 | 10.56 |  |  |  |  | 23.807 | 0.189 | 28 | 12.935 | 2.78 | 0.137 | [5 empty] | 14.36 |  |  | 6.57 | 6.42
2026-01-25 | 141.3 | 8.62 |  |  |  |  | 23.57 | 0.011 | 27.5 | 12 | 2.06 | 0.163 | [5 empty] | 14.49 |  |  | 6.49 | 6.46
2026-01-26 | 202.74 | 9.47 |  |  |  |  | 23.94 | 0.042 | 28.2 | 11.018 | 2.1 | 0.176 | [5 empty] | 14.75 |  |  | 6.57 | 6.45
2026-01-27 | 204.3 | 10.73 |  |  |  |  | 23.863 | 0.215 | 28 | 10.855 | 2.81 | 0.136 | [5 empty] | 14.75 |  |  | 6.55 | 6.41
2026-01-28 | 258.87 | 11.79 |  |  |  |  | 24.138 | 0.161 | 28.6 | 11.723 | 2.66 | 0.105 | [5 empty] | 14.88 |  |  | 6.6 | 6.44
2026-01-29 | 204.41 | 10.13 |  |  |  |  | 23.929 | 0.416 | 28 | 11.781 | 2.54 | 0.127 | [5 empty] | 14.9 |  |  | 6.61 | 6.49
2026-01-30 | 363.99 | 7.21 |  |  |  |  | 24.648 | 0.013 | 28.8 | 10.885 | 2.87 | 0.13 | [5 empty] | 14.95 |  |  | 6.59 | 6.58
2026-01-31 | 254.73 | 8.58 |  |  |  |  | 23.968 | 0.045 | 28.5 | 11.195 | 2.92 | 0.136 | [5 empty] | 14.71 |  |  | 6.6 | 6.44
月平均 | 205.29 | 10.13 | 109 | 2.95 | 157 | 4 | 22.13 | 0.1 | 27.17 | 11.37 | 2.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 2 | 6.66 | 6.64 | 20
最高值 | 429.15 | 14.33 | 109 | 2.95 | 157 | 4 | 25.59 | 0.51 | 29.8 | 13.18 | 2.92 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 2 | 6.87 | 7.06 | 20
最低值 | 115.79 | 7.21 | 109 | 2.95 | 157 | 4 | 4.8 | 0.01 | 15.7 | 10.19 | 1.9 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 2 | 6.49 | 6.41 | 20