## 临川污水处理厂_2026-03-12_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.22 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.57 | 6 ~ 9 | 6.2 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 186.55 | ≤220 | 11.66 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 93.2 | ≤120 | 3.01 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 95 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 18.119 | ≤25 | 0.339 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.5 | ≤35 | 9.884 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.56 | ≤3 | 0.17 | ≤0.5